Приложение 1 к запросу котировки цен

№ЗК30-05/08-мед-ая мебель  от " 22" мая 2008 г.

«Технические характеристики поставляемой медицинской мебели»

- Столик инструментальный или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| 3. Габариты, мм | ### 700 × 420 × 800 |
| 4. Полки – 2 шт. | ### Наличие |
| 5. Материал полок | нержавейка |
| 6. Наличие колёс обязательно |  |
| ### 7 Производитель | ### Россия |
| ### 8 Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 9 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

- Стол пеленальный или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| 3. Габариты, мм | ### 820 × 650 × 840 |
| 4. Трёхстороннее ограждение | ### Наличие |
| 5. Покрытие верхней полки | ламинат |
| 6. Материал | дерево |
| ### 7 Производитель | ### Россия |
| ### 8 Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 9 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

- Подставка для стерилизационных коробок или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| 3. Длина, мм | ### не более 600 |
| 4. Ширина, мм | ### не более 500 |
| 5. Высота, мм | не более 1050 |
| 6. Масса, кг | не более 7 |
| ### 7. Допустимая нагрузка, кг | ### не более 10 |
| ### 8. Производитель | ### Россия |
| ### 9 Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 10 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

- Стол лабораторный подсобный или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| 3. Габариты, мм | ### 900 × 700 × 750 |
| 4. Материал столешницы | ### ДСП |
| 5. Верхнее покрытие столешницы | ламинат |
| 6. Материал корпуса | металл |
| ### 7 Производитель | ### Россия |
| ### 8 Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 9 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

Мебель новая, не бывшая в эксплуатации, соответствует ГОСТам _______________ и иной нормативно-технической документации, имеет комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

В течение трёх календарных дней со дня поставки товара будут осуществлены монтаж и установка мебели.