Приложение №2.

к Извещению о запросе котировки цен

№ЗК30-05/08-мед-ая мебель от 22 мая 2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ___________________________________________________________________________________________

Юридический адрес______________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес______________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

___________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует

___________________________________________________________________________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:____________________________ электронная почта (e-mail):______________сайт:________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации _____________________________________________________________________________________________

Адрес проживания _____________________________________________________________________________________________

Паспортные данные___________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Тел./факс____________________________ электронная почта (e-mail): _______________________________

сайт: ___________________________________

Кому ___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ЗК 30-05/08-мед-ая мебель от 22 мая 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку мебели (согласно приложения к котировочной заявке) для МУЗ «Городская клиническая больница №6» за счет средств бюджета в срок до «____»________________2008 г.

Предлагаемая цена контракта ________________________________рублей  включает _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае признания победителем запроса котировки цен нашей котировочной заявки оказать услуги на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

Цена контракта: _________ (                                       )рублей.

Сумма прописью

срок поставки________________

срок  ввода в эксплуатацию –  «_____» ___________2008г.

Гарантии____________________________________________________________.

Условия оплаты товара:

в течение 20 банковских дней с момента предоставления Исполнителем актов приемки оказанных услуг, счета-фактуры на оказанные услуги, оформленных в установленном  порядке.

____________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                    (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

- Приложение к котировочной заявке

- Технические характеристики  мебели

- Столик инструментальный или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| 3. Габариты, мм | ### 700 × 420 × 800 |  |
| 4. Полки – 2 шт. | ### Наличие |  |
| 5. Материал полок | нержавейка |  |
| 6. Наличие колёс обязательно |  |  |
| ### 7 Производитель | ### Россия |  |
| ### 8 Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 9 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

- Стол пеленальный или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| 3. Габариты, мм | ### 820 × 650 × 840 |  |
| 4. Трёхстороннее ограждение | ### Наличие |  |
| 5. Покрытие верхней полки | ламинат |  |
| 6. Материал | дерево |  |
| ### 7 Производитель | ### Россия |  |
| ### 8 Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 9 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

- Подставка для стерилизационных коробок или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| 3. Длина, мм | ### не более 600 |  |
| 4. Ширина, мм | ### не более 500 |  |
| 5. Высота, мм | не более 1050 |  |
| 6. Масса, кг | не более 7 |  |
| ### 7. Допустимая нагрузка, кг | ### не более 10 |  |
| ### 8. Производитель | ### Россия |  |
| ### 9 Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 10 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

- Стол лабораторный подсобный или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| 3. Габариты, мм | ### 900 × 700 × 750 |  |
| 4. Материал столешницы | ### ДСП |  |
| 5. Верхнее покрытие столешницы | ламинат |  |
| 6. Материал корпуса | металл |  |
| ### 7 Производитель | ### Россия |  |
| ### 8 Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 9 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

Мебель новая, не бывшая в эксплуатации, соответствует ГОСТам _______________ и иной нормативно-технической документации, имеет комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

В течение трёх календарных дней со дня поставки товара будут осуществлены монтаж и установка мебели.

________________________________      __________________     ______________________

(должность)                                                                           (подпись)                                           (расшифровка подписи)

- МП