Приложение № 1                                                                                 к извещению о проведении

запроса котировок

№ 5 от 22 мая 2008 года

- Техническое задание на стеклопакеты

- Объем и наименование работ

- (из ПВХ и алюминия)

| - № п/п | - Наименование работ | - Ед.изм. | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Демонтаж окон | - Шт. | - 12 |
| - 2. | Установка пластиковых окон | - Шт. | - 12 |
| - 3. | Установка подоконных досок | - Шт. | - 12 |
| - 4. | Ремонт штукатурки откосов | - Шт. | - 12 |
| - 5. | Окраска откосов | - Шт. | - 12 |
| - 6. | Ремонт фасадов | - Шт. | - 12 |
| - 7. | Демонтаж решетки | - Шт. | - 12 |
| - 8. | Монтаж рольставней | - Шт. | - 12 |
| - 9. | Вывоз мусора |  |  |

|  | - Окно |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Профиль - | - KBE_3 |
|  | - Фурнитура - | - MACO (Австрия) |
|  | - Заполнение - | - 4/10/4/10/4 2х камер. |
|  | - Цвет - | - Белый |
|  | - Количество - | - 12 штук |
|  | - Площадь окна - | - 3,30 м.кв. |
|  | - Общая площадь - | - 39,58 кв.м. |
|  |  | - Отлив алюм. 225мм |
|  |  | - Штук.покр.наруж.отк.кир. |
|  |  | - Подок.росс.ПВХ 800мм |
|  |  | - Монтаж |
|  |  | - Демонтаж решетки |
|  |  | - Отд.внут.отк.ПВХ |
|  |  | - Подставочный профиль |
|  | Рольставни |  |
|  | Профиль - | Ланель AR41 |
|  | Фурнитура - | Электро.механич.привод |
|  | Цвет - | Белый |
|  | Количество - | 12 штук |
|  | Площадь - | 3,13 м.кв. |
|  | Общая площадь - | 37,59 кв.м. |
|  |  | Монтаж |

Составил ведущий специалист                                                           М.Н. Меньшикова