Приложение

к Извещению о проведении конкурса

№ 6 от «  » __________ 200_ г.

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ |  |  |  |
| "______ " _______________200__ г. |  |  |  |

Техническое задание

Начальная (максимальная) цена Контракта– 3 088 500 руб.

является максимальной.

Дефектная ведомость

Частичная замена окон по предписанию РПН

МОУ «СОШ №12 с углубленным изучением немецкого языка»

Адрес:  ул.Ю.Смирнова,10

| № п/п | Наименование работ | ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | м2 | 609,5 | 171 шт 2,2м * 1,62м |
| 2 | Установка оконных блоков из ПХВ трехстворчатых | м2 | 609,5 | 171 шт 2,2м * 1,62м |
| 3 | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах до 0,51м | м | 295 |  |
| 4 | Облицовка откосов ГКЛ с утеплением | м2 | 515 | Ширина откоса 0,5м |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: внутренних откосов | м2 | 515 |  |
| 6 | Смена обделок из листовой стали отливов оконных шириной до 0,4м | пм | 295 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних откосов | м2 | 65 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: наружных откосов | м2 | 104 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 52 |  |
| 10 | Материал теплоизоляционный | м3 | 15 |  |
| 11 | Вывоз мусора | тн | 8 |  |