Извещение № 144А от 23 мая 2008г. о проведении открытого аукциона на  право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Медико-санитарная часть №11»

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11» (Адрес юридический: 614113, г.Пермь, ул.М.Рыбалко, 2а. Адрес фактический: 614113, г.Пермь, ул.Адмирала Нахимова, 2, каб.4,  тел.:250-21-11, факс: 252-35-46; E-mail: msj11@perm.ru. Контактное лицо: Волкова Светлана Владимировна) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта в МУЗ «Медико-санитарная часть №11».

Предмет контракта – выполнение общестроительных и других видов работ в зданиях МУЗ «Медико-санитарная часть №11». Аукцион состоит из двух лотов:

Лот №1 «Капитальный ремонт в отделении сестринского ухода по адресу: г.Пермь, ул.Панфилова, 20.

Состав  и объем работ определены локальным сметным расчетом (приложение №6.1 к

документации об аукционе) и изменению не подлежат.

Начальная (максимальная) цена Лота №1 – 1 370 056,70 рублей.

Место выполнения работ - г.Пермь, ул.Панфилова, 20. (отделение сестринского ухода)

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней.

Начало выполнения работ – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии распространяется на все виды работ и составляет 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие противопожарного линолеума в коридорах с сохранением на 100% с плинтусами | М2 | 89,2 |
| 2 | Разборка фанеры, снятие чистых половых досок с сохранением на 100% | М2 | 89,2 |
| 3 | Разборка черного пола | М2 | 225,7 |
| 4 | Смена утеплителя пола на 50% | М2 | 115,0 |
| 5 | Ремонт сгнивших балок пола | М2 | 115,0 |
| 6 | Выравнивание лаг пола | М2 | 115,0 |
| 7 | Наслать вновь половое покрытие накат | М2 | 225,7 |
| 8 | Устройство пола вновь | М2 | 315,0 |
| 9 | Укладка фанеры с проалифкой с 2-х сторон | М2 | 315,0 |
| 10 | Настилка линолеума в палатах - простого | М2 | 225,7 |
| 11 | Настилка линолеума в коридорах – без его стоимости | М2 | 89,2 |
| 12 | Демонтаж всех дверей | М2 | 75,9 |
| 13 | Монтаж металлопластиковых окон | М2 | 78,3 |
| 14 | Демонтаж всех оконных рам, подоконников | М2 | 78,3 |
| 15 | Монтаж новых дверей с коробками | М2 | 75,9 |
| 16 | Монтаж металлического блока в бойллерной | М2 | 2,0 |
| 17 | Ремонт штукатурки стен S до 1м2 | М2 | 70,0 |
| 17.1 | Ремонт штукатурки откосов S до 1м2 | М2 | 70,0 |
| 18 | Перетирка поверхности штукатурки стен | М2 | 42,5 |
| 19 | Перетирка поверхности штукатурки потолков | М2 | 21,8 |
| 20 | Удаление старой масляной краски на 100% в бойллерной и в туалетных комнатах | М2 | 41,4 |
| 21 | Затирка штукатурки вновь | М2 | 41,4 |
| 22 | Водоэмульсионная окраска стен с расчисткой старой краски более 35% после извести | М2 | 210,6 |
| 23 | Водоэмульсионная окраска потолков с расчисткой старой краски более 35% после извести | М2 | 315,0 |
| 24 | Масляная окраска стен ранее окрашенной поверхности с расчисткой старой краски более 35% | М2 | 563,4 |
| 25 | Масляная окраска цементных плинтусов ранее окрашенной поверхности с расчисткой старой краски более 35% | М2 | 8,3 |
| 26 | Масляная окраска дверей по новой поверхности | М2 | 75,9 |
| 27 | Масляная окраска потолка по прежне окрашенной | М2 | 37,7 |
| 28 | Масляная окраска радиаторов | М2 | 72,5 |
| 29 | Масляная окраска труб отопления и сан.техники | М2 | 11,8 |
| 30 | Масляная окраска по новой поверхности стен | М2 | 17,7 |
| 31 | Масляная окраска по новой поверхности потолков | М2 | 23,7 |
| 32 | Масляная окраска плинтусов деревянных | М/п | 285 |
| 33 | Облицовка стен плиткой в процедурной кабинете | М2 | 41,7 |
| 34 | Ремонт – смена метлахской плитки | шт | 23 |
| 35 | Масляная окраска металлических дверей вновь | М2 | 4,3 |
| 36 | Масляная окраска кухонного оборудования | М2 | 5,8 |
| 37 | Изготовление каркаса металлического (козырек над входом в здание) | шт | 1 |
| 38 | Монтаж козырька с устройством металлической кровли с обделкой примыкания к стене (1,2 х 0,6) | М2 | 0,9 |
| 39 | Установка порогов | шт | 28 |
| 40 | Кладка кирпичных столбиков под лагай | 100шт | 1,2 |
| 41 | И другие сопутствующие работы |  |  |

Лот №2 «Капитальный ремонт в помещении реанимации хирургического корпуса, (6 этаж) по адресу: г.Пермь, ул.Ордатовская, 40.

Состав  и объем работ определены локальным сметным расчетом (приложение №6.2 к

документации об аукционе) и изменению не подлежат.

Начальная (максимальная) цена Лота №2 – 188 960,48 рублей.

Место выполнения работ - г.Пермь, ул.Ордатовская, 40. (реанимация хирургического корпуса)

Максимальный срок выполнения работ – 21 календарных дней.

Начало выполнения работ – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии распространяется на все виды работ и составляет 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж светильников на 3 лампы | шт | 6 |
| 2 | Монтаж светильников дневного света на 2 лампы | шт | 6 |
| 3 | Демонтаж гипсобетонной армированной перегородки высота 3,3м, ширина 0,5м, длина 6м | М3 | 4 |
| 4 | Отеска неровности по периметру перегородки | М/п | 6,6 |
| 5 | Укладка облицовочной плитки с подготовкой поверхности - насечка | М2 | 1,98 |
| 6 | Вырезать отверстие размером 1 х 1м в кирпичной стене облицованной плиткой с обсверливанием по контуру, толщина стена в 1,5 кирпича | М2 | 1,06 |
| 7 | Устройство обрамления проема с установкой блока из металопластика с одинарным остекленением | М2 | 1,0 |
| 8 | Устройство проема в кирпичной перегородке (толщина 0,5к) 1,3 х 0,6м | м | 0,78 |
| 9 | Изготовление из ДСП створки размером 1,6 х 0,6м с устройством коробки и навесной створки | Ств. | 1 |
| 10 | Смена плиты из ДСП над дверным проемом | М2 | 1,2 |
| 11 | Смена облицовочной плитки 150 х 150 мм стен | шт | 20 |
| 12 | Смена половой плитки 250 х 250 мм | шт | 15 |
| 13 | Масляная окраска стен | М2 | 9,3 |
| 14 | Масляная окраска потолка | М2 | 36,8 |
| 15 | Масляная окраска дверей | М2 | 6,6 |
| 16 | Масляная окраска окон | М2 | 8,57 |
| 17 | Масляная окраска плит из ДСП | М2 | 2+2 |
| 18 | И другие сопутствующие работы |  |  |

Полный перечень работ указан в техническом задании (Локальный сметный расчет) документации об аукционе по Лоту №1 – Приложение №6.1, по Лоту №2 – Приложение №6.2.

С «23» мая 2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Адмирала Нахимова, 2 (кабинет 4).

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены контракта.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе участник размещения заказа может с 26.05.2008г. до  10 час. 00мин. 16.06.2008г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 2, каб.4. На конверте должно быть указано название открытого аукциона и номер лота.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «16» июня 2008г. и начнется в  10 час.00мин.  по адресу: г.Пермь, ул.Адмирала Нахимова, 2 каб. 4.

Проведение аукциона назначено на 12 час. 50 мин. «24» июня 2008г. по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»                                                  С.Н.Гринберг