Утверждаю:

Директор МОУ «СОШ № 112»

__________________Н.В.Некрасова

«___»_______________2008 года

Извещение

о проведении открытого аукциона № 148А от «23»  мая 2008 г.

на выполнение текущего ремонта в здании МОУ «СОШ №112» г. Перми

по адресу : 614070 г. Пермь, ул.Дружбы 18

тел/факс: (342)262-49-91, e-mail: school112_perm@mail.ru

Уважаемые господа!

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «СОШ № 112» г. Перми, расположенное по адресу:614070, г.Перми ул.Дружбы 18, тел/факс (342) 262-49-91, e-mail: school112_perm@mail.ru (далее –«Заказчик»)  настоящим приглашает к участию в конкурсе в Открытом аукционе на выполнение работ по текущему ремонту в здании МОУ «СОШ № 112» г. Перми по адресу : 614070 г. Пермь, ул.Дружбы 18 (далее – «Аукцион») юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работы, оказание услуг для государственных нужд Российской Федерации, и которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие на аукционе (далее – «Заявка»).

Начальная (максимальная) цена контракта (цены лота):

лот № 1 -  859 475, 08 руб.

лот № 2 – 1 577 111, 05 руб.

лот № 3 – 1 184 177, 34 руб.

лот № 4 – 959 080, 14 руб.

Объем работ по лоту № 1:

- Установка металлических оград. Единица измерения 100 м оград. Количество 4,8.

- Разборка кладки стен из кирпича. Единица измерения 10 м3 кладки. Количество 3, 392.

- Стойки металлические опорные, массой до 0,02 т. Единица измерения тонна. Количество 3.

- Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм. Единица измерения тонна. Количество 4.

- Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс%-1, круглая диаметром 16 мм. Единица измерения тонна. Количество 12.

- Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических. Единица измерения 100 штук. Количество 0,01.

- Стойки металлические опорные, массой до 0,02 т. Единица измерения тонна. Количество 0,2.

- Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания. Единица измерения тонна. Количество 0,6.

- Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2. Единица измерения 100 м2 окрашиваемой поверхности. Количество 9.

- Устройство калиток с установкой столбов металлических. Единица измерения 100 штук. Количество 0,01.

- Стойки металлические опорные, массой до 0,02 т. Единица измерения тонна. Количество 0,1.

- Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м. Единица измерения м2. Количество 1,5.

Объем работ по лоту № 2:

- Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп. Единица измерения 10 штук. Количество 4.

- Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах. Единица измерения 100 штук. Количество 4.

- Светильник люминесцентный ЛПО-69 2х40. Единица измерения штука. Количество 400.

- Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке. Единица измерения 100 штук. Количество 0,28.

- Legrand-Летен-Нептун Выключатель для скр. уст-ки 1-кл. – 80200. Единица измерения штука. Количество 28.

- Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке. Единица измерения штука. Количество 0,56.

- Legrand Розетка 2К+3-85740. Единица измерения – штука. Количество 56.

- Демонтаж электропроводки скрытая проводка. Единица измерения 100 м. Количество 22,51.

- Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы ВВГ-ХЛ 3х1,5 мм2 Единица измерения 100м. Количество 22,51.

- Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГ-ХЛ 3х1,5 мм2.

- Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2. Единица измерения 100 м борозд. Количество 28.

- Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2. Единица измерения 1 м3. Количество 8.

Объем работ по лоту № 3:

- Разборка покрытий полов из керамических плиток. Единица измерения 100 м2. Количество 0, 705.

- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. Единица измерения 100 м2 стяжки. Количество 0, 705.

- Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01. Единица стяжки 100 м2 стяжки. Количество 0, 705.

- Устройство покрытий на цементом растворе из плиток керамических для полов многоцветных. Единица измерения 100 м2 покрытия. Количество 0, 705.

- Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм.  Единица измерения 100 м2 отремонтированной поверхности. Количество 0, 241.

- Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой краски более 35%. Единица измерения 100 м2 окрашиваемой поверхности. Количество 0, 705.

- Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток. Единица измерения 100 м2 поверхности облицовки. Количество 1,5.

- Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой Единица измерения 100 м2 стяжки. Количество

0, 705.

- Гладкая облицовка стен, столбов,  пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементом растворе по кирпичу и бетону. Единица измерения 100 м2 поверхности облицовки. Количество 1,5.

- Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров. Единица измерения 100 приборов. Количество 0, 1.

- Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным. Единица измерения 10 комплектов. Количество 1.

- Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды. Единица измерения 10компектов. Количество 1.

- Установка смесителей. Единица измерения 10 штук. Количество 1.

- Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Единица измерения 1 штука. Количество 40.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм. Единица измерения 100 м трубопровода. Количество 0, 25.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 500 мм. Единица измерения 100 м трубопровода. Количество 0,1.

- Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2. Единица измерения 100 отверстий. Количество 0,08.

- Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2. Единица измерения 1 м3 заделки. Количество 0, 02.

- Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных. Единица измерения 100 м2. Количество 0, 68.

- Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым растворов, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. Единица измерения 100 м2 отремонтированной поверхности. Количество 0, 143.

- Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков. Единица измерения 100 м2 поверхности. Количество 2,84.

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков. Единица измерения 100 м2 окрашиваемой поверхности. Количество 2,84.

- Разборка покрытий полов дощатых. Единица измерения 100 м2 покрытий. Количество 1,583.

- Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков. Единица измерения 100 м2 основания. Количество 1,583.

- Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм. Единица измерения 100 м2 покрытий. Количество 1,583.

- Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм. Единица измерения 100 м2 покрытий. Количество 1,583.

- Устройство покрытий из плит древесноволокнистых. Единица измерения 100 м2 покрытия. Количество 1,583.

- Проолифка по дереву полов. Единица измерения 100 м2 покрытия. Количество 3,166.

- Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату. Единица измерения 100 м2 покрытия. Количество 1,583.

- Снятие обоев простых и улучшенных. Единица измерения 100 м2 очищаемой поверхности. Количество 12,55.

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. Единица измерения 100 м2 отремонтированной поверхности. Количество 6,27.

- Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен. Единица измерения 100 м2 окрашиваемой поверхности. Количество 12,55.

- Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Единица измерения 100 м трубопроводов. Количество 0, 6.

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм. Единица измерения 100 трубопровода. Количество 0, 6.

- Вентиль полипропиленовый Д 15 мм. Единица измерения штука.. Количество 3.

- Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2. Единица измерения 100 отверстий. Количество 0,1.

- Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2. Единица измерения 1 м3 заделки. Количество 0,24.

- Снятие смесителя без душевой сетки. Единица измерения 100 штук. Количество 0,03.

- Установка смесителей. Единица измерения 10 штук. Количество 0,3.

- Смена санитарных приборов сифонов чугунных. Единица измерения 100 приборов. Количество 0,03.

Объем работ по лоту № 4:

- Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц. Единица измерения 100 м2 расчищенной поверхности. Количество 0,5.

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. Единица измерения 100 м2 отремонтированной поверхности. Количество 0,2.

- Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью  (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. Единица измерения 100 м2 поверхности. Количество 0,5.

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен. Единица измерения 100 м2 окрашиваемой поверхности. Количество 0,5.

- Установка металлического люка площадью дверного проема до 2,5 м2. Единица измерения  м2. Количество 3.

- Люк противопожарный. Единица измерения  м2. Количество 3.

- Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью до 3 м2. Единица измерения 100 м2. Количество 0,297.

- Блоки дверные входные однопольные пластиковые. Единица измерения м2. Количество 29,7.

- Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных. Единица измерения 100 м2 отремонтированной поверхности. Количество 0,15.

- Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен. Единица измерения 100 м2 окрашиваемой поверхности. Количество 0,15.

- Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (Доводчик). Единица измерения штука. Количество 12.

- Ограждение кровель перилами. Единица измерения 10 м ограждения. Количество 2,69.

- Металлоконструкции. Единица измерения тонна. Количество 0,807.

- Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета. Единица измерения 100 м2 основания. Количество 4,737.

- Разборка покрытий полов паркетных. Единица измерения 100 м2 покрытий. Количество 4,737.

- Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков. Единица измерения 100 м2 основания. Количество 4,737.

- Укладка лаг по кирпичным столбикам. Единица измерения 100 м2 пола. Количество 4,737.

- Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм. Единица измерения 100 м2 покрытий. Количество 0,94.

- Устройство покрытий из плит древесноволокнистых. Единица измерения 100 м2 покрытия. Количество 4,737.

- Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм. Единица измерения 100 м2. Количество 4,737.

- Фанера толщ 10 мм. Единица измерения м2. Количество 414,5.

- Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату. Обоснования коэф-в: новый коэффициент (МАТ*0). Единица измерения 100 м2 покрытия. Количество 4,09.

- Линолеум противопожарный. Единица измерения  м2. Количество 409.

- Устройство плинтусов деревянных. Единица измерения  100 м плинтусов. Количество 1,72.

- Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов полов. Единица измерения  100 м2 окрашиваемой поверхности. Количество 0,15.

Срок выполнения работ:

лот № 1 – не более  30 дней.

лот № 2 – не более 30 дней.

лот № 3 – не более 30 дней.

лот № 4 –  не более 30 дней.

Источник финансирования – местный бюджет города Перми.

С  «23» мая 2008 по «16» июня 2008 документация на аукцион может быть получена бесплатно участником по адресу: 614070 г. Пермь, ул.Дружбы 18, режим работы с 09:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос или лично и на официальном сайте: http://www.gorodperm.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе –

с « 24» мая 2008 года по « 16 » июня 2008 г. до 17 -00 часов.

Дата и время начала и рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

9-00 часов «17» июня 2008 г.

Место, дата и время проведения открытого аукциона – город Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал «01» июля 2008 г. в 10 часов 20 минут.

Победителю аукциона в течение трех дней с момента подписания протокола итогов аукциона будет направлено предложение подписать муниципальный контракт (далее «Контракт») на условиях, установленных в документации об аукционе и цены контракта предложенной Победителем аукциона. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола итогов открытого аукциона.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Учреждение уголовно-исполнительной системы и организации инвалидов преимущества не предоставляются.