Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на общестроительные работы

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.Перми

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 кв.м расчищяемой поверхности | 9,36 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) из сухих смесей до 10 мм стен | 100 кв.м поверхности | 9,36 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 9,36 |