## Лист1
Приложение №1
к извещению №КЗ/8
от 27.05.08
Техническое задание
на аварийно-восстановительные работы кабельной линии КЛ-0,4 кВ
от ТП-7046 до жилого дома по ул. Кавалерийская, 17
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ТЕРр68-13-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.0045
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.01
3 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.01
4 | ТЕРр68-09-01 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0.0045
5 | ТЕРр68-16-01 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м2 | 0.045
6 | ТЕРм08-02-169-01 | Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции. Муфта для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение, мм2, до: 95 | соединение (3 муфты) | 1
7 | ТЕРм08-02-144-05 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 | 100 шт. | 0.08
8 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 | 100 шт. | 0.08
9 | ТЕРп01-11-001-01 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м | кабель | 1
10 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | фазировка | 1
11 | ТЕРп01-12-027-01 | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 1
12 | СЦП1-3-7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1 т | 0.7227
13 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 0.7227
14 | СЦП1-4-7 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1 т | 0.7227
| Инженер | В. М.Исаев

## Лист2
2631.24
7088.5
1708.16
5187.12
85.68
Итого по смете | 16700.7