| Приложение № 2 к Извещению №Кт 012-26/05 о проведении запроса котировок от 26 мая 2008 г.. |  |  | Приложение № 2 к Извещению №Кт 007-19/03 о проведении запроса котировок от 19 марта 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; Настольная проявочная машина. 2; Наименование; Указать. 3; Модель; Указать. 4; Производитель, страна происхождения; Указать. 5; Сертификат Госстандарта РФ; Указать; № от___до____. 10; Технические характеристики. 11; Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме:; Наличие. 12; - без наличия водопровода; Наличие. 13; - без наличия канализации; Наличие. 14; Подготовка машины к работе должна проводиться с помощью одной кнопки.; Наличие. 15; Подача химреактивов в проявочную машину должна производиться самотёком без наличия компенсационных и циркулирующих насосов.; Наличие. 16; Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды должны быть не менее, литров; 5; Указать параметры. 17; Подающие резервуары для проявителя, фиксажаустанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды.; Наличие. 18; Ванночки для проявления пленки с проявителем, с фиксажом и водой должны иметь емкость не более, литров; 0,9; Указать параметры. 19; Поддержание стабильного значения температуры проявителя и фиксажа в ванночках, которая должна быть не менее, 0С; 34; Указать параметры. 20; Обновление химреактивов в машине должно быть автоматическим без ручной подкачки растворов.; Наличие. 21; Сушка пленки в машине должна производиться с помощью инфракрасного света.; Наличие. 22; Наличие переключателя для установки режима сушки:; Наличие. 23; - многопозиционный; Наличие. 24; - 6-ти уровневый; Наличие. 25; Максимальная ширина проявляемой пленки не более см.; 36; Указать параметры. 26; Наличие нагревательных тенов в рабочих ванночках проявителя и фиксажа.; Наличие. 27; Год выпуска 2007; Указать. 28; Подробное техническое описание на русском языке; Наличие. 29; Инструкция на русском языке; Наличие. 30; Проведение монтажных и пусконаладочных работ специалистами сертифицированными производителем; Подтвердить документально. 31; Гарантийный период 12 мес.; Наличие; Указать параметры. |  |  |  |

Главный врач МУЗ «МСЧ № 2»                                                 Д.В.Антонов