Извещение №  157 А от 27 мая 2008 года

Заказчик- администрация Ленинского района объявляет о проведении открытого аукциона на выполнение  работ по текущему ремонту  помещений по ул.Кирова,59 (кабинеты №32,33,34,35,36, коридор) ул.Кирова 80 литер «Б4», литер «В»

| 1. Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Администрация Ленинского района, г. Пермь, ул.Кирова, д. 57, тел. 212-50-80, ф.212-33-33 E-mаil: permlenadm@mail.ru |
| 3. Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ | Выполнение работ по текущему ремонту помещений по ул.Кирова,59 (кабинеты № 32,33,34,35,36,коридор), ул.Кирова 80 литер «Б4», литер «В» (Приложение 1,2) |
| 4. Место оказания услуг | г.Пермь, Ленинский район |
| 5. Начальная (максимальная) цена контракта | Лот № 1- 437013,24 рублей Лот № 2- 494355,56 рублей |
| 6. Шаг аукциона (5% от начальной цены контракта) | Лот № 1- 21850,66 рублей Лот № 2- 24717,78 рублей |
| 7. Срок, место, порядок предоставления аукционной документации, официальный сайт на котором размещена аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление аукционной документации | Аукционная документация предоставляется после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: г. Пермь ул.Кирова, д. 59,каб.38 тел. 212-50-80, ф.212-33-33 Официальный сайт: www.gorodperm.ru Плата за аукционную документацию не взимается |
| 8. Место, день, время начала и окончания подачи заявок | Место подачи заявок: г.Пермь, ул.Кирова,59 каб.38 Дата начала подачи заявок- с 28.05.2008г. Дата окончания подачи заявок: до 15.00 час. 17.06.2008г. |
| # 9. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. | Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул.Кирова, 59, кабинет 38 Дата и время начала рассмотрения заявок: 15.00 час.17.06.2008 г. |
| 10. Место, дата и время проведения открытого аукциона | Аукцион состоится в 12.30 час. (местного времени) 1 июля 2008 г. по адресу: 614000, ул. Ленина, 23 , малый зал |
| 11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются |

Глава администрации                                                                                                И.В.Воронов

Приложение 1

Ведомость объемов работ на выполнение  текущего ремонта помещений  по ул.Кирова,59 ( кабинеты № 32,33,34,35,36, коридор)

(лот №1)

| № пп | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка облицовки стен по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,548 |
| 2 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,3 |
| 3 | Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали Обоснования коэф-в: 3.2.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,06; МАТ*0,5) | 1 т конструкций | 0,392 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,264 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,908 |
| 6 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,726 |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,597 |
| 8 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 36,7 |
| 9 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 100 м2 потолка | 0,144 |
| 10 | Панели потолочные с комплектующими | 1 м2 потолка | 14,4 |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков из ПВХ (откидных, поворотно - откидных)в каменных стенах площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,264 |
| 12 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. свыше 0,51 м | 100м | 0,156 |
| 13 | Плиты подоконные пластиковые шир. 700 мм (Россия) | м | 15,6 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,113 |
| 14 | Дверные блок ДГ21-9 | м2 | 11,3 |
| 15 | Наличник | м | 32,4 |
| 16 | Дверные блок ДГ21-9 | м2 | 11,3 |
| 17 | Наличник | м | 32,4 |
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,113 |
| 19 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,597 |
| 20 | Оклейка обоями откосов по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,337 |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,934 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,213 |
| 25 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,908 |
| 26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,953 |
| 27 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,908 |
| 28 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,908 |
| 29 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,144 |
| 30 | Разборка деревянных встроенных шкафов чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,15 |
| 31 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 32 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,08 |
| 33 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 6 |
| 34 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 6 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 |
| 36 | обработка ДВП с 2-х сторон олифой | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,816 |
| 37 | Облицовка радиаторов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 18,9 |
| 38 | Установка радиаторных решеток пл. до 1 м2 | шт | 12 |

Приложение №2

Ведомость объемов работ на выполнение  текущего ремонта помещений по ул.Кирова 80 литер «Б4», литер «В»

(лот №2)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,467 |
| 2 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,073 |
| 3 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 1,193 |
| 4 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,073 |
| 5 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,467 |
| 6 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,193 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,26 |
| 8 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,18 |
| 9 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,143 |
| 10 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,2 |
| 11 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,07 |
| 12 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 29,6 |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,218 |
| 14 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 12 |
| 15 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 24 |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,216 |
| 17 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,07 |
| 18 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,5 |
| 19 | Замки накладные приварные для металлических дверей | шт | 1 |
| 20 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 2,5 |
| 21 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,945 |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,18 |
| 23 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 24 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 25 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,007 |
| 26 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,015 |
| 27 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,017 |
| 28 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,007 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,508 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,605 |
| 31 | Окрашивание ВД ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,86 |
| 32 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 |
| 33 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,12 |
| 34 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,569 |
| 35 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,253 |
| 36 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,372 |
| 37 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,08 |
| 38 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей проникающей грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,348 |
| 39 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей проникающей грунтовкой (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,348 |
| 40 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,523 |
| 41 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,044 |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,08 |
| 43 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,592 |
| 44 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,25 |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 |
| 46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,244 |
| 47 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков из ПВХ (откидных, поворотно - откидных)в каменных стенах площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 48 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. свыше 0,51 м | 100м | 0,015 |
| 49 | Плиты подоконные пластиковые шир. 700 мм (Россия) | м | 1,5 |
| 50 | Оклейка обоями откосов по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,24 |
| 51 | Облицовка откосов и труб по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 7,8 |