| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства А.А.Баландина ____ _______________ 2008 год | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Ленинского района ______________ И.В.Воронов ____ _____________ 2008 год |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН № 157 А

на выполнение работ по текущему ремонту  помещений

по ул.Кирова 59 (кабинеты № 32,33,34,35,36,коридор), ул. Кирова  80 литер «Б4», литер «В»

г.Пермь

2008 год

| № п/п | Содержание документации | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | 3 |
| 2 | Предмет аукциона | 3 |
| 3 | Место, условия и сроки оказания услуг | 3 |
| 4 | Начальная (максимальная) цена контракта | 3 |
| 5 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | 3 |
| 6 | Источник финансирования | 4 |
| 7 | Порядок формирования цены контракта | 4 |
| 8 | Форма, срок и порядок оплаты | 4 |
| 9 | Валюта заявки на участие в аукционе | 4 |
| 10 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | 4 |
| 11 | Требования к участникам размещения заказа | 4 |
| 12 | Требования к содержанию и форме заявки | 4 |
| 13 | Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе | 5 |
| 14 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 6 |
| 15 | # Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе | 6 |
| 16 | # Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | 6 |
| 17 | # Обеспечение заявки на участие в аукционе | 7 |
| 18 | Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе | 7 |
| 19 | Место, порядок, дата и время проведения аукциона | 7 |
| 20 | Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона | 8 |
| 21 | Право на обжалование | 9 |
| 22 | Проект муниципального контракта | 9,21 |
|  | Приложения: |  |
| 23 | Ведомость объемов работ на выполнение текущего ремонта помещений по ул.Кирова,59 | 14 |
| 24 | Локальный сметный расчет на текущий ремонт помещений по ул.Кирова,59 | 17 |
| 25 | Ведомость объемов работ на выполнение текущего ремонта помещений по ул.Кирова,80 литер «Б4», литер «В» | 25 |
| 26 | Локальный сметный расчет на текущий ремонт помещений по ул.Кирова,80 литер «Б4», литер «В» | 28 |
| 27 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа. | 37 |

1. Общие сведения

  - Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с:

- - Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», (в редакции Федерального закона от 08.11.2007   № 257-ФЗ);

- - Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- - Гражданским кодексом Российской Федерации;

- - Бюджетным кодексом Российской Федерации;

-Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

- - Постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» (в редакции Постановления администрации города Перми от 29.12.2007 № 560), а также иным законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа.

1.2. Понятия и термины, используемые в документации, применяются в значениях в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

Заказчик – администрация Ленинского района.

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона, подписан муниципальный контракт.

2. Предмет аукциона

Лот №1- Выполнение работ по текущему ремонту   помещений   по ул.Кирова,59 (Приложение № 1).

Лот № 2 – Выполнение работ по текущему ремонту   помещений   по ул.Кирова,80 литер «Б4», 80 литер «В» (Приложение № 2).

3. Место и  сроки выполнения работ

Лот №1 – г.Пермь, ул.Кирова,59 ( кабинеты № 32,33,34,35,36,коридор).

Лот № 2- г.Пермь, ул.Кирова,80 литер «Б4»,80 литер «В».

Место выполнения работ – Ленинский район г. Перми.

Срок выполнения работ - с даты заключения муниципального контракта  по 30 октября 2008 года.

4. Начальная (максимальная) цена контракта

Лот № 1-  437013,24 (Четыреста тридцать семь тысяч тринадцать) рублей 24 копейки.

Лот № 2 – 494355,56 ( Четыреста девяносто четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей 56 копеек.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта:

- лот № 1- 21850,66 (Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 66 копеек;

- лот № 2- 24717,78 (Двадцать четыре тысячи семьсот семнадцать ) рублей 78 копеек.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта по лоту № 1 определяется как сумма стоимости работ  на выполнение текущего ремонта  помещений  по ул. Кирова,59 ( кабинеты № 32,33,34,35,36,коридор).

Цена контракта по лоту № 2 определяется как сумма стоимости работ  на выполнение текущего ремонта  помещений   по  ул.Кирова 80 литер «Б4», литер «В».

8. Форма, срок и порядок оплаты

Подрядчику перечисляется аванс в размере 30% стоимости работ в 10-дневный срок с даты заключения контракта на основании выставленного счета.

Основанием для  последующей оплаты (в порядке, установленном  контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2,КС-3),  счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

9. Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки - российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 11. Требования к участникам размещения заказа

11.1.Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- 11.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 12. Требования к содержанию и форме заявки

Заявка на участие в аукционе подается  в письменной форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящей документации об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

12.1.опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе (форма  № 1 Приложение № 3 к документации);

12.2.заявка на участие в аукционе (форма № 2 Приложение № 3 к документации);

12.3.сведения об участнике размещения заказа  (форма № 3 Приложение № 3 к документации);

12.4.полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

12.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, таким документом является:

- для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности  с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица;

- в случае, если заявка подписана не руководителем, то доверенность (форма № 5 Приложения  № 3 к документации), оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в аукционе, имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица;

- для индивидуальных предпринимателей копия свидетельства  о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия паспорта;

-  для физических лиц – копия паспорта.

12.6. предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, которые должны соответствовать техническому заданию заказчика по объему и качественным характеристикам работ (форма № 4 Приложение № 3 к документации).

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с п.12 документации, должна быть прошнурована (прошита нитками) и скреплена печатью (опечатана) (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица). Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией. Копии документов должны иметь резолюцию «Копия верна», кроме нотариально заверенных, если иное не предусмотрено документацией. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого  предмета аукциона (лота).

# 13. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru и опубликована в официальном печатном издании.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 59, каб. 38.

Контактное лицо: Бездомова Марина Анатольевна, тел.: (342) 212 50 80

E-mail: permlenadm@mail.ru

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.12 настоящей  документации. По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Заявки подаются  в письменной форме.

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед          с 12-00 до 13-00 в рабочие дни, по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 59, каб. 38.

# Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 17 июня 2008г. до 15.00 часов.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии) с подписью уполномоченного лица.

# 16. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

17. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Обеспечение заявки на участие в аукционе не требуется.

# 18. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Кирова, 59, кабинет 38.

Дата и время начала рассмотрения заявок 15.00 часов 17 июня 2008.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.11 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.12 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа заказчик, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения:

установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

19. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина,23, малый зал,12час.30 мин.1 июля  2008 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся  на аукцион, или их представителей. Регистрация начинается в 12 час.15 мин.  (за 15 минут до начала проведения аукциона). Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона и их представителям  выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

20. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

20.1.Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает под роспись победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан подписать контракт в срок не менее чем десять дней со дня подписания  протокола аукциона и не позднее двадцати дней.

20.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных п.11.2 аукционной документации. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с п.11.2 аукционной документации от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также об исполнителях, с которыми муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным  нарушением ими муниципальных контрактов.

# При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

21. Право на обжалование

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

22.  Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по текущему ремонту  помещений

по ул.Кирова,59 (кабинеты № 32,33,34,35,36,коридор)

(лот№1)

г. Пермь                                                                                                        «____» _____________ 2008

Администрация Ленинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании  Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - Согласно распоряжению главы администрации Ленинского района № _______от ______ 2008 и решению аукционной комиссии (протокол от ________ 2008 № ____),  Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить  выполнение работ по текущему ремонту помещений по ул.Кирова,59 (кабинеты 32,33,34,35,36,коридор), далее по тексту «работы» (Приложение №1).

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – ведомость объемов работ,

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 30 октября 2008 г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению составляет:  __________ (__________) руб. __ коп.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые расходы подрядчика.

3.3. Заказчик перечисляет подрядчику аванс в размере 30%  стоимости работ в 10-дневный срок с даты  заключения контракта путем перечисления денежных средств на  его расчетный счет.

3.4. В процессе выполнения текущего ремонта по завершению скрытых работ составляются акты выполненных работ, утверждаемые МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  или любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Приемка результата работ производится в течение 5-и рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  или любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации,  письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

3.6. Основанием для  последующей оплаты (в порядке, установленном  контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2,КС-3),  счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней после подписания сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ,  счета-фактуры.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ.

4.2.  Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок  2 года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объектов. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ ).

4.3. Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любое другое лицо, определенное в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов,  осуществляет  технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан в момент подписания настоящего контракта предоставить Заказчику локальный сметный расчет на сумму контракта.

5.2.В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника хозяйственного отдела администрации Ленинского района, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Обязан  в течение 1 дня рассмотреть и согласовать локальный сметный расчет, предоставленный Подрядчиком в соответствии с п.5.1. настоящего контракта.

6.3. Своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 контракта.

6.5. Осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случае нарушений условий контракта Заказчиком, а именно обязательств по оплате за выполненные Подрядчиком объемы работ, Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ, являющихся предметом контракта. Производство работ Подрядчиком будет возобновлено после оплаты Заказчиком выполненных работ.

7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением администрации города Перми от  08.05.2008  № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми (в редакции Постановления администрации города Перми от 29.12.2007 № 560).

8.2. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по контракту, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация Ленинского района 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 57, т.212-07-17, ф.212-33-33, ИНН 5902290057/КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Администрация Ленинского района, л/с 02931016602) р/сч 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь к/сч нет БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________________ /____________/ м.п. | ________________________/______________/ м.п. |

Приложение 1

к документации

Приложение 1

к муниципальному контракту

Ведомость объемов работ на выполнение  текущего ремонта помещений  по ул.Кирова,59

( кабинеты № 32,33,34,35,36, коридор)

| № пп | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка облицовки стен по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,548 |
| 2 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,3 |
| 3 | Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали Обоснования коэф-в: 3.2.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,06; МАТ*0,5) | 1 т конструкций | 0,392 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,264 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,908 |
| 6 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,726 |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,597 |
| 8 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 36,7 |
| 9 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 100 м2 потолка | 0,144 |
| 10 | Панели потолочные с комплектующими | 1 м2 потолка | 14,4 |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков из ПВХ (откидных, поворотно - откидных)в каменных стенах площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,264 |
| 12 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. свыше 0,51 м | 100м | 0,156 |
| 13 | Плиты подоконные пластиковые шир. 700 мм (Россия) | м | 15,6 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,113 |
| 14 | Дверные блок ДГ21-9 | м2 | 11,3 |
| 15 | Наличник | м | 32,4 |
| 16 | Дверные блок ДГ21-9 | м2 | 11,3 |
| 17 | Наличник | м | 32,4 |
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,113 |
| 19 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,597 |
| 20 | Оклейка обоями откосов по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,337 |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,934 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,213 |
| 25 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,908 |
| 26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,953 |
| 27 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,908 |
| 28 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,908 |
| 29 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,144 |
| 30 | Разборка деревянных встроенных шкафов чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,15 |
| 31 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 32 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,08 |
| 33 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 6 |
| 34 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 6 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 |
| 36 | обработка ДВП с 2-х сторон олифой | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,816 |
| 37 | Облицовка радиаторов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 18,9 |
| 38 | Установка радиаторных решеток пл. до 1 м2 | шт | 12 |

Приложение 2

к муниципальному контракту

|  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
|  | _____________________________ |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200__ г. |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г. |  |  |  |  |
|  |  |  | На текущий ремонт помещений по ул.Кирова, 59 (кабинеты №32, 33, 34, 35, 36, коридор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 437013,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 55118,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ТЕР15-01-050-01 ПЗ*0,6; ОЗП*0,6; ЭМ*0,6; ЗПМ*0,6; МАТ*0; ТЗ*0,6; ТЗМ*0,6 | Разборка облицовки стен по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,55 | 446,3 | 393,28 | 53,02 | 0,9 | 244,57 | 215,52 | 29,05 | 0,49 | 30,09 | 16,489 | 0,522 | 0,286 |
| 2 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,3 | 115,23 | 115,23 |  |  | 149,80 | 149,80 |  |  | 10,4 | 1,8304 |  |  |
| 3 | ТЕР09-06-001-02 ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,042; МАТ*0,5; ТЗ*0,6; ТЗМ*0,042 | Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали Обоснования коэф-в: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,06; МАТ*0,5) | 1 т конструкций | 0,39 | 554,43 | 370,26 | 122,03 | 0,08 | 217,34 | 145,14 | 47,84 | 0,03 | 30,474 | 18,894 | 0,013 | 0,008 |
| 4 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,26 | 2484,57 | 2170,1 | 314,47 | 105,88 | 655,93 | 572,91 | 83,02 | 27,95 | 188,54 | 20,739 | 7,74 | 0,851 |
| 5 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,91 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 119,38 | 114,59 | 4,79 | 1,62 | 11,39 | 14,42 | 0,13 | 0,165 |
| 6 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,73 | 41,77 | 41,77 |  |  | 30,33 | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 3,8831 |  |  |
| 7 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,6 | 5875,37 | 1025,08 | 48,05 | 28,93 | 9382,97 | 1637,05 | 76,74 | 46,20 | 73,8 | 246,71 | 0,46 | 1,538 |
| 8 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 36,7 | 132,22 | 24,68 | 0,6 | 0,06 | 4852,47 | 905,76 | 22,02 | 2,20 | 1,91 | 101,8 | 0,004 | 0,213 |
| 9 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 100 м2 потолка | 0,14 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 254,21 | 197,41 | 56,80 | 1,50 | 1,02 | 0,8752 | 0,004 | 0,003 |
| 10 | СЦМ 101-2414-101 | Панели потолочные с комплектующими | 1 м2 потолка | 14,4 | 48,94 |  |  |  | 704,74 | 0,00 |  |  | 1,02 | 87,516 | 0,004 | 0,343 |
| 11 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков из ПВХ (откидных, поворотно - откидных)в каменных стенах площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,26 | 17675,26 | 2010,17 | 407,33 | 9,03 | 4666,27 | 530,68 | 107,54 | 3,77 | 142,27 | 59,469 | 7,4 | 3,093 |
| 12 | ТЕР10-01-035-03 д.2.2 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. свыше 0,51 м | 100м | 0,16 | 7630,74 | 259,77 | 25,11 | 0,96 | 1190,40 | 40,52 | 3,92 | 0,15 | 66,22 | 16,555 | 0,47 | 0,118 |
| 13 | СЦМ 101-1497-211 | Плиты подоконные пластиковые шир. 700 мм (Россия) | м | 15,6 | 121,74 |  |  |  | 1899,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,11 | 32721,06 | 1467,4 | 301,92 |  | 3697,48 | 165,82 | 34,12 | 0,00 | 115 | 17,25 | 3,9 | 0,585 |
| 14 | СЦМ 203-0199 | Дверные блок ДГ21-9 | м2 | 11,3 | -267,34 |  |  |  | -3020,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ 203-0359 | Наличник | м | 32,4 | -4,34 |  |  |  | -140,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | тек. цена | Дверные блок ДГ21-9 | м2 | 11,3 | 1750,95 |  |  |  | 19785,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | тек. цена | Наличник | м | 32,4 | 8,96 |  |  |  | 290,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,11 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 170,68 | 135,15 | 35,54 | 11,96 | 103,91 | 15,587 | 7,74 | 1,161 |
| 19 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,6 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 5643,96 | 968,72 | 1,88 | 0,22 | 46,95 | 156,95 | 0,02 | 0,067 |
| 20 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями откосов по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,34 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 1087,76 | 142,55 | 0,40 | 0,05 | 32,74 | 17,483 | 0,02 | 0,011 |
| 21 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,93 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 2387,52 | 627,06 | 15,76 | 0,27 | 25,41 | 98,515 | 0,11 | 0,427 |
| 22 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 1517,68 | 816,1 | 8,71 | 1,37 | 60,71 | 32,64 | 0,35 | 0,05 | 66,35 | 15,592 | 0,16 | 0,038 |
| 23 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 81,08 | 55,66 | 0,05 | 0,00 | 80,6 | 7,1734 | 0,01 | 9E-04 |
| 24 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 265,25 | 175,00 | 0,16 | 0,00 | 65,94 | 22,288 | 0,01 | 0,003 |
| 25 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,91 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 6950,06 | 337,39 | 62,64 | 4,22 | 31,41 | 39,765 | 0,82 | 1,038 |
| 26 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,95 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 654,70 | 119,00 | 2,21 |  | 8,99 | 12,181 | 0,03 | 0,041 |
| 27 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,91 | 127,76 | 122,88 | 4,88 | 1,64 | 116,01 | 111,58 | 4,43 | 1,49 | 11,09 | 14,04 | 0,12 | 0,152 |
| 28 | ТЕР11-01-011-07 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,91 | 1433,65 | 88,86 | 58,42 | 1,5 | 1301,75 | 80,68 | 53,05 | 1,36 | 8,02 | 10,153 | 0,39 | 0,494 |
| 29 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,14 | 3238,7 | 503,13 | 6,35 | 1,09 | 466,37 | 72,45 | 0,91 | 0,16 | 41,41 | 9,4415 | 0,12 | 0,027 |
| 30 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных встроенных шкафов чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,15 | 592,3 | 314,39 | 277,91 | 93,57 | 88,85 | 47,16 | 41,69 | 14,04 | 29,3 | 4,395 | 6,84 | 1,026 |
| 31 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 | 6260,82 | 4275,35 | 4,12 |  | 375,65 | 256,52 | 0,25 |  | 323,4 | 25,872 |  |  |
| 32 | ТЕРр62-19-01 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,08 | 381,67 | 214,32 | 2,63 |  | 30,53 | 17,15 | 0,21 |  | 18,46 | 2,326 | 0,03 | 0,004 |
| 33 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 6 | 18,33 |  |  |  | 109,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 6 | 83,7 |  |  |  | 502,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 1341,26 | 629,64 | 8,71 | 1,37 | 30,31 | 14,23 | 0,20 | 0,03 | 51,19 | 1,1569 | 0,16 | 0,004 |
| 36 | ТЕР15-04-024-03 | обработка ДВП с 2-х сторон олифой | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,82 | 807,91 | 298,79 | 3,5 | 0,14 | 1467,16 | 542,60 | 6,36 | 0,25 | 159,9 | 404,87 | 0,19 | 0,481 |
| 37 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка радиаторов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 18,9 | 132,22 | 24,68 | 0,6 | 0,06 | 2498,96 | 466,45 | 11,34 | 1,13 | 1,91 | 101,8 | 0,004 | 0,213 |
| 38 | ТЕР20-02-002-02 | Установка радиаторных решеток пл. до 1 м2 | шт | 12 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 1800,12 | 272,52 | 44,28 | 1,92 | 1,78 | 21,36 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 71069,12 | 9180,05 | 747,53 | 121,08 |  | 1464,2 |  | 12,18 |
| стесненность ОЗП=15%,ЗПМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395,17 | 1377,01 | 18,16 | 18,16 |  |  |  |  |
| ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  |  | 293570,87 | 54400,5 | 2430,3 | 717,5 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1464,2 |  | 12,18 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 236740,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2457,88 |  | 2430,3 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 55118,03 | 54400,5 |  | 717,5 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 55118,03)* 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49220,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 55118,03) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27559,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 370350,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 66663,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 437013,34 |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по текущему ремонту  помещений

по ул.Кирова,80 литер «Б4», литер «В»

(лот №2)

г. Пермь                                                                                                        «____» _____________ 2008

Администрация Ленинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Согласно распоряжению главы администрации Ленинского района № _______от ______ 2008 и решению аукционной комиссии (протокол от ________ 2008 № ____),  Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить  выполнение работ по текущему ремонту помещений по ул.Кирова,80 литер «Б4», литер «В», далее по тексту «работы» (Приложение № 2).

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – ведомость объемов работ,

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 30 октября 2008 г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению составляет:  __________ (__________) руб. __ коп.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые расходы подрядчика.

3.3. Заказчик  перечисляет подрядчику аванс в размере 30%  стоимости работ в 10-дневный срок с даты  заключения контракта путем перечисления денежных средств на  его расчетный счет.

3.4. В процессе выполнения текущего ремонта по завершению скрытых работ составляются акты выполненных работ, утверждаемые МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  или любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Приемка результата работ производится в течение 5-и рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  или любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

3.6. Основанием для  последующей оплаты (в порядке, установленном  контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2,КС-3),  счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней после подписания сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ,  счета-фактуры.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ.

4.2.  Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок  2 года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объектов. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

4.3. Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любое другое лицо, определенное в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов,  осуществляет  технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан в момент подписания настоящего контракта предоставить Заказчику локальный сметный расчет на сумму контракта.

5.2.В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника хозяйственного отдела администрации Ленинского района, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Обязан в течение 1 дня рассмотреть и согласовать локальный сметный расчет, предоставленный Подрядчиком в соответствии с п.5.1. настоящего контракта.

6.3. Своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 контракта.

6.5. Осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ ).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки , если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случае нарушений условий контракта Заказчиком, а именно обязательств по оплате за выполненные Подрядчиком объемы работ, Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ, являющихся предметом контракта. Производство работ Подрядчиком будет возобновлено после оплаты Заказчиком выполненных работ.

7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением администрации города Перми от  08.05.2008  № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми (в редакции Постановления администрации города Перми от 29.12.2007 № 560).

8.2. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по контракту, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация Ленинского района 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 57, т.212-07-17, ф.212-33-33, ИНН 5902290057/КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Администрация Ленинского района, л/с 02931016602) р/сч 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь к/сч нет БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________________ /____________/ м.п. | ________________________/______________/ м.п. |

Приложение №2

к документации

Приложение 1

к муниципальному контракту

Ведомость объемов работ на выполнение  текущего ремонта помещений по ул.Кирова 80 литер «Б4», литер»В»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,467 |
| 2 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,073 |
| 3 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 1,193 |
| 4 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,073 |
| 5 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,467 |
| 6 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,193 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,26 |
| 8 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,18 |
| 9 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,143 |
| 10 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,2 |
| 11 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,07 |
| 12 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 29,6 |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,218 |
| 14 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 12 |
| 15 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 24 |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,216 |
| 17 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,07 |
| 18 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,5 |
| 19 | Замки накладные приварные для металлических дверей | шт | 1 |
| 20 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 2,5 |
| 21 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,945 |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,18 |
| 23 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 24 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 25 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,007 |
| 26 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,015 |
| 27 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,017 |
| 28 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,007 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,508 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,605 |
| 31 | Окрашивание ВД ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,86 |
| 32 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 |
| 33 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,12 |
| 34 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,569 |
| 35 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,253 |
| 36 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,372 |
| 37 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,08 |
| 38 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей проникающей грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,348 |
| 39 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей проникающей грунтовкой (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,348 |
| 40 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,523 |
| 41 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,044 |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,08 |
| 43 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,592 |
| 44 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,25 |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 |
| 46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,244 |
| 47 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков из ПВХ (откидных, поворотно - откидных)в каменных стенах площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 48 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. свыше 0,51 м | 100м | 0,015 |
| 49 | Плиты подоконные пластиковые шир. 700 мм (Россия) | м | 1,5 |
| 50 | Оклейка обоями откосов по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,24 |
| 51 | Облицовка откосов и труб по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 7,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальному контракту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
|  | _____________________________ |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 2008г. |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________2008 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На текущий ремонт помещений по ул.Кирова 80, литер «Б4», литер «В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 494355,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 71326,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,47 | 2016,69 | 434,24 | 27,76 | 2,46 | 941,79 | 202,79 | 12,96 | 1,15 | 35,74 | 16,691 | 0,44 | 0,206 |
| 2 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,07 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 99,59 | 32,56 | 4,13 | 1,27 | 39,51 | 2,8842 | 1,27 | 0,093 |
| 3 | ТЕР11-01-011-07 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 1,19 | 1433,65 | 88,86 | 58,42 | 1,5 | 1710,34 | 106,01 | 69,70 | 1,79 | 8,02 | 7,4907 | 0,39 | 0,364 |
| 4 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,07 | 10481,54 | 1492,46 | 150,07 | 36,39 | 765,15 | 108,95 | 10,96 | 2,66 | 119,78 | 8,7439 | 2,94 | 0,215 |
| 5 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,47 | 8828,76 | 810,53 | 135,59 | 10,4 | 4123,03 | 378,52 | 63,32 | 4,86 | 66,71 | 31,154 | 1,86 | 0,869 |
| 6 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,19 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 9032,02 | 438,46 | 81,41 | 5,49 | 31,41 | 37,064 | 0,82 | 0,968 |
| 7 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,26 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 865,61 | 157,34 | 2,92 |  | 8,99 | 11,327 | 0,03 | 0,038 |
| 8 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,18 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 155,15 | 148,92 | 6,23 | 2,1 | 11,39 | 13,44 | 0,13 | 0,153 |
| 9 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,14 | 907,43 | 848,92 | 58,51 | 19,7 | 129,76 | 121,40 | 8,37 | 2,82 | 69,87 | 9,9914 | 1,44 | 0,206 |
| 10 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,2 | 41,77 | 41,77 |  |  | 50,12 | 50,12 |  |  | 3,77 | 4,524 |  |  |
| 11 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,07 | 2593,89 | 1715,58 | 878,31 | 91,93 | 181,57 | 120,09 | 61,48 | 6,44 | 141,2 | 9,884 | 6,72 | 0,47 |
| 12 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 29,6 | 220,38 | 30,75 | 1,38 | 0,13 | 6523,25 | 910,20 | 40,85 | 3,85 | 2,38 | 66,64 | 0,01 | 0,28 |
| 13 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,22 | 32721,06 | 1467,4 | 301,92 |  | 7133,19 | 319,89 | 65,82 | 0,00 | 115 | 20,24 | 3,9 | 0,686 |
| 14 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 12 | 83,7 |  |  |  | 1004,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 24 | 18,33 |  |  |  | 439,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,22 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 326,26 | 258,34 | 67,93 | 22,87 | 103,91 | 9,7675 | 7,74 | 0,728 |
| 17 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,07 | 557,79 | 156,95 | 400,84 | 34,75 | 596,84 | 167,94 | 428,90 | 37,18 | 12,3 | 13,161 | 2,54 | 2,718 |
| 18 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,5 | 88,24 | 28,41 | 14,89 |  | 220,60 | 71,03 | 37,23 | 0,00 | 2,1 | 5,25 |  |  |
| 19 | СЦМ-101-9411-51 | Замки накладные приварные для металлических дверей | шт | 1 | 173,44 |  |  |  | 173,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 2,5 | 807,43 |  |  |  | 2018,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,95 | 5875,37 | 1025,08 | 48,05 | 28,93 | 5552,22 | 968,70 | 45,41 | 27,34 | 73,8 | 69,741 | 0,46 | 0,435 |
| 22 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,18 | 6949,84 | 1301,52 | 52,95 | 32,7 | 8200,81 | 1535,79 | 62,48 | 38,59 | 89,76 | 105,92 | 0,46 | 0,543 |
| 23 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 233,90 | 172,77 | 1,63 | 0,55 | 228,35 | 13,701 | 0,67 | 0,04 |
| 24 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 | 6916,33 | 4887,85 | 47,13 | 15,87 | 138,33 | 97,76 | 0,94 | 0,32 | 383,06 | 7,6612 | 1,16 | 0,023 |
| 25 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | 6260,82 | 4275,35 | 4,12 |  | 43,83 | 29,93 | 0,03 | 0,00 | 323,4 | 2,2638 |  |  |
| 26 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,02 | 3238,7 | 503,13 | 6,35 | 1,09 | 48,58 | 7,55 | 0,10 | 0,02 | 41,41 | 0,6212 | 0,12 | 0,002 |
| 27 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 | 4774,22 | 3703,85 | 29,25 | 9,85 | 81,16 | 62,97 | 0,50 | 0,17 | 290,27 | 4,9346 | 0,72 | 0,012 |
| 28 | ТЕРр61-09-01 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | 5940,75 | 4158,48 | 48,35 | 16,28 | 41,59 | 29,11 | 0,34 | 0,11 | 325,9 | 2,2813 | 1,19 | 0,008 |
| 29 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51 | 1341,26 | 629,64 | 8,71 | 1,37 | 681,36 | 319,86 | 4,42 | 0,70 | 51,19 | 26,005 | 0,16 | 0,081 |
| 30 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,61 | 1959,28 | 1263,21 | 8,71 | 1,37 | 1185,36 | 764,24 | 5,27 | 0,83 | 102,7 | 62,134 | 0,16 | 0,097 |
| 31 | ТЕРр62-16-02 | Окрашивание ВД ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,86 | 1450,43 | 319,19 | 8,71 | 1,37 | 2697,80 | 593,69 | 16,20 | 2,55 | 25,95 | 48,267 | 0,16 | 0,298 |
| 32 | ТЕРр62-18-03 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 962,39 | 507,12 | 8,71 | 1,37 | 43,31 | 22,82 | 0,39 | 0,06 | 40,7 | 1,8315 | 0,16 | 0,007 |
| 33 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,12 | 52,7 | 41,77 |  |  | 6,32 | 5,01 |  |  | 3,77 | 0,4524 |  |  |
| 34 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,57 | 115,23 | 115,23 |  |  | 65,57 | 65,57 |  |  | 10,4 | 5,9176 |  |  |
| 35 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 | 1059,99 | 831,42 | 228,57 | 27,22 | 268,18 | 210,35 | 57,83 | 6,89 | 74,3 | 18,798 | 1,99 | 0,504 |
| 36 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,37 | 10881,29 | 2979,96 | 37,76 | 11,76 | 4047,84 | 1108,55 | 14,05 | 4,37 | 228 | 93,936 | 0,86 | 0,354 |
| 37 | ТЕРр69-06-01 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,08 | 3973,56 | 1693,48 | 185,8 |  | 317,88 | 135,48 | 14,86 | 0,00 | 128,1 | 10,248 | 2,4 | 0,192 |
| 38 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей проникающей грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 764,62 | 42,21 | 12,71 | 0,14 | 266,09 | 14,69 | 4,42 | 0,05 | 2,72 | 0,9466 | 0,04 | 0,014 |
| 39 | ТЕР13-03-001-16 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей проникающей грунтовкой (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 740,08 | 42,21 | 12,71 | 0,14 | 257,55 | 14,69 | 4,42 | 0,05 | 2,72 | 0,9466 | 0,04 | 0,014 |
| 40 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 | 1747,49 | 1198,07 | 7,37 | 0,14 | 913,94 | 626,59 | 3,85 | 0,07 | 92,73 | 39,132 | 0,1 | 0,042 |
| 41 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 1517,68 | 816,1 | 8,71 | 1,37 | 66,78 | 35,91 | 0,38 | 0,06 | 66,35 | 8,8909 | 0,16 | 0,021 |
| 42 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,08 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 3802,26 | 998,63 | 25,10 | 0,43 | 25,41 | 76,738 | 0,11 | 0,332 |
| 43 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,59 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 1910,84 | 250,42 | 0,70 | 0,08 | 32,74 | 24,948 | 0,02 | 0,015 |
| 44 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,25 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 7951,73 | 1364,83 | 2,66 | 0,32 | 46,95 | 105,64 | 0,02 | 0,045 |
| 45 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 75,68 | 51,95 | 0,04 | 0,00 | 80,6 | 4,5136 | 0,01 | 6E-04 |
| 46 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 303,85 | 200,47 | 0,19 | 0,00 | 65,94 | 16,089 | 0,01 | 0,002 |
| 47 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков из ПВХ (откидных, поворотно - откидных)в каменных стенах площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,02 | 17675,26 | 2010,17 | 407,33 | 9,03 | 371,18 | 42,21 | 8,55 | 0,19 | 142,27 | 59,469 | 7,4 | 3,093 |
| 48 | ТЕР10-01-035-03 д.2.2 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. свыше 0,51 м | 100м | 0,02 | 7630,74 | 259,77 | 25,11 | 0,96 | 114,46 | 3,90 | 0,38 | 0,01 | 66,22 | 16,555 | 0,47 | 0,118 |
| 49 | СЦМ 101-1497-211 | Плиты подоконные пластиковые шир. 700 мм (Россия) | м | 1,5 | 121,74 |  |  |  | 182,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями откосов по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,24 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 848,18 | 145,58 | 0,28 | 0,03 | 46,95 | 156,95 | 0,02 | 0,067 |
| 51 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка откосов и труб по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 7,8 | 132,22 | 24,68 | 0,6 | 0,06 | 1031,32 | 192,50 | 4,68 | 0,47 | 1,91 | 101,8 | 0,004 | 0,213 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 78241,11 | 13665,05 | 1242,30 | 176,72 |  | 1110,6 |  | 11,71 |
| ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  |  | 319587,38 | 70416 | 3943,06 | 910,64 |  |  |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 245228,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3888,34 |  | 3943,06 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 71326,64 | 70416 |  | 910,64 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 71 326,64) х 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63694,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 71 326,64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35663,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 418945,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 75410,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 494355,56 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к документации

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Форма № 1

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

«__________________________________________»

Настоящим ________________________________________________________________ подтверждает, что 				 	наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта «_________________________________________________» направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во Стр. |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в конкурсе (по форме № 2.) |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 3.) |  |
|  | Сведения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (товаров, услуг) (по форме № 4.) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участников конкурса |  |
| ИТОГО: |  |  |

Необходимо перечислить все документы, входящие в заявку  на  участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа должна быть прошита нитками (все документы должны быть сшиты в единый пакет) и скреплена печатью ( опечатана).В случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица.

Исправления в тексте документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе не допускаются.

Каждый лист, входящий в состав заявки на участие в аукционе должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

На копиях документов, за исключением нотариально заверенных, должна быть надпись «Копия верна», подпись уполномоченного лица, заверившего копию с расшифровкой.

Все документы, кроме выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП должны быть подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа с расшифровкой подписи и указанием должности и заверены печатью (для юридических лиц); подписаны участником размещения заказа или уполномоченным им лицом с расшифровкой подписи (для физических лиц).

Наличие в заявке на участие в аукционе арифметических ошибок, опечаток, разночтений, а также более одного предложения о цене контракта является основанием для отказа  в допуске к участию в аукционе.

«____» ______________2008 г.            ____________________/__________________/

(дата) 			              (подпись, М.П.) 		      (ф.и.о.)

Приложение №3

к документации

# Форма № 2

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику

Главе администрации Ленинского района И.В.Воронову

ЗАЯВКА

на участие в ОТкрытом АУКЦИОНе

на выполнение работ по текущему ремонту помещений по ул.Кирова 59

(кабинеты №32,33,34,35,36,коридор)

1. Изучив документацию по настоящему аукциону, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице____________________________________________________________________________________

( должность руководителя и его Ф.И.О.)

заявляет о своем намерении участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в  документации, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что обязуемся оказать услуги, являющиеся предметом торгов, в полном объеме, указанным заказчиком в документации об аукционе.

3. Обязуемся:

- в случае, если наше предложение по цене контракта будет признано лучшим, подписать контракт с заказчиком на оказание услуг на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной при проведении аукциона и признанной выигравшей, и представленным нами расчетом суммы контракта в срок, установленный документацией об аукционе.

- в случае, если наше предложение о цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на оказание услуг на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации/ФИО физического лица – Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % балансовой стоимости активов

_____________________________________________________________________________

(наименование организации/ФИО физического лица – Участника размещения заказа)

по данным  бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу _______________________________

____________________________________________________________________________________________

Руководитель            __________________                          ___________________________

(подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №3

к документации

# Форма № 2

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику

Главе администрации Ленинского района И.В.Воронову

ЗАЯВКА

на участие в ОТкрытом АУКЦИОНе

на выполнение работ по текущему ремонту помещений по ул.Кирова 80 литер «Б4», «В»

1. Изучив документацию по настоящему аукциону, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице____________________________________________________________________________________

( должность руководителя и его Ф.И.О.)

заявляет о своем намерении участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в  документации, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что обязуемся оказать услуги, являющиеся предметом торгов, в полном объеме, указанным заказчиком в документации об аукционе.

3. Обязуемся:

- в случае, если наше предложение по цене контракта будет признано лучшим, подписать контракт с заказчиком на оказание услуг на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной при проведении аукциона и признанной выигравшей, и представленным нами расчетом суммы контракта в срок, установленный документацией об аукционе.

- в случае, если наше предложение о цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на оказание услуг на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации/ФИО физического лица – Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % балансовой стоимости активов

_____________________________________________________________________________

(наименование организации/ФИО физического лица – Участника размещения заказа)

по данным  бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу _______________________________

____________________________________________________________________________________________

Руководитель            __________________                          ___________________________

(подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №3

к документации

# Форма № 3

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный контракт), свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| - Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность указанных  данных.

Участник размещения заказа _______________ _________________

(Ф.И.О.) 		   (подпись)

Главный бухгалтер ____________________ _______________

МП 	 							(Ф. И.О.) 				 (подпись)

Приложение №3

к документации

# Форма № 4

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

# ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

Главе администрации

Ленинского района

И.В.Воронову

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа ____________________________________________________________

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с администрацией Ленинского района муниципального контракта на ____________________________________________________________________________________________

указывается наименование товара, работ, услуг по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице ______________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить  требования документации об аукционе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Приложение №3

к документации

# Форма № 5

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________________

наименование

доверяет _________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ____________ №______________ выдан __________________________ «____» ________

представлять интересы на аукционе, подписывать заявку на участие в открытом аукционе.

_________________________________________________________________________________________

наименование организации

Подпись

удостоверяем ___________________________			___________________________

Ф.И.О. удостоверяемого				 Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «______» _____________ _________________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.											Ф.И.О.