Приложение № 2 по лоту № 2

Ведомость объемов работ

Замена оконных блоков в помещении библиотеки № 16 по адресу: г. Пермь, ул. Серстрорецкая, д. 24

| № п/п | Наименование работ | Ед измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (1,65*2,15) – 11 шт. | 100 м2 | 0,390225 |
| 2. | Установка оконных блоков из ПВХ площадь проема более 2м2 2-х створчатых (1,65*2,15) – 11 шт. | 100 м2 | 0,390225 |
| 3. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,2112 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,098175 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % (откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32725 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,027489 |
| 7 | Отгрунтовка наружных откосов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,0916 |
| 8 | Шпатлевка наружных откосов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,0916 |
| 9 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза: с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0916 |
| 10 | Смена отливов, карнизов, шириной до 0,4 м. | 100 м2 | 0,2365 |
| 11 | Вывоз мусора |  |  |