Приложение № 1 по лоту № 1

Ведомость объемов работ

замена оконных блоков в помещении центральной детской библиотеки по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 5

| № п/п | Наименование работ | Ед измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж монолитных металлических двойных оконных рам (2*3-19шт) | 1 т конструкции | 2,508 |
| 2. | Установка оконных блоков из ПВХ площадь проема более 2м2 2-х створчатых(2*3-19шт) | 100 м2 | 1,14 |
| 3. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,57 |
| 4. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,21033 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % (откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7011 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,058892 |
| 7 | Огрунтовка наружных откосов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1963 |
| 8 | Шпатлевка наружных откосов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1963 |
| 9 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза: с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1963 |
| 10 | Смена отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,57 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,14 |
| 12 | Вывоз мусора |  |  |