Приложение № 1 по Лоту № 1

Ведомость объемов работ

Детская библиотека № 1

Адрес: ул. 1905 г., 8

| Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными блоками | 2 | 34,53 |
| 2. | Установка в общественном здании оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) | м2 | 23,46 |
| 3. | Установка в общественном здании оконных блоков арочного типа из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) | м2 | 11,07 |
| 4. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах | м2 | 5,25 |
| 5. | Установка подоконных досок из цементно-стружечных плит | м2 | 6,48 |
| 6. | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов | м2 | 3,3 |
| 7. | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей оконных откосов, окраска откосов внутри и снаружи здания | м2 | 50,5 |
| 8. | Вывоз мусора |  |  |