УТВЕРЖДАЮ:

______________________

«____»________________200   г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ ______ от ___________________

# Проведение текущего ремонта в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Ритм» г.Перми по адресу: ул. Краснополянская, 19 (структурное подразделение клуб «Искорка»)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыльца главного входа с проведением бетонных работ | м2 | 8,3 |
| 2. | Демонтаж дверей 1,75 х 2,3 | м2 | 4 |
| 3. | Изготовление и монтаж металлических дверей с утеплением размером 1,75 х 2,3 | м2 | 4 |
| 4. | Демонтаж внутренних дверей 0,95 х 2 | м2 | 1,9 |
| 5. | Изготовление и монтаж металлопластиковой двери с заделкой откосов 0,95 х 2 | м2 | 1,9 |
| 6. | Демонтаж деревянного пола в коридоре и кладовке | м2 | 22,1 |
| 7. | Обустройство пола деревянного на лагах, настил противопожарного линолеума | м2 | 22,1 |
| 8. | Штукатурка стен | м2 | 16 |
| 9. | Окраска стен водоэмульсионной краской (улучшенная) | м2 | 70 |
| 10. | Демонтаж межкомнатной двери 2 х 1,6 | м2 | 3,2 |
| 11. | Изготовление металлопластиковой двери и монтаж с отделкой откосов 2 х 1,6 | м2 | 3,2 |

Зам по АХЧ____________________________   ___________________   ______________________

Учреждение                                    подпись                             Ф.И.О.

Директор   ____________________________    ___________________   ______________________

Учреждение                                    подпись                             Ф.И.О.

Начальник ХО ________________________     ___________________   ______________________

Район                                              подпись                              Ф.И.О.