Приложение №2

к извещению №2 от 27 мая 2008 г.

о проведении запроса котировок в

МОУ ДОД ЦДТ «Исток».

Техническое задание на отделку стен зрительного зала

в  МОУ ДОД ЦДТ «Исток».

Максимальная сумма контракта 345000

( Триста сорок пять тысяч  рублей).

ПЛАН  РАБОТ

по отделке стен зрительного зала

для МОУ ДОД ЦДТ «Исток».

| № п/п | Наименование работ | Кол – во | Размер ( м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородки | 7,464 | 100 м2 облицовки |
| 2. | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей для облицовки стен | 7, 464 | 1м – 2 стены |
| 3. | Облицовка стен пластиковыми панелями По готовому металлическому каркасу | 7,464 | 100м2 облицовки |

Директор    ____________   Шумкова Е.В.

Зам. директора по АХЧ __________   Конева Л.Г.