Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК 31-05/08-тепл.пункт

Уважаемые господа!                                                                                  27 мая 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по автоматизации индивидуального теплового пункта в строящемся здании поликлиники МУЗ «ГКБ №6», расположенной по ул. 10-я Линия, 15, за счёт  средств бюджета, на сумму (максимальная цена контракта) 236 000, 00 рублей (Двести тридцать шесть тысяч руб.00 коп.) способом запроса котировок.

Характеристика здания:

Здание поликлиники – двухэтажное с подвалом. Стены наружные из блоков ячеистого бетона с утеплителем и облицовкой наружного слоя кирпичом. Перекрытия сборные железобетонные.

Требуется выполнить:

- Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

-  Автоматическое регулирование температуры горячей воды.

- Управление в системе отопления включением – выключением основного насоса, автоматическое включение резервного насоса.

-  Выполнить прочие работы, указанные в сметном расчёте (приложение №1).

Дополнительная информация:

Для автоматического теплового узла применена система автоматического регулирования  параметров ECL Comfort 300 с интеллектуальной картой С 66 фирмы «Danfoss».

Для автоматизации управлением насосами в системе отопления применен прибор САУ-МП.

Для сигнализации отказа насосов применено реле ДЭМ-202.

Объёмы необходимых работ представлены в сметном расчёте (Приложение №1).

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующему законодательству);

- При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал.

-Претендент имеет право ознакомится с существующей проектной документацией, предварительно согласовав время с Заказчиком по тел.: 260-41-36;

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ – в течение семи календарных дней с момента заключения контракта.

- Гарантийные обязательства – не менее 24 месяцев.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16часов 00 мин. 2 июня 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Плановый отдел, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – на 6 календарный день, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва