Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от «28» мая 2008 г.

Техническое задание на выполнение работ по благоустройству территории

МУК «Планетарий» (завершающий этап ремонта теплотрассы)

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,15 |
| 2 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 24 |
| 3 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания | 0,173 |
| 4 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,115 |
| 5 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,115 |
| 6 | ТЕР27-06-021-04 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-4 | 1000 м2 покрытия | 0,115 |
| 7 | ТЕР27-06-020-17 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,115 |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,39 |
| 9 | ТЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 1,53 |
| 10 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства пертерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,53 |
| 11 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавретанских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,53 |
| 12 | ТЕР47-01-031-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50% | 10 м траншей | 0,8 |
| 13 | ТЕР47-01-033-01 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | 10 м живой изгороди | 0,8 |

Ведомость материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 2,3 |
| 2 | Песчано-гравийная смесь | т | 29,3 |
| 3 | Земля растительная (растительный грунт) | м3 | 24 |
| 4 | Щебень М1200, фр. 3-10, 5-20, 10-25 для дорожного строительства | т | 1,7 |
| 5 | Щебень М1200, фр. 40-70, 25-60 для дорожного строительства | т | 21,7 |
| 6 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 12,5 |
| 7 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 11,1 |
| 8 | Камни бортовые БР 100-30-15 | шт | 29 |
| 9 | Кустарники-саженцы в однорядную живую изгородь | шт | 24 |
| 10 | Семена газонных трав | кг | 3,1 |

Срок выполнения работ до 16 июля 2008г.

Качество работ должно соответствовать требованиям технологии работ с гарантийным сроком один год.

Директор МУК «Планетарий»					Т.Л. Балтина