| ### СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города Перми - А.А.Баландина «___» _________ 2008 г. |  | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главного врача муниципального учреждения здравоохранения г. Перми «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» __________________Н.А.Зубарева «___» _________ 2008 г. |
| --- | --- | --- |

Извещение о внесении изменений в документацию  (размещена 13.05.08 извещение №117А) по проведению открытого аукциона  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения

«Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье уведомляет всех заинтересованных лиц о внесении изменений в документацию по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

1. Изменения вносятся в техническое задание по лоту №1 на Коагулятор (электрохирургический генератор)

п.6 читать в следующей редакции:

| 6 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коагулятор | 9 |
| 2 | Переключатель педальный монополярый | 9 |
| 3 | Переключатель педальный биполярный | 9 |
| 4 | Кабель для биполярной коагуляции | 9 |
| 5 | Электрохирургическая ручка для резания\коагуляции многоразовая | 9 |
| 6 | Биполярный пинцет изолированный, байонет, 19,7 см, ширина браншей 1,5 мм | 9 |
| 7 | Кабель для многоразового силиконового электрода пациента к генераторам Валлилаб | 9 |
| 8 | Электрод пациента многоразовый силиконовый | 9 |

2. Изменения вносятся в техническое задание по лоту №4 на Стерилизационную камеру объемом 85л прямоугольную:

был указан вес камеры 45 кг, заменяется на  не менее 38кг.

3. Изменения вносятся в техническое задание по лоту №5 на Шкаф стерилизационный объемом 115л:

П.19 читать в следующей редакции:

| 19 | Стерилизатор должен иметь встроенный вентилятор для принудительной конвекции воздуха | Наличие |
| --- | --- | --- |

4. Изменения вносятся по лоту №7 на Светильник операционный потолочный на 9 ламп

1) в раздел I таблицы Требования заказчика к поставляемому медицинскому оборудованию документации об аукционе: Начальная (максимальная) цена лота 261,00 рублей изменяется на 720,00 тыс.рублей.

2)  п.3 Источник финансирования - средства ПОФОМС (пилотный проект) – 261 000,00руб. изменяется на 720 000,00руб.

5. Изменения вносятся в техническое задание по лоту №8 на Аппарат электрохирургический для заваривания сосудов:

П.6 читать в следующей редакции:

| 6 | Комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название | Количество |
| 6.1. | Электрохирургический генератор для лигирования сосудов диаметром до 7 мм в комплекте с педалями и силовым кабелем | 2 |
| 6.2. | Многоразовый удлинненный инструмент | 2 |
| 6.3. | Электроды к многоразовому удлинненному инструменту | 60 |
| 6.4. | Многоразовый максимальный инструмент | 2 |
| 6.5. | Электроды к многоразовому максимальному инструменту | 60 |
| 6.6. | Инструкция пользователя | 2 |

6. В  тексте документации об аукционе в соответствующих местах, касающихся сроков приема заявок на участие в аукционе и даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе слова  «03» июня» заменить на  «19» июня 2008.

7. В  тексте документации об аукционе в соответствующих местах, касающихся даты проведения аукциона слова  «11» июня» заменить на  15 часов 00 мин. «02» июля 2008г.

8. В разделе 3. « Разъяснение положений документации об аукционе», «29» мая заменить на « 14» июня 2008г.