Приложение №  2

к извещению №___________

от « 29 »   мая  2008 г.

Техническое задание

на разработку ПСД и монтаж запасных выходов

- Начальная максимальная цена контракта: 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- Объект: здание МДОУ «Детский сад № 233» г. Пермь ул. Подлесная, 21/2

- Характеристики помещений:

- площадь: 30 кв.м.,

- высота потолков: на первом этаже 2,90-3,20 м..

Потолки бетонные.

- Основные технические решения:

  - Пробивка проема S=3,8 м 2 в кирпичных стенах для устройства пожарных выходов. В одном пробитом  проеме устраивается арка из ГКЛ. Во втором устанавливается деревянный дверной блок ДГ 21-9.

  - Пожарный выход огораживается перегородками из ГКЛ толщиной 100 мм. После пробивки проемов в помещениях требуется провести текущий ремонт: выравнивание и покраску стен, устройство дверных откосов, устройство пола в соответствии с требованиями ГПН, устройство подвесного потолка в соответствии с требованиями ГПН.