|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 К ЗК № 14-05/08 от 29.05.08 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
|  | _____________________________ |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 2008 г. |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________2008 г. |  |  |  |  |
|  |  | на монтаж мини АТС в помещении Администрации Кировкого района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость 214 819,18 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда 32776 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-02-422-01 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус | 100 м одного провода | 1,39 | 604,19 | 338,16 | 2,31 | 0,18 |  | 839,82 |  |  | 470,04 | 3,21 | 0,25 | 24 | 33,36 | 0,02 | 0,028 |
| 2 | ТЕРм10-06-037-12 прим. | Телефонная розетка | 100 шт. | 0,55 | 930,63 | 311,72 |  |  |  | 511,85 |  |  | 171,45 |  |  | 24,72 | 13,596 |  |  |
| 3 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой КРТМ 20х2 | коробка | 1 | 82,02 | 27,36 | 44,14 | 4,65 |  | 82,02 |  |  | 27,36 | 44,14 | 4,65 | 2 | 2 | 0,34 | 0,34 |
| 4 | ТЕРм10-06-034-05 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость ШРН 30х2, оболочка кабеля пластмассовая | бокс | 2 | 1583,99 | 82,08 | 90,87 | 9,58 |  | 3167,98 |  |  | 164,16 | 181,74 | 19,16 | 6 | 12 | 0,7 | 1,4 |
| 5 | ТЕРм10-06-034-02 | Шкаф телефонный распределительный емкостью ШРН 300х2 | шкаф | 1 | 536,25 | 170,1 | 115,53 | 12,18 |  | 536,25 |  |  | 170,1 | 115,53 | 12,18 | 14 | 14 | 0,89 | 0,89 |
| 6 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 8,24 | 1075,65 | 479,33 | 148,5 | 20,93 |  | 8863,36 |  |  | 3949,68 | 1223,64 | 172,46 | 37,1 | 305,7 | 1,53 | 12,61 |
| 7 | ТЕРм10-02-030-02 прим. | Установка миниАТС | шт. | 1 | 111,29 | 98,5 |  |  |  | 111,29 |  |  | 98,5 |  |  | 7,2 | 7,2 |  |  |
| 8 | ТЕРМ08-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых шир. до 40мм | 100м | 1,04 | 562,8 | 218,74 | 19,36 | 1,93 |  | 585,31 |  |  | 227,49 | 20,13 | 2,01 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,39 | 2352,76 | 598,21 | 1754,55 | 200 |  | 917,58 |  |  | 233,3 | 684,27 | 78 | 45,77 | 17,85 | 14,62 | 5,702 |
| 10 | ТЕР46-03-017-07 прим. | Заделка сквозных отверстий | 1 м3 заделки | 0,01 | 882,01 | 335,3 | 14,28 |  |  | 8,82 |  |  | 3,35 | 0,14 |  | 28,88 | 0,2888 | 0,17 | 0,002 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15624,28 |  |  | 5515,43 | 2272,8 | 288,71 |  | 406 |  | 20,97 |
| ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54722,86 |  |  | 25630,2 | 5968,53 | 1341,64 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70347,14 |  |  | 31145,6 | 8241,33 | 1630,35 |  | 406 |  | 20,97 |
| Накладные расходы 15,00% ФОТ (от 32 775,98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4916,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 10,00% ФОТ (от 32 775,98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3277,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78541,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15624,28 |  |  | 5515,43 | 2272,8 | 288,71 |  | 406 |  | 20,97 |
| ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54722,86 |  |  | 25630,2 | 5968,53 | 1341,64 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70347,14 |  |  | 31145,6 | 8241,33 | 1630,35 |  | 406 |  | 20,97 |
| Накладные расходы 15,00% ФОТ (от 32 775,98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4916,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 10,00% ФОТ (от 32 775,98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3277,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78541,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСПВ4х04 962м*2,6р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2501,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП 30х2х0,4 52,7м*40,60р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2139,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП 20х2х0,4 16,5м*29,50р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розетка телефонная 55шт*20р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль-плинт 2/10 25шт.*215,00р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРТМ 20х2 1шт.*397р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРН 30х2 2шт.*1550р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРН 300х2 1шт.*8250р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Короб 12х12 104м*5,20р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МиниАТС 1шт*77118,64р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77118,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прграмирование миниАТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182050,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32769,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214819,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |