## Лист1
Приложение № 2
к извещению № 01-29/05 от 29.05.2008г.
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  | О проведении запроса котировок
Прибор портативный для электро-радиохирургии «Сургитрон» или эквивалент
| Характеристика | Требования | Соответствие
1 | Модель
2 | Производитель, страна происхождения | США
3 | Гарантийный срок на прибор портативный для электро-радиохирургии «Сургитрон» | Не менее 12 мес. с момента продажи при условии заполнения гарантийных документов
4 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | указать
5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | указать
6 | Год выпуска | указать
7 | Технические параметры прибора портативного для электро-радиохирургии и базового состава
7.1. | Рабочая частота | 3,8 МНz
7.2. | Мощность | 90 Вт
7.3. | Выходное напряжение | 220 В
7.4. | Функция «Разрез» | наличие
7.5. | Функция «Разрез и коагуляция» | наличие
7.6. | Функция «Коагуляция» | наличие
7.7. | Функция «Фульгурация» | наличие
7.8. | Функция «Биполярная коагуляция» | наличие
7.9. | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов между собой и с прибором | наличие
7.10. | Совместимость биполярного преобразователя с прибором | наличие
7.11. | Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов, антенной пластины | наличие
7.12. | Нейтральный электрод (антенная пластина) | наличие
7.13. | Наконечник для электродов и держатель для наконечника | наличие
7.14. | Запасные предохранители | 2 шт.
7.15. | Комплект базовых электродов по гинекологии | 7 шт.
7.15.1. | 1 электрод петлевой треугольный с тонкой дугой, диаметр 6,35 мм | наличие
7.15.2. | 1 электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм | наличие
7.15.3. | 1 электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 6,35 мм | наличие
7.15.4. | 1 электрод игольчатый, диаметр 0,79 мм, | наличие
длина иглы 9,53 мм
7.15.5. | 1 электрод игольчатый с широкой иглой | наличие
7.15.6 | 1 электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, | наличие
с запасной иглой
7.15.7. | 1 электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм | наличие
7.16. | Длина всех электродов | 10 см
7.17. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие
7.18. | Демонстрационные видеоматериалы | наличие
8 | Технические параметры комплекта поставки
8.1. | Стабилизатор напряжения с выходным напряжением - 220 В ±15,4 и номинальной мощностью не менее 400 ВА, с автоматическим отключением нагрузки потребителя при появлении на выходе стабилизатора возможно опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения, с со звуковой сигнализацией, с индикацией основных режимов работы и причин отключения стабилизатора (Россия) | наличие
8.2. | Комплект электродов Bayonette LLETZ для лечения эрозии (5 шт. в упак.): | наличие
8.2.1. | 1 электрод шариковый изогнутый, диаметр 5 мм | наличие
8.2.2. | 1 электрод эндоцервикальный квадратный изогнутый, диаметр 8 мм | наличие
8.2.3. | 1 электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, диаметр 15 мм | наличие
8.2.4. | 1 электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, диаметр 20 мм | наличие
8.2.5. | 1 электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, диаметр 25 мм | наличие
8.3. | Электрод для конизации, длина 10 см | наличие
8.4. | Комплект электродов для удаления генитальных образований (4 шт. в упак.) | наличие
8.4.1. | 1 угловой квадратный электрод, длина электрода 9 см | наличие
8.4.2. | 1 квадратный электрод, длина электрода 4,5 см | наличие
8.4.3. | 1 электрод шариковый, диаметр шарика 5 мм, длина электрода 9 см | наличие
8.4.4. | 1 электрод игольчатый, длина иглы 9,53 мм, длина электрода 9 см | наличие
8.5. | Комплект из переходника и наконечника для зеркала, 2 в упаковке | наличие
8.6. | Комплект зеркал гинекологических, 2 в упаковке, большое и малое | наличие
8.6.1. | Два положения фиксации | наличие
8.6.2. | Возможность прямого подключения к эвакуатору дыма | наличие
8.7. | Ретрактор вагинальных боковых стенок | наличие
8.8. | Подставка для электродов, стерилизуемая в автоклаве | наличие
8.9. | Раздвижной защитный лоток для стерилизации электродов, стерилизуемый в автоклаве | наличие
8.10. | Тележка-подставка Сурги-Карт III | наличие
8.10.1. | Полочка для прибора | наличие
8.10.2. | Подставка для инструментов | наличие
8.10.3. | Гибкий держатель для шланга эвакуатора дыма | наличие
8.10.4. | Полочка для установки эвакуатора дыма | наличие
8.10.5. | Фиксируемые колесики больничного типа | наличие
8.10.6. | Регулируемая высота | наличие
8.11. | Эвакуатор дыма Surg-e-Vac: | наличие
- ножное пневматическое управление;
- регулятор мощности;
- максимальное установочное значение расхода –
30 куб. м на фут, 113,5 фактических литров/мин;
- мощность электродвигателя 1-3/8 лс (1.02 кВт);
- отображение состояния фильтра;
- напряжение 220 В.;
- частота 50/60 Гц
8.11.2. | Пластиковый шланг, стерилизуемый в автоклаве | наличие
8.11.3. | Фильтры Quad, четырехступенчатая фильтрация в одном кожухе, 3 шт. | наличие
8.11.4. | Защитная трубка, стерильная, одноразовая, 10 шт. | наличие
1 | Срок поставки - 75 календарных дней.
2 | Пусконаладочные работы - 5 дней
| Инженер по мед.оборудованию | Е.П.Бердикова