## Локальная смета
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 21 от "29" мая 2008г.
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ ГДКБ № 18
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | электромонтажные работы 5 группы ( отделение восстановительного лечения), по адресу: ул.Встречная, 27
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 190907.6924 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________17480,18 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________141133,72 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________27715,41 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________315,41 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.13 | 71.25 | 70.03 | 1.22 | 0.41 | 9.26 | 9.1 | 0.16 | 0.05 | 6.32 | 0.82 | 0.03
2 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.12 | 64.71 | 64.71 |  |  | 7.77 | 7.77 |  |  | 5.84 | 0.7
3 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.08 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 16.58 | 16.32 | 0.26 | 0.09 | 17.89 | 1.43 | 0.08 | 0.01
4 | ТЕРм34-01-136-01 | Облучатель бактерицидный: настенный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 6 | 39.92 | 39.92 |  |  | 239.54 | 239.54 |  |  | 3.09 | 18.54
Раздел 2. Монтаж
5 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 3.2 | 845.12 | 204.41 | 640.71 | 55.54 | 2704.38 | 654.11 | 2050.27 | 177.73 | 15.64 | 50.05 | 4.06 | 12.99
6 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 3.7 | 2427.64 | 495.06 | 188.52 | 96.31 | 8982.27 | 1831.72 | 697.52 | 356.35 | 37 | 136.9 | 5.27 | 19.5
7 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.09 | 5100.26 |  |  |  | 459.02
8 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.28 | 7607.16 |  |  |  | 2130
9 | ТЕРм34-01-136-01 | Облучатель бактерицидный: настенный | шт. | 7 | 133.37 | 133.08 |  |  | 933.59 | 931.56 |  |  | 10.3 | 72.1
10 | текущие цены | Облучатель бактерицидный | шт | 7 | 906.67 |  |  |  | 6346.69
11 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.11 | 6436.8 | 1634.44 | 2129.25 | 828.57 | 708.05 | 179.79 | 234.22 | 91.14 | 116 | 12.76 | 47.6 | 5.24
12 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 22 11*2 | 174.55 |  |  |  | 3840.1
13 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 2.2 | 117.5 |  |  |  | 258.5
14 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 2.2 | 25.93 |  |  |  | 57.05
15 | ТЕРм08-03-594-01 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 шт. | 0.02 | 5392.83 | 1239.92 | 1479.8 | 607.46 | 107.86 | 24.8 | 29.6 | 12.15 | 88 | 1.76 | 34.6 | 0.69
16 | СЦМ-546-0601-6 | Светильник люминесцентный ЛПО 1х40 | шт | 2 | 117.03 |  |  |  | 234.06
17 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 0.2 | 117.5 |  |  |  | 23.5
18 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 0.2 | 25.93 |  |  |  | 5.19
19 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.01 | 3262.57 | 1383.64 | 518.27 | 20.59 | 32.63 | 13.84 | 5.18 | 0.21 | 98.2 | 0.98 | 2.24 | 0.02
20 | СЦМ-546-0601-113 | Светильник накаливания "Выход" 25Вт | шт | 1 | 66.49 |  |  |  | 66.49
21 | СЦМ-500-9006 | Лампы накаливания | шт | 1 | 1.7 |  |  |  | 1.7
22 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0.01 | 3302.88 | 1077.89 | 55.4 | 1.84 | 33.03 | 10.78 | 0.55 | 0.02 | 76.5 | 0.77 | 0.2
23 | текущие цены | звонок с кнопкой "Зумер" | шт | 1 | 13.92 |  |  |  | 13.92
24 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 549.63 | 462.15 | 9.26 | 0.74 | 21.99 | 18.49 | 0.37 | 0.03 | 32.8 | 1.31 | 0.08
25 | СЦМ-545-1201 | Выключатель2-х клавишный для скрытой проводки | шт | 4 | 8.5 |  |  |  | 34
26 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.07 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 37.88 | 31.76 | 0.65 | 0.05 | 32.2 | 2.25 | 0.08 | 0.01
27 | СЦМ-545-1201 | Выключатель 1-но клавишный для скрытой проводки | шт | 7 | 8.5 |  |  |  | 59.5
28 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке(блок с 2-мя розетками) | 100 шт. | 0,14 7*2/100 | 764.18 | 536.83 | 9.26 | 0.74 | 106.99 | 75.16 | 1.3 | 0.1 | 38.1 | 5.33 | 0.08 | 0.01
29 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 14 | 8.5 |  |  |  | 119
30 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.11 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 644.24 | 136.86 | 205.34 | 88.47 | 88.3 | 9.71 | 45.1 | 4.96
31 | СЦМ-546-0601-73 | Светильник накаливания НБП-60 IP54 | шт | 11 | 36.02 |  |  |  | 396.22
32 | СЦМ-500-9006-4 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 | 10 шт | 1.1 | 24.9 |  |  |  | 27.39
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 28658.39 | 4181.6 | 3225.42 | 726.39 |  | 315.41 |  | 43.43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 120006.33 | 23613.49 | 12428.68 | 4101.92 |  | 315.41 |  | 43.43
В том числе, справочно:
Пересчет в цены 2008 г.2 кв ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 5, 1-4, 9, 6-8, 10-28, 30-32, 29) | [8 empty] | 91347.94 | 19431.9 | 9203.27 | 3375.53
Накладные расходы | [8 empty] | 24749.86
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 27715,41) (Поз. 5, 1-4, 9, 6-8, 10-28, 30-32) | [8 empty] | 24749.86
Сметная прибыль | [8 empty] | 13857.71
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 27715,41) (Поз. 5, 1-4, 9, 6-8, 10-28, 30-32) | [8 empty] | 13857.71
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 158613.9 |  |  |  |  | 315.41 |  | 43.43
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 3172.28
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 161786.18
НДС 18% | [8 empty] | 29121.5124
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 190907.6924 |  |  |  |  | 315.41 |  | 43.43
Составил Вшивкова Л.Л.
Проверил