Приложение №1

к извещению № ЗК/10

от 30 мая 2008 года

Техническое задание

на аварийно-восстановительные работы кабельной линии КЛ-0,4 кВ

от ТП-7149 до здания детского сада № 403 по адресу: ул. Свиязева,26

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земляные работы |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором #обратная лопата # с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:2 | 1000 м3 грунта | 0,00815 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:2 | 100м3 грунта | 0,0025 |
| 3 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 4м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,00588 |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:1 | 100 м3 грунта | 0,0252 |
| 5 | ТЕР01-02-027-04 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов:1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,012 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
| 6 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 0,15 |
| 7 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,15 |
| 8 | СЦМ-408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1,2 |
| 9 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля | 100 м кабеля | 0,15 |
| 10 | СЦМ-404-0004 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 | 1000 шт. | 0,12 |
| 11 | СЦМ-501-0329-9 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, с одним слоем пластмассовых лент марки ААБЛ 3х120 мм2 | 1000 м | 0,015 |
| 12 | ТЕРм08-02-169-02 | Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции. Муфта для 3-4 жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение, мм2, до:120 | соединение (3 муфты) | 2 |
| 13 | ТЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей , сечение,мм2, до:150 | 100 шт. | 0,12 |
| 14 | ТЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей , сечение, мм2, до:150 | 100 шт. | 0,12 |
|  |  | Пусконаладка |  |  |
| 15 | ТЕРп01-11-001-01 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500м | кабель | 1 |
| 16 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | фазировка | 1 |
| 17 | ТЕРп01-12-027-01 | Кабель силовой до 500 м, напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 1 |

Зам. начальника отдела                                                                                         Т.Л. Посохина