Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 7 от « 29 » мая  2008 г.

техническое задание

на работы по установке дверных блоков

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта   164000 рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Г.Успенского,6, помещения дошкольных групп.

Сроки выполнения работ: 25 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: демонтаж дверных блоков, установка дверных  блоков из ПВХ с подоконными досками и ремонтом откосов с обшивкой пластиком согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену дверных блоков в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 2).  Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на замену дверных блоков в

МОУ « Средняя общеобразовательная школа №10» г. Перми

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | кв.м. | 22,6 |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, в каменных стенах S до 3 кв.м. | кв.м. | 4,8 |
|  | Установка деревянного дверного блока в наружных и внутренних дверных проемах, в каменных стенах S до 3 кв.м. | кв.м. | 15,4 |
|  | Установка металлопластикового утепленного дверного блока в наружных и внутренних дверных проемах, в каменных стенах S до 3 кв.м. | кв.м. | 2,4 |
|  | Установка доводчиков | шт | 3 |
|  | Ремонт штукатурки дверных проёмов | кв.м. | 12 |
|  | Улучшенная ВД окраска дверных проёмов за 2 раза | кв.м. | 37 |

Директор МОУ « Средняя общеобразовательная школа №10» ___________________________ Л.В.Нефедова

Приложение: на 1 л. в 1 экз.