Приложение  № 1

к  Протоколу рассмотрения и оценки  котировочных заявок

№1 (ЗК 25-05/08 –мед. об-е) от 29.05.2008г.

Рассмотрение заявок на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок

1. Стерилизатор суховоздушный или «эквивалент» - 1 шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ООО ПКФ «МиК-94» | # ООО «Группа ВЕК» | # ЗАО «ИКЦ «ВАРИАНТ» | # ООО «ХимПромМаркет» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ГП-40МО |  | # ГП-40МО |  |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 3. Мощность, кВт, не более | ### 1,8 | ### 1,8 | ### 1,8 | ### 1,8 | ### 1,8 |
| 4. Масса, кг, не более | ### 53 | ### 53 | ### 53 | ### 53 | ### 53 |
| 5. Габаритные размеры, мм, не более: ширина глубина высота | 720 620 520 | 720 620 520 | 720 620 520 | 720 620 520 | 720 620 520 |
| ### 6. Внутренние размеры стерилизационных камер, мм, не менее: ширина глубина высота | 405 270 350 | 405 270 350 | 405 270 350 | 405 270 350 | 405 270 350 |
| ### 7. Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия |
| ### 8. Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### 2008 года | ### 2008 года | ### не ранее 2007 года | ### не ранее 2007 года |
| ### 9. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### не менее 12 месяцев | ### не менее 12 месяцев |
|  |  | ### Соответствует | ### Соответствует | ### Соответствует | ### Соответствует |

2. Коробка стерилизационная или «эквивалент» - 8шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ООО ПКФ «МиК-94» | # ООО «Группа ВЕК» | # ЗАО «ИКЦ «ВАРИАНТ» | # ООО «ХимПромМаркет» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # КФ-3 |  | # КФ-3 |  |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 3. Диаметр, мм | ### 180 | ### 190 | ### 180 | ### 190 | ### 180 |
| 4. Высота, мм | ### не более 140 | ### 145 | ### 140 | ### 145 | ### не более 140 |
| 5. Условный объем, дм3 | не более 3 | 3,0 | 3 | 3 | не более 3 |
| 6. Масса, кг | не более 1 | 1,25 | 1 | 1,25 | не более 1 |
| ### 7. Габариты (с упаковкой), мм | ### не более 190х 190х150 | ### 190х 190х150 | ### 190х 190х150 | ### 190х 190х150 | ### не более 190х 190х150 |
| ### 8. Масса (с упаковкой), кг | ### 1,2 | ### 1,5 | ### 1,2 | ### 1,5 | ### 1,2 |
| ### 9. Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия |
| ### 10. Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### 2008 | ### 2008 | ### 2007 года | ### не ранее 2007 года |
| ### 11. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### не менее 12 месяцев |
|  |  | ### Не соответствует | ### Соответствует | ### Не соответствует | ### Соответствует |

3. Коробка стерилизационная или «эквивалент» - 16 шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ООО ПКФ «МиК-94» | # ООО «Группа ВЕК» | # ЗАО «ИКЦ «ВАРИАНТ» | # ООО «ХимПромМаркет» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # КФ-6 |  | # КФ-6 |  |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 3. Диаметр, мм | ### 250 | ### 250 | ### 250 | ### 250 | ### 250 |
| 4. Высота, мм | ### 165 | ### 165 | ### 165 | ### 165 | ### 165 |
| 5. Объем, л | 6 | 6,0 | 6 | 6 | 6 |
| 6. Масса, кг | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,25 |
| ### 7. Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия |
| ### 8. Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### 2008 | ### 2008 | ### 2007 | ### не ранее 2007 года |
| ### 9. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### не менее 12 месяцев |
|  |  | ### Соответствует | ### Соответствует | ### Не соответствует | ### Соответствует |

4. Коробка стерилизационная или «эквивалент» - 8 шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ООО ПКФ «МиК-94» | # ООО «Группа ВЕК» | # ЗАО «ИКЦ «ВАРИАНТ» | # ООО «ХимПромМаркет» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # КФ-9 |  | # КФ-9 |  |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 3. Диаметр, мм | ### 290 | ### 290 | ### 290 | ### 290 | ### 290 |
| 4. Высота, мм | ### 165 | ### 165 | ### 165 | ### 165 | ### 165 |
| 5. Объем, л | 9 | 9,0 | 9 | 9 | 9 |
| 6. Масса, кг | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| ### 7. Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия |
| ### 8. Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### 2008 | ### 2008 | ### 2007 года | ### не ранее 2007 года |
| ### 9. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### не менее 12 месяцев |
|  |  | ### Соответствует | ### Соответствует | ### Соответствует | ### Соответствует |

5.  Холодильник фармацевтический или «эквивалент» - 8 шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ООО ПКФ «МиК-94» | # ООО «Группа ВЕК» | # ЗАО «ИКЦ «ВАРИАНТ» | # ООО «ХимПромМаркет» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ХФ-250 «ПОЗИС» |  | # ХК-250 «Позис» |  |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 3. Высота, мм | ### не более 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### 1300 | ### не более 1300 |
| 4. Глубина, мм | ### не более 607 | ### 607 | ### 607 | ### 600 | ### не более 607 |
| 5. Ширина, мм | не более 600 | 600 | 600 | 607 | не более 600 |
| 6. Общий объем, л | не менее 250 | 250 | 250 | 250 | не менее 250 |
| ### 7. Температура в холодильной камере | ### + 2 … + 14 | ### + 2 … + 14 | ### + 2 … + 14 | ### + 2 … + 14 | ### + 2 … + 14 |
| ### 8. Потребляемая мощность, Вт | ### 200 | ### 200 | ### 200 | ### 200 | ### 200 |
| ### 9. Частота, Гц | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 |
| ### 10. Напряжение, В | ### 220 | ### 220 | ### 220 | ### 220 | ### 220 |
| ### 11. Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия |
| ### 12. Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### 2008 | ### 2008 | ### 2008 | ### не ранее 2007 года |
| ### 13. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### не менее 12 месяцев |
|  |  | ### Соответствует | ### Соответствует | ### Не соответствует | ### Соответствует |

| ### Сроки поставки |  | ### Соответствует | ### Соответствует | ### Не соответствуют | ### Соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### СУММА: | ### 184 600 | ### 181 294 | ### 167 000 | ### 168 000 | ### 151 700 |

Гилёва Ф.А.

- Каневчева М.А.

Агафонова Е.Ю.

Александрова Н.А.

Чижова Ю.Н.

Мишин С.М