Приложение  № 1

к  Протоколу рассмотрения и оценки  котировочных заявок

№1 (ЗК 30-05/08 –мед-ая мебель) от 29.05.2008г.

Рассмотрение заявок на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок

- Столик инструментальный или «эквивалент» - 12 шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ЗАО «ИКЦ «ВАРИАНТ» | # ООО «Группа ВЕК» | # ООО «ТРЕЙД-УРАЛ-КОМПАНИ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # МСК-501М |  |  |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### НЕТ (Не соответствует) | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 3. Габариты, мм | ### 700 × 420 × 800 | ### 640 × 420 × 890 | ### 630× 490 × 840 | ### 700 × 420 × 800 |
| 4. Полки – 2 шт. | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 5. Материал полок | нержавейка | нержавейка | Наличие | нержавейка |
| 6. Наличие колёс обязательно |  | Наличие | Наличие | Есть |
| ### 7 Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия ОМЕТА | ### Россия |
| ### 8 Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### 2008 | ### не ранее 2007 года | ### 2008 |
| ### 9 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 18 мес. |
|  |  | ### Не соответствует | ### Не соответствует | ### Соответствует |

- Стол пеленальный или «эквивалент» - 2 шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ЗАО «ИКЦ «ВАРИАНТ» | # ООО «Группа ВЕК» | # ООО «ТРЕЙД-УРАЛ-КОМПАНИ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # МД-701.13 |  |  |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### Не соответствует | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 3. Габариты, мм | ### 820 × 650 × 840 | ### 700 × 850 × 980 | ### 850 × 700 × 980 | ### 820 × 650 × 840 |
| 4. Трёхстороннее ограждение | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 5. Покрытие верхней полки | ламинат | ламинат | ламинат | ламинат |
| 6. Материал | дерево | ЛДСП | Наличие | дерево |
| ### 7 Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия ОМЕТА | ### Россия |
| ### 8 Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### 2008 | ### не ранее 2007 года | ### 2008 |
| ### 9 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 18 мес. |
|  |  | ### Не соответствует | ### Не соответствует | ### Соответствует |

- Подставка для стерилизационных коробок или «эквивалент» - 5шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ЗАО «ИКЦ «ВАРИАНТ» | # ООО «Группа ВЕК» | # ООО «ТРЕЙД-УРАЛ-КОМПАНИ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ПБ-МСК |  |  |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### Нет (Не соответствует) | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Нет (Не соответствует) | ### Наличие |
| 3. Длина, мм | ### не более 600 | ### 560 | ### не более 600 | ### 600 |
| 4. Ширина, мм | ### не более 500 | ### 560 | ### не более 500 | ### 500 |
| 5. Высота, мм | не более 1050 | 1150 | не более 1050 | 1050 |
| 6. Масса, кг | не более 7 | 6 | не более 7 | 7 кг |
| ### 7. Допустимая нагрузка, кг | ### не более 10 | ### 15 | ### не более 10 | ### 10 кг |
| ### 8. Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия |
| ### 9 Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### 2008 | ### не ранее 2007 года | ### 2008 |
| ### 10 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 18 мес. |
|  |  | Не соответствует | Не соответствует | Соответствует |

- Стол лабораторный подсобный или «эквивалент» - 4 шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ЗАО «ИКЦ «ВАРИАНТ» | # ООО «Группа ВЕК» | # ООО «ТРЕЙД-УРАЛ-КОМПАНИ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # СЛ-03 МСК |  |  |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### Нет (Не соответствует) | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 3. Габариты, мм | ### 900 × 700 × 750 | ### 900 × 600 × 750 | ### 800 × 600 × 750 | ### 900 × 700 × 750 |
| 4. Материал столешницы | ### ДСП | ### постформинг | ### ДСП | ### ДСП |
| 5. Верхнее покрытие столешницы | ламинат | постформинг | Постформинг шагрень (химически стойкий пластик) | Ламинат |
| 6. Материал корпуса | металл | металл | металл | Металл |
| ### 7 Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия ОМЕТА | ### Россия |
| ### 8 Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### 2008 | ### не ранее 2007 года | ### 2008 |
| ### 9 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 18 мес. |
|  |  | ### Не соответствует | ### Не соответствует | ### Соответствует |
| ### Кол-во |  | ### Соответствует | ### Не указано | ### Соответствует |
| ### Срок поставки |  | ### Не соответствует | ### Соответствует | ### Соответствует |
| ### СУММА | ### 83 000 | ### 82 900 | ### 20 100 | ### 78 479,80 |

Гилёва Ф.А.

- Каневчева М.А.

Агафонова Е.Ю.

Александрова Н.А.

Чижова Ю.Н.

Мишин С.М