Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 18 от «29» мая 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку  Кушеток медицинских со спинками и подлокотниками

| № п/п | Наименование товара | Кол-во шт | Характеристика товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кушетка медицинская со спинками и подлокотниками | 60 | 1. Ориентировочные размеры: Ширина (глубина сидения) кушетки не менее 60 см, высота от пола до сидения 450-500 мм, Длина кушетки не менее 1900 мм 2. Сидение и спинка: изготовлены из ДСП толщиной не менее 12 мм, поролона толщиной не менее 20 мм, Обивка материалом из кожзаменителя темного цвета. 3. Каркас: металлический (стальной) разборный изготовлен из профильной трубы 25*28 мм, имеет полимерно-порошковое покрытие, стойкое к механическим и химическим воздействиям 4. Подлокотники: из стальной трубы округлой формы |
| 2 | Сертификат соответствия (при поставке) |  | наличие |