## Дефектная ведомость
Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ
_____ | _______ Е.Н. Цыганова
29 | мая 2008 года
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Прочистка системы отопления
1 | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000 м3 объема здания | 2.8
2 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.7
3 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02
4 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 100 отремонтированных приборов | 0.72
5 | Установка кранов Маевского | 1 комплект | 12
Раздел 2. Прочистка бойлера трубчатого
6 | Очистка внутренней поверхности труб подогревателей сетевой воды, длина трубы: до 4м | 100 труб | 0.76
7 | Смена: воздушных кранов радиаторов | 100 шт. | 0.04
8 | Установка термоманометров | 1 комплект | 2
9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08
10 | Изоляция трубопроводов изделиями из "Изолона" фольгированного (3 слоя) | 10 м трубопроводов | 1.6
11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.16
Раздел 3. Тепловой узел
12 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.02
13 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2
14 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.35
15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 21
16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 14
17 | Установка термоманометров | 1 комплект | 6
18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.12
Раздел 4. Чердак
20 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.24
21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 22
22 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2
23 | Установка термоманометров | 1 комплект | 6
24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.41
25 | Изоляция трубопроводов изделиями из "Изолона" фольгированного (3 слоя) | 10 м трубопроводов | 15.5
26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.55
Раздел 5. Внутренняя система отопления
27 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.91
28 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 91
| Составила | _________ | Макарова Т.М.