УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Д/с № 265»

________________  С.Р.Акусова

«___» ______________ 2008 года

Извещение № 176 А от 30.05.2008 г. о проведении открытого аукциона

на выполнение  общестроительных  работ в здании МДОУ «Д/с № 265»    г Перми, по адресу: ул. Г.Хасана, 97а.

тел/факс:(342) 268-06-68, E-mail ds265@yndex,ru

Уважаемые господа!

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение МДОУ « Д/с № 265» г.Перми, расположенное по адресу: 614025, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 97а, тел/факс:(342) 268-06-68 E-mail ds265@yndex,ru (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в Открытом аукционе на  выполнение общестроительных работ по  в здании МДОУ « Д/с № 265» г. Перми, по адресу: ул., Г.Хасана, 97а (далее - «Аукцион») юридических, физических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Российской Федерации, и которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие в аукционе (далее – «Заявка»).

Начальная (максимальная) цена контракта   –   4 794 516,28 руб. (четыре миллиона семьсот девяноста четыре тысячи пятьсот шестнадцать рублей, 28 копеек)

Сроки выполнения работ – не более 75 календарных дней, но не менее 65 календарных дней.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Документация об аукционе может быть получена бесплатно Участником по адресу:  614025, г. Пермь, ул., Г.Хасана, 97а, с 31.05.2008 г.по 24.06.2008 г., режим работы с 9:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос или лично и на официальном сайте http://www.gorodperm.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 31.05.2008 г. по 24.06.2008 г., 10:00 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 24.06.2008 г.

Место, дата и время проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул.Ленина, 23, малый зал

07.07.2008г. в 11:20 часов.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Объем работ:

| Устройство шкафов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,9 |
| Обшивка каркасных стен листами фанеры 10 мм (прим) | 100 м2 | 0,648 |
| Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок 2 | 100 м2 | 0,648 |
| Приборы дверные накладные | компл | 8 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 16 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 2,094 |
| Ограждения на радиаторы |  |  |
| Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 5,3 |
| Обшивка каркасных стен рейками (прим) | 100 м2 | 1,325 |
| Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 1,325 |
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 3,237 |
| Сантехнические работы |  |  |
| Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комп. | 3,3 |
| Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комп. | 1,1 |
| Установка видуаров (прим) | 10 комп. | 0,2 |
| Установка раковин | 10 комп. | 0,4 |
| Установка моек на два отделения | 10 комп. | 0,8 |
| Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комп. | 4,4 |
| Установка ванн купальных прямых чугунных | 10 комп. | 0,2 |
| Установка ванн купальных прямых стальных | 10 комп. | 0,2 |
| Установка смесителей | 10 шт | 8,1 |
| Установка ванн моечных на 2 отделения стальных(прим) | 10 комп. | 0,1 |
| Установка ванн купальных прямых стальных | 10 комп. | 0,5 |
| Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 шт | 0,88 |
| Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 шт | 1,57 |
| Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт | 0,9 |
| Установка регистров из стальных труб водогазопроводных диаметром нитки 40 мм | 100 м | 1,2 |
| Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы от объема здания | 1000 м3 | 13,071 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 17 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 34 |
| Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 шт | 0,07 |
| Установка трапов диаметром 100 мм | 10 комп. | 0,2 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,85 |
| Муфты соединительные металлические с пластиком ПВХ диам.15мм | шт | 51 |
| Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 мм | шт | 17 |
| Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 34 |
| Ремонт групп, коридоров, ГПН, РПН |  |  |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,178 |
| Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,7 |
| Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т | 0,1 |
| Конструкции стальные | т | 0,1 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,071 |
| Устройство порогов (прим) | 100 м | 0,864 |
| Пороги металлические | м | 86,4 |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,1 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 | 0,4 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,347 |
| Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 1,347 |
| Шпатлевка полов(прим) | 100 м2 | 15,59 |
| Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 16,94 |
| Линолеум полукоммерческий | м2 | 1694 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,178 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 8,597 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 1,987 |
| Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,16 |
| Порог металлический | м | 16 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 10,3 |
| Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 1,303 |
| Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 | 10,3 |
| Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 25,87 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 10,3 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 31,78 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,547 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,14 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 | 8 |
| Дверные блоки огнестойкие | м | 8 |
| Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 9 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 | 3,2 |
| Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 3,2 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| Разборка заполнений проемов дверных и воротных(прим) | 100 м2 | 0,175 |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3 м2 | 100 м2 | 0,208 |
| Блоки дверные входные пластиковые, двупольные | м2 | 17,3 |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 | 16,7 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,167 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,3 |
| Смена дверных приборов замков врезных | 100 шт. | 0,14 |
| Смена дверных приборов ручек-кнопок | 100 шт. | 0,9 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,432 |
| Устройство перегородок из пластиковых панелей в санузлах(прим) | 100 м2 | 0,088 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 1,333 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,333 |
| Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1 м2 | 100 м2 | 0,162 |
| Плиты для подвесного потолка "Байкал" 600 х 600 х 12 мм | м2 | 16,2 |
| Шпатлевка (прим) | 100 м2 | 0,55 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 1,657 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,1 |
| Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,05 |
| Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,005 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | 1 т | 0,9 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км класс груза 2 | 1 т | 0,9 |
| Лестничные клетки |  |  |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 | 0,473 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 2,886 |
| Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 2,886 |
| Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 | 2,886 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 2,886 |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 (первый слой) | 100 м2 | 0,426 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 | 0,426 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,8 |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 | 0,494 |
| Оклейка стеклохолстом потолков(прим) | 100 м2 | 0,497 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,497 |
| Шпатлевка (прим) | 100 м2 | 0,084 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,084 |
| Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 0,4 |
| Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ ограждений, лестниц, перил, трапов | 1 т | 0,52 |
| Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,2 |
| Устройство поручней деревянных(прим) | 100 м | 0,96 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,473 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 | 100 м2 | 0,473 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,07 |
| Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,02 |
| Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м | м2 | 2 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,02 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 | 100 м2 | 0,02 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | 1 т | 2,5 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км класс груза 2 | 1 т | 2,5 |