## Локальная смета
Приложение № 6
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "Детский пульмонологический санаторий "Светлана"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт в помещениях 2-го этаджа - внутреннее освещение № 19,20,21,22,23 в МУЗ ДПС "Светлана", по адресу: ул.Танцорова,14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 174647.139 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________33600,12 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________111503,85 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________29527,37 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________353,43 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2.86 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 306.65 | 305.48 | 1.17 | 0.4 | 9.64 | 27.57 | 0.01 | 0.03
2 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.1 | 71.25 | 70.03 | 1.22 | 0.41 | 7.13 | 7.01 | 0.12 | 0.04 | 6.32 | 0.63 | 0.03
3 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.24 | 64.71 | 64.71 |  |  | 15.53 | 15.53 |  |  | 5.84 | 1.4
Раздел 2. Монтаж
4 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 | 155.33 | 47.34 | 4.07 | 0.18 | 155.33 | 47.34 | 4.07 | 0.18 | 3.36 | 3.36 | 0.02 | 0.02
5 | прайс-лист | Щиток осветительный ЩРН-6 310*500*95мм | шт | 1 | 188.53 |  |  |  | 188.53
6 | ТЕР46-03-012-05 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 50 см2 | 100 м борозд | 1.28 | 4301.5 | 1097.96 | 3203.54 | 277.7 | 5505.92 | 1405.39 | 4100.53 | 355.46 | 82.06 | 105.04 | 20.3 | 25.98
7 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 4.68 | 2427.64 | 495.06 | 188.52 | 96.31 | 11361.36 | 2316.88 | 882.27 | 450.73 | 37 | 173.16 | 5.27 | 24.66
8 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.305 | 5100.26 |  |  |  | 1555.58
9 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.2 | 7607.16 |  |  |  | 1521.43
10 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 549.63 | 462.15 | 9.26 | 0.74 | 21.99 | 18.49 | 0.37 | 0.03 | 32.8 | 1.31 | 0.08
11 | прайс-лист | Выключатель 2-хклавишный для скрытой проводки | шт | 4 | 8.52 |  |  |  | 34.08
12 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.08 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 43.29 | 36.3 | 0.74 | 0.06 | 32.2 | 2.58 | 0.08 | 0.01
13 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 8 | 8.5 |  |  |  | 68
14 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,12 0,06+0,06 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 702.81 | 149.3 | 224.01 | 96.52 | 88.3 | 10.6 | 45.1 | 5.41
15 | СЦМ-546-0601-71 | Светильник накаливания НБО-60 | шт | 12 | 24.94 |  |  |  | 299.28
16 | СЦМ-500-9006-4 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 | 10 шт | 1,2 0,6+0,6 | 24.9 |  |  |  | 29.88
17 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.12 | 8017.93 | 2381.21 | 2963.61 | 1121.92 | 962.15 | 285.75 | 355.63 | 134.63 | 169 | 20.28 | 65.1 | 7.81
18 | прайс лист | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 12 | 118.8 |  |  |  | 1425.6
19 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 5 | 117.5 |  |  |  | 587.5
20 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 5 | 25.93 |  |  |  | 129.65
21 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,12 0,05+0,07 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 169.3 | 73.04 | 2.4 | 0.09 | 43.2 | 5.18 | 0.08 | 0.01
22 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 12 | 8.5 |  |  |  | 102
23 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 2.32 | 2.32 | 0.01 | 0.01
24 | прайс-лист | Устройство защитного отключения 50А/100мА | шт | 1 | 155 |  |  |  | 155
25 | СЦМ-549-4137-20 | Коробка установочная КУВ-1 D70 | шт | 12 | 3.98 |  |  |  | 47.76
26 | СЦМ-549-4137-42 | Коробка У-194 (при скрытой проводке) | шт | 20 | 2.59 |  |  |  | 51.8
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 25774.29 | 4691.9 | 5574.08 | 1038.23 |  | 353.43 |  | 63.94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 103972.33 | 24177.36 | 19746.79 | 5350.01 |  | 353.43 |  | 63.94
В том числе, справочно:
Пересчет в цены 2008г. 1кв ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 6, 1-5, 7-26) | [8 empty] | 78198.04 | 19485.46 | 14172.71 | 4311.77
Накладные расходы | [8 empty] | 26367.95
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 29527,37) (Поз. 6, 1-5, 7-26) | [8 empty] | 26367.95
Сметная прибыль | [8 empty] | 14763.69
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 29527,37) (Поз. 6, 1-5, 7-26) | [8 empty] | 14763.69
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 145103.97 |  |  |  |  | 353.43 |  | 63.94
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 60048.18
Машины и механизмы | [8 empty] | 19746.79
ФОТ | [8 empty] | 29527.37
Накладные расходы | [8 empty] | 26367.95
Сметная прибыль | [8 empty] | 14763.69
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 2902.08
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 148006.05
НДС 18% | [8 empty] | 26641.089
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 174647.139 |  |  |  |  | 353.43 |  | 63.94
Составил