## Локальная смета
Приложение № 7
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ ДПС "Светлана"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт внутренного освещения помещений 2- го этажа № 14, 15,16,17, 18 , по адресу: ул.Танцорова, 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 172841.9868 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________34125,08 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________109479,1 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________28636,04 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________337,91 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2.86 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 306.65 | 305.48 | 1.17 | 0.4 | 9.64 | 27.57 | 0.01 | 0.03
2 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.26 | 71.25 | 70.03 | 1.22 | 0.41 | 18.53 | 18.21 | 0.32 | 0.11 | 6.32 | 1.64 | 0.03 | 0.01
3 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.16 | 64.71 | 64.71 |  |  | 10.35 | 10.35 |  |  | 5.84 | 0.93
Раздел 2. Монтаж
4 | ТЕР46-03-012-05 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 50 см2 | 100 м борозд | 1.3 | 4301.5 | 1097.96 | 3203.54 | 277.7 | 5591.95 | 1427.35 | 4164.6 | 361.01 | 82.06 | 106.68 | 20.3 | 26.39
5 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 4 | 2427.64 | 495.06 | 188.52 | 96.31 | 9710.56 | 1980.24 | 754.08 | 385.24 | 37 | 148 | 5.27 | 21.08
6 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 | 549.63 | 462.15 | 9.26 | 0.74 | 32.98 | 27.73 | 0.56 | 0.04 | 32.8 | 1.97 | 0.08
7 | прайс-лист | Выключатель 2-хклавишный для скрытой проводки | шт | 6 | 8.52 |  |  |  | 51.12
8 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.08 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 43.29 | 36.3 | 0.74 | 0.06 | 32.2 | 2.58 | 0.08 | 0.01
9 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 8 | 8.5 |  |  |  | 68
10 | ТЕРм08-03-593-02 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0.04 | 5358.6 | 882.03 | 2026.86 | 1036.63 | 214.34 | 35.28 | 81.07 | 41.47 | 62.6 | 2.5 | 56.5 | 2.26
11 | СЦМ-546-0601-81 | Светильник накаливания НПП 03-100 IP54 | шт | 4 | 85.76 |  |  |  | 343.04
12 | СЦМ-546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10 шт | 0.4 | 21.3 |  |  |  | 8.52
13 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.04 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 234.27 | 49.77 | 74.67 | 32.17 | 88.3 | 3.53 | 45.1 | 1.8
14 | СЦМ-546-0601-71 | Светильник накаливания НБО-60 | шт | 4 | 24.94 |  |  |  | 99.76
15 | СЦМ-500-9006-4 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 | 10 шт | 0.4 | 24.9 |  |  |  | 9.96
16 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.22 | 8017.93 | 2381.21 | 2963.61 | 1121.92 | 1763.94 | 523.87 | 651.99 | 246.82 | 169 | 37.18 | 65.1 | 14.32
17 | прайс лист | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 22 | 118.8 |  |  |  | 2613.6
18 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 9 8,8+0,2 | 117.5 |  |  |  | 1057.5
19 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 9 8,8+0,2 | 25.93 |  |  |  | 233.37
20 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,14 0,08+0,06 | 764.18 | 536.83 | 9.26 | 0.74 | 106.99 | 75.16 | 1.3 | 0.1 | 38.1 | 5.33 | 0.08 | 0.01
21 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 14 6+8 | 8.5 |  |  |  | 119
22 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.3 | 5100.26 |  |  |  | 1530.08
23 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.2 | 7607.16 |  |  |  | 1521.43
24 | СЦМ-549-4137-20 | Коробка установочная КУВ-1 D70 | шт | 15 | 3.98 |  |  |  | 59.7
25 | СЦМ-549-4137-42 | Коробка У-194 (при скрытой проводке) | шт | 15 | 2.59 |  |  |  | 38.85
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 25787.78 | 4489.74 | 5730.5 | 1067.42 |  | 337.91 |  | 65.91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 103714.17 | 23135.63 | 20301.03 | 5500.41 |  | 337.91 |  | 65.91
В том числе, справочно:
Пересчет в цены 2008г. 1кв ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 4, 1-3, 5-25) | [8 empty] | 77926.39 | 18645.89 | 14570.53 | 4433
Накладные расходы | [8 empty] | 25571.98
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 28636,04) (Поз. 4, 1-3, 5-25) | [8 empty] | 25571.98
Сметная прибыль | [8 empty] | 14318.03
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 28636,04) (Поз. 4, 1-3, 5-25) | [8 empty] | 14318.03
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 143604.18 |  |  |  |  | 337.91 |  | 65.91
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 2872.08
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 146476.26
НДС 18% | [8 empty] | 26365.7268
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 172841.9868 |  |  |  |  | 337.91 |  | 65.91
Составил