УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 74»г. Перми

________________ Т.Н. Полыгалова

«___» ______________ 2008 года

Извещение №    172А от «30» мая 2008 г. о проведении открытого аукциона «На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту образовательного учреждения г. Перми».

МОУ «СОШ № 74» г. Перми.

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ ««СОШ № 74» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту образовательного учреждения г. Перми.

1)   Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми,  614056, г. Пермь, ул. Ив. Франко,49, контактный телефон 260-26-58. Контактное лицо – директор Полыгалова Татьяна Николаевна.

3) Источник финансирования – бюджет города Перми.

4) Предметом муниципального Контракта является выполнение работ по капитальному ремонту МОУ «СОШ № 74» г. Перми.

Сводная ведомость объемов работ и стоимости

| Лот | Наименование учреждения | Адреса муниципальных образовательных учреждений | Начальная (максимальная) цена Контракта (руб.) | Виды работ | Максимальный срок проведения работ, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОШ №74 | ул. Ив. Франко, 49 | 890 744,24 | Капитальный ремонт строительных конструкций здания школы | 70 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Раздел 01. Стены Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 кв.м. отремонтированной поверхности стен | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,09 |  |
| 2 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 куб.м. кладки | 4,2 |  |
| 3 | Кладка четвертей из пенобетона | 1 куб.м. кладки | 0,03 |  |
| 4 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | Т | 0,113 |  |
| 5 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 кв.м. | 0,05 |  |
| 6 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,05 |  |
| 7 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,009 |  |
| 8 | Крепление кладки | Т | 0,0073 |  |
| 9 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |  |
| 10 | Перемычка железобетонная брусковая серия 1.038.1-1:2 ПБ 22-3П | Шт. | 1 |  |
| 11 | Вывешивание оконных перемычек | 1 куб.м. древесины в конструкции | 0,232 |  |
| 12 | Раздел 02. Окна Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 кв.м. | 0,1152 |  |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков оконных из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м., трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100 кв.м. проемов | 0,1152 |  |
| 14 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью проема более 2 м2. | М2 | 11,52 |  |
| 15 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах высотой толщиной более 0,51 м | 100 м | 0,06 |  |
| 16 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной 6 метров, шириной 500мм (Россия) | м | 6 |  |
| 17 | Раздел 03. Двери Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 кв.м. | 0,0567 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 кв.м. | 100 кв.м. проемов | 0,0567 |  |
| 19 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 6 |  |
| 20 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | Шт. | 3 |  |
| 21 | Раздел 04. Кровля Разборка стропил со стойками и подкосами из досок | 100 кв.м. кровли | 1,334 |  |
| 22 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 кв.м. покрытий кровель | 1,39 |  |
| 23 | Перелопачивание шлака | 100 куб.м. грунта | 0,534 |  |
| 24 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 кв.м утепляемого покрытия | 1,334 |  |
|  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 кв.м утепляемого покрытия | 1,334 |  |
| 25 | Плита минераловатная Акси П-125 (текущая цена Снятие обоев простых и улучшенных 2700руб./1,18/3,872) | Куб.м. | 13,7402 |  |
| 26 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике | 100 кв.м. кровли | 1,36 |  |
| 27 | Дополнительный слой рубероида | 100 кв.м. изолируемой поверхности | 1,36 |  |
| 28 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике | 100 кв.м. кровли | 2,35 |  |
| 30 | Установка костылей | 1 т конструкций | 0,0184 |  |
| 31 | Конструкции стальные | Т | 0,0184 |  |
| 32 | Установка сетки площадью в свету до 1 кв.м. | 1 решетка | 1 |  |
| 33 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 кв.м. стяжек | 1,334 |  |
| 34 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10мм | М2 | 136,1 |  |
| 35 | Установка стропильной системы | 1 кв.м. древесины в конструкции | 3,432 |  |
| 36 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 кв.м. сменяемой обрешетки | 2,9 |  |
| 37 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытий | 0,27 |  |
| 38 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 100 куб.м. древесины в конструкции | 0,3432 |  |
| 39 | Состав огнезащитных «Пирилакс-3000» Текущая ценак:120/1,18/3,872 | кг | 17,16 |  |
| 40 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 кв.м. обработанной поверхности | 0,29 |  |
| 41 | Состав огнезащитных «Пирилакс-3000» Текущая ценак:120/1,18/3,872 | кг | 87 |  |
| 42 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком | 100 кв.м. покрытий | 0,5 |  |

| 43 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Устройство мелких покрытий конька из листовой оцинкованной стали | 100 кв.м. покрытия | 0,05 |  |
| 45 | Деревянные пробки | 1 куб.м. древесины в конструкции | 0,25 |  |
| 46 | Огнезащита деревянных пробок | 10 куб.м. древесины в конструкции | 0,025 |  |
| 47 | Состав огнезащитных «Пирилакс-3000» Текущая ценак:120/1,18/3,872 | кг | 1,25 |  |
| 48 | Раздел 05. Отделочные работы Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшение стен | 100 кв.м. оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 49 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 100 кв.м. оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,043 |  |
| 51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,043 |  |
| 52 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску оконных | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,323 |  |
| 53 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,136 |  |
| 54 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета, открывающихся в одну сторону | 100 кв.м. площади проемов по наружному обводу коробок | 0,12 |  |
| 55 | Смена обоев: улучшенных | 100 кв.м. оклеенной поверхности | 1,94 |  |
| 56 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 1,33 |  |
| 57 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |
| 58 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,204 |  |
| 59 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,071 |  |
| 60 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,0941 |  |
| 61 | Раздел 06. Разные работы Крыльцо главного входа Демонтаж деревянного покрытия и подшива козырька | 1 куб.м. древесины в конструкции | 1,5 |  |
| 62 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 кв.см | 100 м борозд | 0,09 |  |
| 63 | Деревянные пробки | 1 куб.м. древесины в конструкции | 0,03 |  |
| 64 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 кв.м. покрытия | 0,63 |  |
| 65 | Настил профилированный (профильный настил) | Т | 0,795 |  |
| 66 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | Т | 0,013 |  |
| 67 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | Т | 0,062 |  |
| 68 | Подшивка козырька досками обшивки | 100 кв.м. потолков | 0,048 |  |
| 69 | Установка брусков | 1 куб.м. древесины в конструкции | 0,126 |  |
| 70 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 кв.м. покрытия | 0,735 |  |
| 71 | Настил профилированный (профилированный настил) | Т | 0,928 |  |
| 73 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | Т | 0,015 |  |
| 74 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 куб.м. древесины в конструкции | 0,035 |  |
| 75 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
| 76 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 куб.м. конструкций | 0,0211 |  |
| 77 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 кв.м. покрытия | 0,83 |  |
| 78 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 кв.м. стяжки | 0,83 |  |
| 79 | Железнение цементных покрытий | 100 кв.м. покрытия | 0,83 |  |
| 80 | Крыльцо запасного входа Разборка кладки стен из кирпича | 10 куб.м. кладки | 0,491 |  |
| 81 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | Куб.м. | 5,4 |  |
| 82 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 куб.м. конструкций | 0,025 |  |
| 83 | Засыпка щебнем | Куб.м. подстилающего слоя | 2,5 |  |
| 84 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 кв.м. покрытия | 0,35 |  |
| 85 | Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины | 100 кв.м. покрытия | 0,35 |  |
| 86 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 кв.м. стяжки | 0,35 |  |
| 87 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 кв.м. стяжки | 0,35 |  |
| 88 | Железнение цементных покрытий | 100 кв.м. покрытия | 0,35 |  |
| 89 | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0,191 |  |
| 90 | Цоколь Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича площадью в одном месте до 1 кв.м. | 100 кв.м. отремонтированной поверхности стен | 0,02 |  |
| 91 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м. толщиной слоя до 20 мм | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,43 |  |
| 92 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |
| 93 | Отмостка Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 куб.м. конструкций | 0,0378 |  |
| 94 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 куб.м. конструкций | 0,0126 |  |
| 95 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных | 1000 кв.м. основания | 0,0252 |  |
| 96 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 кв.м. покрытия | 0,252 |  |
| 97 | При изменении Снятие обоев простых и улучшенных толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 кв.м. покрытия | 0,252 |  |
| 98 | Вентшахта Разборка вентиляционных шахт | 1 кв.м. внутренней поверхности шахты | 5,8 |  |
| 99 | Устройство вентшахты с ординарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой ЦСП с обеих сторон с изоляцией | 1 кв.м. перегородки за вычетом проемов | 5,8 |  |
| 100 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм | Кв.м. | 12,18 |  |
| 101 | Устройство колпака из листовой оцинкованной стали | 100 кв.м. покрытия | 0,011 |  |
| 102 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 103 | Погрузка и разгрузка. Мусор строительный | Т | 38,94 |  |
| 104 | Перевозка навалочных грузов автомтбилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | Т | 38,94 |  |
| 105 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | За т груза | 38,94 |  |

5)  Место выполнения работ - город Пермь, ул. Ив. Франко, 49, МОУ «СОШ № 74».

6) Форма оплаты. Оплата за поставленную продукцию осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемки выполненных работ.

7)  Начальная (максимальная) цена  890 744 (восемьсот девяносто тысяч семьсот сорок четыре) рубля 24 коп., является максимальной;

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

8) Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города.

Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул.Ив. Франко, 49, контактный телефон 260 -26 -58. Контактное лицо – Полыгалова Татьяна  Николаевна.

Плата за аукционную документацию не взимается.

9) Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.II.1 аукционной документации. По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Заявки подаются только в письменной форме.

Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9.00 до 17.00 ч. в рабочие дни (понедельник – пятница) с  31 мая 2008 по 25 июня 2008 по адресу: г. Пермь, ул. Ив.Франко, 49.

10) Место, дата и время проведения аукциона.

Аукцион состоится по адресу г.Пермь, ул. Ленина, 23, Малый зал 8 июля 2008 года в 10.00.