Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от 30.05.2008 г.

Техническое задание

- Назначение.

Настоящее техническое задание предназначено для описания предмета закупки по Запросу котировок цен от 30.05.2008 года и содержит требования к объему и качеству работ по проектированию, монтажу системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре (далее по тексту «работы») в МДОУ «Детский сад № 333», находящегося по адресу: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 105 А.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы должны выполнятся без привлечения субподрядчиков и материалами исполнителя.

  - Исполнитель должен иметь Лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также Лицензию на деятельность по предупреждению и тушению пожаров, заверенные копии которых необходимо приложить к котировочной заявке.

  - Работы должны выполняться в соответствии: НПБ 88-2001 «Установки пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» (с изменениями от 31.12.2002 приказом ГУГПС № 60), НПБ 77-98 «Технически средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования, методы испытания», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации правила производства и приемки работ», ПУЭ 2003 «Правила устройства электроустановок». (Гл. 3. Защита и автоматика), ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации», НПБ 104-03 «Проектирование системы оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», РТМ 25 488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом».

  - Все оборудование, предусмотренное проектом, должно иметь сертификат пожарной безопасности в системе сертификации ССПБ, копии необходимо приложить к котировочной заявке.

  - Устанавливаемое оборудование должно иметь гарантию не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ включая техническую поддержку и сервисное обслуживание.

  - Требования к используемым материалам:

В качестве коммуникации должны быть использованы:

- Линии системы оповещения о пожаре выполнить проводом ШВВП 2х0,75м (ГОСТ 7399-97)

- Шлейф сигнализации, в том числе соединительные линии, кабелем КСВВ (ТУ 3581-001-39793330-2000)

- Электропитание системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре 220В, кабелем ПВС 3х1,5.

2.7. Выполненная проектно-сметная документация должна быть согласована с государственной пожарной

инспекцией и предоставлена заказчику в 4-х экземплярах.

- Организация работ.

  - Руководители работ со стороны Исполнителя обязаны:

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требования НТД и рабочим чертежам;

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение ППР, качества приспособлений и инструментов);

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком.

4. Порядок контроля и приемки

4.1. Приемка выполненной работы осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика, с проверкой работы.

4.2. Приемка в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре должна производиться в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации правила производства и приемки работ».

4.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, требований ТУ, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

- Порядок формирования цены заявки

  - Цена предлагаемых работ должна включать в себя цену всех работ и материалов по предмету закупки, все налоговые и таможенные платежи, также должны быть учтены транспортные расходы по доставке необходимых материалов к месту выполнения работ, указанному в запросе котировки.

Цены должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия выполнения контракта.

  - В составе конкурсной документации необходимо предоставить расчет стоимости работ на основании действующей сметно-нормативной базы ТЕР – 2001 г.