Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№33  от 2 июня 2008г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Каталожный № | Объем в наборе | Метод | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щелочная фосфатаза | 981833 | 10*20 мл | IFCC(АМП) | набор | 6 |
| 2 | АЛТ | 981769 | 8*20 мл | IFCC | набор | 10 |
| 3 | АСТ | 981771 | 8*20 мл | IFCC | набор | 8 |
| 4 | Общий билирубин | 981793 | 4*60 мл | NBD | набор | 6 |
| 5 | Прямой билирубин | 981365 | 20*10 мл | Diazo-sulfacid | набор | 6 |
| 6 | Гамма – ГТ | 981377 | 10*20 мл | IFCC | набор | 1 |
| 7 | Глюкоза | 981779 | 8*20 мл | Hexocinase | набор | 8 |
| 8 | Общий белок | 981785 | 12*20 мл | Biuret | набор | 6 |
| 9 | Липаза | 981846 | 4*20мл + 2*10мл | Enzimatischer Farbtest | набор | 5 |
| 10 | Нортрол | 981043 | 10*5 мл | - | набор | 2 |
| 11 | Абтрол | 981044 | 10*5 мл | - | набор | 2 |
| 12 | Калибратор – S (универсальный) | 981831 | 10*3 мл | - | набор | 2 |
| 13 | Калибратор – E (для ферментов) | 981830 | 5*3 мл | - | набор | 1 |
| 14 | Konelab моющий раствор 4,5% | 984030 | 4*20 мл | - | набор | 5 |
| 15 | Кальций общий | 981772 | 8*20 мл | Arzenazo-III | набор | 2 |
| 16 | Альбумин | 981767 | 8*20 мл | Bromcresol Green | набор | 1 |
| 17 | Кюветы мультиячеистые (12000 измерений) | 984000 | 1000 шт. (40*25) | - | набор | 12 |
| 18 | Трансферрин | 981673 | 2х5мл |  | набор | 1 |
| 19 | Калибровочный раствор для специфических белков | 980997 | 1млх5 |  | набор | 1 |
| 20 | LDL - холестерин | 981656 | 4*24 мл |  | набор | 1 |

Главный врач МУ ГДКБ№13                                                           Токмакова. О.Г.