Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№9 от 2 июня 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Поз. № 1 | # Наименование оборудования |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Холодильник бытовой |  |
| Модель | «Pozis - Свияга 538» или эквивалент |  |
| Количество | 10 (десять) штук |  |
| Назначение |  |  |
| Предназначен для хранения материалов при низкотемпературных условиях |  |  |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Соответствует требованиям ГОСТ - Р МЭК 60335-2-24-2001 |  |
| 2 | Характеристика оборудования: |  |
| 2.1 | Общая характеристика |  |
| 2.1.1 | Объем холодильной камеры | не менее 400 л |
| 2.1.2 | Габаритные размеры | не более 1950*600* 607 |
| 2.1.3 | Способ охлаждения | статический |
| 2.1.4 | Расход электроэнергии | не более 1,9 кВт час/сутки |
| 2.1.5 | Температура в холодильной камере | 0о +10о |
| 2.1.6 | Срок гарантии | не менее 24 месяцев |
| 2.2 | Особенности и дополнительные элементы |  |
| 2.2.1 | Регулирование температуры на внешней панели управления |  |
| 2.2.2 | Автоматическое размораживание холодильной камеры |  |
| 2.2.3 | Дверь – стеклоблок |  |
| 2.2.4 | Возможность перестановки полок по высоте |  |
| 2.2.5 | Наличие подсветки |  |

Главный врач МУЗ ДГБ № 20                                                                                А.М.Гулин