ИЗВЕЩЕНИЕ №182A от «03»  июня  2008 г.

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту в помещениях библиотеки № 21 по адресу: г. Пермь, ул. Гашкова, д. 20

Заказчик: МУК "Объединение муниципальных библиотек"

МУК "Объединение муниципальных библиотек" приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту в помещениях библиотеки № 21 по адресу: г. Пермь, ул. Гашкова, д. 20.

- Форма торгов – открытый аукцион

- Информация о заказчике:

МУК "Объединение муниципальных библиотек"

Адрес:614000 г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25,

Адрес электронной почты: pushlib@permregion.ru

Факс: (342) 212-67-41

Контактное лицо по организационным вопросам: Клешнина Наталья Сергеевна,  (342) 212-13-91,

Контактное лицо по техническим вопросам: Димухаметова Людмила Карповна, (342) 212-67-41

- Предмет муниципального контракта:

ЛОТ № 1: выполнение работ по текущему ремонту помещений библиотеки № 21 по адресу: г. Пермь, ул. Гашкова, д. 20

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Детский отдел |  |  |  |  |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,55 |  |
| 2 | Окрашивание водоэмульсинной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |  |
| 3 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,64 |  |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит", либо эквиваент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,64 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 |  |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0329 |  |
| 7 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 | 0,35 |  |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0294 |  |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0588 |  |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 11 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,26 |  |
| 12 | Острожка и циклевка полов | 100м2 | 0,46 |  |
| 13 | Ремонт паркетнй доски | 100 мест | 0,1 |  |
| 14 | Покрытие полов лаком за 2раза | 100 м2 | 0,46 |  |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,26 |  |
| Раздел 2. Холл |  |  |  |  |
| 16 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,42 |  |
| 17 | Окрашивание водоэмульсинной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |  |
| 18 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,8 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит", либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,8 |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |  |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| Раздел 3. Читальный зал |  |  |  |  |
| 23 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,78 |  |
| 24 | Окрашивание водоэмульсинной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,78 |  |
| 25 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,42 |  |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит", либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,42 |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,42 |  |
| 28 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0329 |  |
| 29 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 | 0,35 |  |
| 30 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0294 |  |
| 31 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0588 |  |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 33 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,5 |  |
| 34 | Острожка и циклевка полов | 100м2 | 1,58 |  |
| 35 | Ремонт паркетнй доски | 100 мест | 0,1 |  |
| 36 | Покрытие полов лаком за 2раза | 100 м2 | 1,58 |  |
| 37 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,58 |  |
| Раздел 4. Абонемент |  |  |  |  |
| 38 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,7 |  |
| 39 | Окрашивание водоэмульсинной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,7 |  |
| 40 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,32 |  |
| 41 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит", либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,32 |  |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,32 |  |
| 43 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 44 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,46 |  |
| 45 | Острожка и циклевка полов | 100м2 | 1,51 |  |
| 46 | Ремонт паркетнй доски | 100 мест | 0,1 |  |
| 47 | Покрытие полов лаком за 2раза | 100 м2 | 1,51 |  |
| 48 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,46 |  |
| 49 | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 50 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |  |
| 51 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,067 |  |
| 52 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 | 0,35 |  |
| 53 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0294 |  |
| 54 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0588 |  |
| 55 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | м2 | 3,4 |  |
| 56 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |  |
| 57 | Установка дверного доводчика | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| Раздел 4. Тамбур |  |  |  |  |
| 58 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 |  |
| 59 | Окрашивание водоэмульсинной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 60 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем с дверным проемом | 1 м2 стены | 15,7 |  |
| 61 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,157 |  |
| 62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,157 |  |
| Раздел 5. Фасад (главный вход) |  |  |  |  |
| 63 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,2 |  |
| 64 | Ремонт штукатурки фасадов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,2 |  |
| 65 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| Раздел 6. Книгохранение-1 |  |  |  |  |
| 66 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,436 |  |
| 67 | Окрашивание водоэмульсинной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,436 |  |
| 68 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,75 |  |
| 69 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит", либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,75 |  |
| 70 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,75 |  |
| 71 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 72 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,65 |  |
| 73 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,436 |  |
| 74 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 |  |
| 75 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,436 |  |
| 76 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,65 |  |
| 77 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,022 |  |
| 78 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,022 |  |
| 79 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,044 |  |
| Раздел 7. Книгохранение-2 |  |  |  |  |
| 80 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 |  |
| 81 | Окрашивание водоэмульсинной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| 82 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,48 |  |
| 83 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит", либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,48 |  |
| 84 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |  |
| 85 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 86 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 87 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,2 |  |
| 88 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,05 |  |
| 89 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |
| 90 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 91 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,022 |  |
| 92 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,022 |  |
| 93 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,044 |  |
| 94 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,039 |  |

- Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Гашкова д. 20

- Начальная (максимальная) цена контракта: 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей.

- Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

- Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной документации:

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж. Либо на сайте  www.gorodperm.ru. Аукционная документация предоставляется бесплатно.

7.2. Подача заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 04.06.2008г. до  14 час. 00 мин.  02.07.2008г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж.

7.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе  14 час. 00 мин.  02 июля 2008 г.  Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25

- Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал, в 10-00 местного времени    «15»   июля               2008 г.

Директор МУК "ОМБ"                      __________________________                            Е.Н.Клешнина

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП