Извещение № 183А от 03.06.2008 г.

Администрация Ленинского района объявляет о проведении открытого аукциона на выполнение текущего ремонта  помещений   общественного центра «Коммунистический» по адресу ул.Орджоникидзе,96

| 1. Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Администрация Ленинского района, г. Пермь, ул.Кирова, д. 57, тел. 212-50-80, ф.212-33-33 E-mаil: permlenadm@mail.ru |
| 3. Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ | Выполнение текущего ремонта помещений общественного центра «Коммунистический» по адресу ул.Орджоникидзе,96 (Приложение1) |
| 4. Место оказания услуг | г.Пермь, Ленинский район |
| 5. Начальная (максимальная) цена контракта | 1910000,00 рублей |
| 6. Шаг аукциона (5% от начальной цены контракта) | 95500,00 рублей |
| 7. Срок, место, порядок предоставления аукционной документации, официальный сайт на котором размещена аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление аукционной документации | Аукционная документация предоставляется после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: г. Пермь ул.Кирова, д. 59,каб.38 тел. 212-50-80, ф.212-33-33 Официальный сайт: www.gorodperm.ru Плата за аукционную документацию не взимается |
| 8. Место, день, время начала и окончания подачи заявок | Заявки принимаются по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 59, каб. 38 с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 в рабочие дни. Начало подачи заявок на участие в аукционе: день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: «02» июля 2008 г. до 15.час.00 мин. |
| # 9. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. | Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул.Кирова, д. 59, кабинет 38 Дата и время начала рассмотрения заявок: 15 час.00 мин.02 июля 2008 г. |
| 10. Место, дата и время проведения открытого аукциона | Аукцион состоится в 10 час.20 мин. (местного времени) 15 июля 2008 г. по адресу: 614000, ул. Ленина, 23, малый зал |
| 11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются |

Первый заместитель главы   администрации                                                        А.С.Юдин

Объект : Общественный центр "Коммунистический" по адресу ул.Орджоникидзе, 96

текущий ремонт помещений

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Замена магистрали канализации

| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 1,32 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,725 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,725 |
| Демонтаж:Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 72,355 |
| Труба ПП 110*3,2х1000 наруж.канал. | шт | 15 |
| Труба ПП 110*3,2х2000 наруж.канал. | шт | 29 |
| Тройник 110х110/45*3.2 наружн. канал. | шт | 20 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 6 |
| Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,18 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,18 |
| Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | 1 сальник | 6 |
| Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 6 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 1,32 |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,32 |
| Разбивка участка | 100 м2 | 0,54 |
| Услуги гидроклина - прочистка канализации | ч | 9 |

Замена стояка канализации

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,3 |
| Демонтаж:Унитаз-компакт Kомфорт | компл | 30 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,2 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,4 |

Замена магистрали холодного водоснабжения (ХВС)

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,22 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 1,22 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 8 |
| Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 8 |
| Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 8 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 10 |
| Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | 10 |
| Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм | шт | 10 |
| Тройник 90*32*90 и 90*25*90 | шт | 18 |
| Муфта Ф 90 мм | шт | 20 |
| Угольники 90, диам.32мм | шт | 20 |
| Угольники 90, диам.25мм | шт | 16 |

Замена стояка холодного водоснабжения (ХВС)

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,98 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 16 |
| Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 10 |
| Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 8 |
| Муфты диам.32мм | шт | 10 |
| Муфты диам.25мм | шт | 8 |
| Муфты комбинированные внутр. резьба Ф 32*1" | шт | 10 |
| Муфты комбинированные внутр. резьба Ф25*3/4" | шт | 8 |

Замена магистрали горячего водоснабжения (ГВС)

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,22 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 1,22 |
| Демонтаж:Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | 10м | 11,8828 |
| Труба армированная Ф 90мм | м | 118,828 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 8 |
| Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15КЧ18Р | шт | 8 |
| Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 8 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 12 |
| Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | 12 |
| Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм 15КЧ18Р | шт | 12 |
| Тройник 90*32*90 и 90*25*90 | шт | 20 |
| Угольники 90, диам.32мм | шт | 24 |
| Угольники 90, диам.25мм | шт | 16 |
| Муфты Ф 90 | шт | 20 |

Замена стояков отопления

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 2 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,8 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 2 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 96 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 92 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,94 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,88 |

Замена магистрали отопления

| Наименование | Ед. изм | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 3,3 |
| Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 3,3 |
| Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 2,3 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 48 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 46 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,94 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,88 |
| Смена задвижек диаметром: 80 мм | 100 шт. | 0,04 |
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 80 мм | шт | 4 |
| Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 134 |
| Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,67 |
| Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,771 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,7 |
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,7 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 3 | 1 т | 1,7 |
| Замена стояка ГВС |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,08 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |
| Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10м | -6 |
| Труба армированная Ф 32мм | м | 60 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10м | -4 |
| Труба армированная Ф 25 мм | м | 40 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10м | -0,8 |
| Труба армированная Ф 20 мм | м | 8 |
| Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 20 |
| Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 12 |
| Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 8 |
| Муфты диам.32мм | шт | 12 |
| Муфты диам.25мм | шт | 8 |
| Муфты комбинированные внутр.резьба Ф32*1" | шт | 12 |
| Муфты комбинированные внутр.резьба Ф25*3/4" | шт | 8 |
| Теплоизоляция магистральных трубопроводов |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 68,1 |
| Скорлупы из пенополиуретана для изоляции трубопроводов диаметром 57 мм | м | 330 |
| Скорлупы из пенополиуретана для изоляции трубопроводов диаметром 89 мм | м | 230 |
| Скорлупы из пенополиуретана для изоляции трубопроводов диаметром 108 мм | м | 121 |