| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства А.А.Баландина ____ _______________ 2008 год | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Ленинского района ______________ И.В.Воронов ____ _____________ 2008 год |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН № 183 А

на выполнение  текущего ремонта  помещений

общественного центра «Коммунистический» по адресу ул.Орджоникидзе,96

г.Пермь

2008 год

| № п/п | Содержание документации | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | 3 |
| 2 | Предмет аукциона | 3 |
| 3 | Место, условия и сроки оказания услуг | 3 |
| 4 | Начальная (максимальная) цена контракта | 3 |
| 5 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | 3 |
| 6 | Источник финансирования | 3 |
| 7 | Порядок формирования цены контракта | 3 |
| 8 | Форма, срок и порядок оплаты | 4 |
| 9 | Валюта заявки на участие в аукционе | 4 |
| 10 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | 4 |
| 11 | Требования к участникам размещения заказа | 4 |
| 12 | Требования к содержанию и форме заявки | 4 |
| 13 | Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе | 5 |
| 14 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 6 |
| 15 | # Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе | 6 |
| 16 | # Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | 6 |
| 17 | # Обеспечение заявки на участие в аукционе | 7 |
| 18 | Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе | 7 |
| 19 | Место, порядок, дата и время проведения аукциона | 8 |
| 20 | Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона | 9 |
| 21 | Право на обжалование | 9 |
| 22 | Проект муниципального контракта | 10 |
|  | Приложения: |  |
| 23 | Дефектная ведомость,сметы | 14 |
| 24 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа. | 42 |

1. Общие сведения

  - Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с:

- - Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», (в редакции Федерального закона от 08.11.2007   № 257-ФЗ);

- - Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- - Гражданским кодексом Российской Федерации;

- - Бюджетным кодексом Российской Федерации;

-Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

- - Постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» (в редакции Постановления администрации города Перми от 29.12.2007 № 560), а также иным законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа.

1.2. Понятия и термины, используемые в документации, применяются в значениях в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

Заказчик – администрация Ленинского района.

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона, подписан муниципальный контракт.

2. Предмет аукциона

Открытый аукцион проводится в целях выбора исполнителя на выполнение работ по   текущему ремонту   помещений   общественного центра «Коммунистический» по адресу ул.Орджоникидзе,96 (Приложение № 1).

3. Место, условия и сроки оказания услуг

Победивший Участник аукциона должен  выполнить работы по  текущему ремонту   помещений   общественного центра «Коммунистический» по адресу ул.Орджоникидзе,96 (Приложение № 1).

Место выполнения работ – Ленинский район г. Перми.

Срок выполнения работ – месяц с даты заключения муниципального контракта.

4. Начальная (максимальная) цена контракта

Цена контракта 1910000,00 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта – 95500,00 (Девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта определяется как сумма стоимости работ  на выполнение текущего ремонта  помещений   общественного центра «Коммунистический» по адресу ул.Орджоникидзе,96.

8. Форма, срок и порядок оплаты

Подрядчику перечисляется аванс в размере 30% стоимости работ в 10-дневный срок с даты заключения контракта на основании выставленного счета.

Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления счета - фактуры, счета,  акта приема-сдачи, подписанного Заказчиком и Подрядчиком.

9. Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки - российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 11. Требования к участникам размещения заказа

11.1.Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- 11.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 12. Требования к содержанию и форме заявки

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящей документации об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

12.1.опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе (форма  № 1 Приложение № 2 к документации);

12.2.заявка на участие в аукционе (форма № 2 Приложение № 2 к документации);

12.3.сведения об участнике размещения заказа  (форма № 3 Приложение № 2 к документации);

12.4.полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

12.5.документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, таким документом может быть:

- для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности  с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица;

- в случае, если заявка подписана не руководителем, то доверенность (форма № 5 Приложения  № 2 к документации), оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в аукционе, имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица;

- для индивидуальных предпринимателей копия свидетельства  о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия паспорта;

-  для физических лиц – копия паспорта.

12.6. предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, которые должны соответствовать техническому заданию заказчика по объему и качественным характеристикам работ (форма № 4 Приложение № 2 к документации).

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с п.12 документации, должна быть прошнурована (прошита нитками) и скреплена печатью (опечатана) (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица). Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией. Копии документов должны иметь резолюцию «Копия верна», кроме нотариально заверенных, если иное не предусмотрено документацией. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона.

# 13. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru и опубликована в официальном печатном издании.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 59, каб. 38.

Контактное лицо: Бездомова Марина Анатольевна, тел.: (342) 212 50 80

E-mail: permlenadm@mail.ru

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.12 документации. По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Заявки подаются  в письменной форме.

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед          с 12-00 до 13-00 в рабочие дни, по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 59, каб. 38.

# Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 02 июля2008г. до 15.00 часов.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 16. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

17. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Обеспечение заявки на участие в аукционе не требуется.

# 18. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Кирова, 59, кабинет 38.

Дата и время начала рассмотрения заявок 15.00 часов 02 июля 2008.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.11 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.12 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа заказчик, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения:

установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

19. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина,23, малый зал  в10 час.20мин. 15 июля  2008 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

20. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

20.1.Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан подписать контракт в срок не менее чем десять дней со дня подписания  протокола аукциона и не позднее двадцати дней.

20.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался  от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также об исполнителях, с которыми муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным  нарушением ими муниципальных контрактов.

# При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

21. Право на обжалование

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

22.  Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение текущего ремонта  помещений

общественного центра «Коммунистический» по адресу ул.Орджоникидзе,96

г. Пермь                                                                                                        «____» _______ 2008

Администрация Ленинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - Согласно _________________________  и ________________________________, Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить  ____________________________________________________________, далее по тексту «работы» (Приложение №1).

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) с Приложением № 1 – локальный сметный расчет, представленный Подрядчиком,

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

1.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: месяц с даты заключения  муниципального контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании  заявки Подрядчика и составляет:  ___________ (______________) руб. __ коп.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае   уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Подрядчику перечисляется аванс в размере 30%  стоимости работ в 10-дневный срок с даты  заключения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном  контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3),  счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней после  подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости  выполненных работ и затрат (форма КС-3),  счета-фактуры.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 2 года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объектов. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ ).

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан в момент подписания настоящего контракта предоставить Заказчику локальный сметный расчет на сумму контракта с учетом понижающего коэффициента.

5.2. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела по работе с общественностью  администрации Ленинского района, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Обязан  в течение 1 дня рассмотреть и согласовать локальный сметный расчет, предоставленный Подрядчиком в соответствии с п.5.1. настоящего контракта.

6.3. Своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 контракта.

6.5. Осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случае нарушений условий контракта Заказчиком, а именно обязательств по оплате за выполненные Подрядчиком объемы работ, Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ, являющихся предметом контракта. Производство работ Подрядчиком будет возобновлено после оплаты Заказчиком выполненных работ.

7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки,  если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением администрации города Перми от  08.05.2008  № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми (в редакции Постановления администрации города Перми от 29.12.2007 № 560).

8.2. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по контракту, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| _________________________ /____________/ м.п. | ________________________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к документации

Объект : Общественный центр "Коммунистический" по адресу ул.Орджоникидзе, 96

текущий ремонт помещений

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Замена магистрали канализации

| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 1,32 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,725 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,725 |
| Демонтаж:Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 72,355 |
| Труба ПП 110*3,2х1000 наруж.канал. | шт | 15 |
| Труба ПП 110*3,2х2000 наруж.канал. | шт | 29 |
| Тройник 110х110/45*3.2 наружн. канал. | шт | 20 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 6 |
| Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,18 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,18 |
| Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | 1 сальник | 6 |
| Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 6 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 1,32 |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,32 |
| Разбивка участка | 100 м2 | 0,54 |
| Услуги гидроклина - прочистка канализации | ч | 9 |

Замена стояка канализации

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,3 |
| Демонтаж:Унитаз-компакт Kомфорт | компл | 30 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,2 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,4 |

Замена магистрали холодного водоснабжения (ХВС)

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,22 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 1,22 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 8 |
| Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 8 |
| Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 8 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 10 |
| Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | 10 |
| Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм | шт | 10 |
| Тройник 90*32*90 и 90*25*90 | шт | 18 |
| Муфта Ф 90 мм | шт | 20 |
| Угольники 90, диам.32мм | шт | 20 |
| Угольники 90, диам.25мм | шт | 16 |

Замена стояка холодного водоснабжения (ХВС)

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,98 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 16 |
| Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 10 |
| Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 8 |
| Муфты диам.32мм | шт | 10 |
| Муфты диам.25мм | шт | 8 |
| Муфты комбинированные внутр. резьба Ф 32*1" | шт | 10 |
| Муфты комбинированные внутр. резьба Ф25*3/4" | шт | 8 |

Замена магистрали горячего водоснабжения (ГВС)

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,22 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 1,22 |
| Демонтаж:Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | 10м | 11,8828 |
| Труба армированная Ф 90мм | м | 118,828 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 8 |
| Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15КЧ18Р | шт | 8 |
| Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 8 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 12 |
| Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | 12 |
| Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм 15КЧ18Р | шт | 12 |
| Тройник 90*32*90 и 90*25*90 | шт | 20 |
| Угольники 90, диам.32мм | шт | 24 |
| Угольники 90, диам.25мм | шт | 16 |
| Муфты Ф 90 | шт | 20 |

Замена стояков отопления

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 2 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,8 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 2 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 96 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 92 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,94 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,88 |

Замена магистрали отопления

| Наименование | Ед. изм | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 3,3 |
| Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 3,3 |
| Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 2,3 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 48 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 46 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,94 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,88 |
| Смена задвижек диаметром: 80 мм | 100 шт. | 0,04 |
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 80 мм | шт | 4 |
| Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 134 |
| Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,67 |
| Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,771 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,7 |
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,7 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 3 | 1 т | 1,7 |
| Замена стояка ГВС |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,08 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |
| Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10м | -6 |
| Труба армированная Ф 32мм | м | 60 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10м | -4 |
| Труба армированная Ф 25 мм | м | 40 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10м | -0,8 |
| Труба армированная Ф 20 мм | м | 8 |
| Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 20 |
| Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 12 |
| Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 8 |
| Муфты диам.32мм | шт | 12 |
| Муфты диам.25мм | шт | 8 |
| Муфты комбинированные внутр.резьба Ф32*1" | шт | 12 |
| Муфты комбинированные внутр.резьба Ф25*3/4" | шт | 8 |
| Теплоизоляция магистральных трубопроводов |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 68,1 |
| Скорлупы из пенополиуретана для изоляции трубопроводов диаметром 57 мм | м | 330 |
| Скорлупы из пенополиуретана для изоляции трубопроводов диаметром 89 мм | м | 230 |
| Скорлупы из пенополиуретана для изоляции трубопроводов диаметром 108 мм | м | 121 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальному контракту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |
|  | " __17___ " _______03_________ 2008_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________200_ г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Орджоникидзе, 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | замена магистрали канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость руб.216 469,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда руб.48 545,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1кв____2008_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 1,32 | 2747,84 | 2747,84 |  |  | 3627,15 | 3627,15 |  |  | 248 | 327,36 |  |  |
| 2 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,725 | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 754,01 | 744,58 | 9,43 | 3,18 | 85,3 | 61,8425 | 0,32 | 0,232 |
| 3 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,725 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 6958,93 | 629,26 | 16,57 | 0,68 | 61,6 | 44,66 | 0,28 | 0,203 |
| 4 | СЦМ-300-9661 | Демонтаж:Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 72,355 | 75,5 |  |  |  | -5462,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | текущие цены | Труба ПП 110*3,2х1000 наруж.канал. | шт | 15 | 80,3 |  |  |  | 1204,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | текущие цены | Труба ПП 110*3,2х2000 наруж.канал. | шт | 29 | 120,79 |  |  |  | 3502,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущие цены | Тройник 110х110/45*3.2 наружн. канал. | шт | 20 | 71,2 |  |  |  | 1424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 6 | 387,36 | 108,62 | 0,77 |  | 2324,16 | 651,72 | 4,62 |  | 8,94 | 53,64 | 0,01 | 0,06 |
| 9 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,18 | 2156,07 | 352,3 | 1803,77 | 156,36 | 388,09 | 63,41 | 324,68 | 28,14 | 27,61 | 4,9698 | 11,43 | 2,0574 |
| 10 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,18 | 1845,83 | 634,89 | 19,91 |  | 332,25 | 114,28 | 3,58 |  | 55,16 | 9,9288 | 0,24 | 0,0432 |
| 11 | ТЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | 1 сальник | 6 | 36,94 | 30,49 |  |  | 221,64 | 182,94 |  |  | 2,36 | 14,16 |  |  |
| 12 | ТЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 6 | 287,6 | 219,77 |  |  | 1725,6 | 1318,62 |  |  | 17,01 | 102,06 |  |  |
| 13 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 1,32 | 1287,44 | 1287,44 |  |  | 1699,42 | 1699,42 |  |  | 121 | 159,72 |  |  |
| 14 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,32 | 598,35 | 181,76 | 416,59 | 49,66 | 789,82 | 239,92 | 549,9 | 65,55 | 14,96 | 19,7472 | 3,63 | 4,7916 |
| 15 | ТЕР47-01-001-03 | Разбивка участка | 100 м2 | 0,54 | 102,32 | 96,09 |  |  | 55,25 | 51,89 |  |  | 7,62 | 4,1148 |  |  |
| 16 | текущие цены | услуги гидроклина - прочистка канализации | ч | 9 | 822,03 |  |  |  | 7398,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 943,20 | 9323,19 | 908,78 | 97,55 |  | 802,2 |  | 7,39 |
| Всего с учетом "текущие цены 1кв 2008г ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872" |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 825,80 | 48042,4 | 3077,52 | 502,68 |  | 802,2 |  | 7,39 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 48 545,08) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 350,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 48 545,08) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 272,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 449,10 |  |  |  |  | 802,2 |  | 7,39 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 020,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 469,94 |  |  |  |  | 802,2 |  | 7,39 |

|  |  |  |  | Орджоникидзе,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| ________________________ |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |
| "____" _____________ 2008 г. |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  | "____" _______________2008 г. |  |  |
|  |  | Замена стояка канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание:дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб.33 976,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб.5387,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Замена стояка канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4 | 1040,01 | 13 |  | 416 | 410,8 | 5,2 |  | 85,3 | 34,12 |
|  |  |  |  |  | 1027,01 | 4,38 |  |  |  | 1,75 |  | 0,32 | 0,128 |
| 2 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,4 | 9598,52 | 22,85 | 8707,73 | 3839,41 | 347,18 | 9,14 | 3483,09 | 61,6 | 24,64 |
|  |  |  |  |  | 867,94 | 0,94 |  |  |  | 0,38 |  | 0,28 | 0,112 |
| 3 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,3 | 36950,86 | 88,53 | 31530,25 | 11085,26 | 1599,62 | 26,56 | 9459,08 | 412,7 | 123,81 |
|  |  |  |  |  | 5332,08 | 10,26 |  |  |  | 3,08 |  | 1,5 | 0,45 |
| 4 | СЦМ-300-1521 | Демонтаж:Унитаз-компакт Kомфорт | компл | 30 | 312,24 |  | 312,24 | -9367,2 |  |  | -9367,2 |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,2 | 891,72 | 686,47 |  | 178,34 | 41,05 | 137,29 |  | 15,17 | 3,034 |
|  |  |  |  |  | 205,25 | 59,51 |  |  |  | 11,9 |  | 4,35 | 0,87 |
| 6 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,4 | 1845,83 | 19,91 | 1191,03 | 738,33 | 253,96 | 7,96 | 476,41 | 55,16 | 22,064 |
|  |  |  |  |  | 634,89 |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,096 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 6890,14 | 2652,61 | 186,15 | 4051,38 |  | 207,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,11 |  |  | 1,66 |
| Перевод в текущие цены 1 кв. 2008г. ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  | 14398,64 | 2667,02 | 359,95 | 11371,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 21288,78 | 5319,62 | 546,1 | 15423,06 |  | 207,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,11 |  |  | 1,66 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 15423,06 |  |  | 15423,06 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 546,1 |  | 546,1 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5387,73 | 5319,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,11 |  |  |  |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 5 387,73) |  |  |  |  |  |  |  | 4811,25 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 5 387,73) |  |  |  |  |  |  |  | 2693,87 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 28793,9 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 5182,9 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 33976,8 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Орджоникидзе,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| ________________________ |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |
| "____" _____________ 2008 г. |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  | "____" _______________2008 г. |  |  |
|  |  | Замена магистрали ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб.133 747,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб.20695,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Замена магистрали ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,22 | 1049,14 | 25,76 | 119,8 | 1279,95 | 1102,37 | 31,43 | 146,16 | 76,38 | 93,1836 |
|  |  |  |  |  | 903,58 | 3,56 |  |  |  | 4,34 |  | 0,26 | 0,3172 |
| 2 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 1,22 | 9259,12 | 1503,77 | 5793,5 | 11296,13 | 2393,46 | 1834,6 | 7068,07 | 145 | 176,9 |
|  |  |  |  |  | 1961,85 | 227 |  |  |  | 276,94 |  | 14,91 | 18,1902 |
| 3 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 8 | 119,65 | 6,27 | 50,54 | 957,2 | 502,72 | 50,16 | 404,32 | 4,46 | 35,68 |
|  |  |  |  |  | 62,84 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,08 |
| 4 | СЦМ-300-1136 | Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 8 | 33,97 |  | 33,97 | -271,76 |  |  | -271,76 |  |  |
| 5 | СЦМ-103-9001-469 | Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 8 | 71,05 |  | 71,05 | 568,4 |  |  | 568,4 |  |  |
| 6 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 10 | 140,52 | 6,27 | 71,41 | 1405,2 | 628,4 | 62,7 | 714,1 | 4,46 | 44,6 |
|  |  |  |  |  | 62,84 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,1 |
| 7 | СЦМ-300-1137 | Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | 10 | 50,84 |  | 50,84 | -508,4 |  |  | -508,4 |  |  |
| 8 | СЦМ-103-9001-470 | Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм | шт | 10 | 104,83 |  | 104,83 | 1048,3 |  |  | 1048,3 |  |  |
| 9 | Текущие цены | Тройник 90*32*90 и 90*25*90 | шт | 18 | 78,29 |  | 78,29 | 1409,22 |  |  | 1409,22 |  |  |
| 10 | Текущая цена | Муфта Ф 90 мм | шт | 20 | 224,58 |  | 224,58 | 4491,6 |  |  | 4491,6 |  |  |
| 11 | СЦМ-103-9001-413 | Угольники 90, диам.32мм | шт | 20 | 4,54 |  | 4,54 | 90,8 |  |  | 90,8 |  |  |
| 12 | СЦМ-103-9001-412 | Угольники 90, диам.25мм | шт | 16 | 3,35 |  | 3,35 | 53,6 |  |  | 53,6 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 21820,24 | 4626,95 | 1978,89 | 15214,41 |  | 350,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,28 |  |  | 18,69 |
| Перевод в текущие цены 1кв 2008г. ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  | 62695,44 | 14637,58 | 4781,84 | 43276,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,13 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 84515,68 | 19264,53 | 6760,73 | 58490,42 |  | 350,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431,41 |  |  | 18,69 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 58490,42 |  |  | 58490,42 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 6760,73 |  | 6760,73 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 20695,94 | 19264,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431,41 |  |  |  |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 20 695,94) |  |  |  |  |  |  |  | 18481,48 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 20 695,94) |  |  |  |  |  |  |  | 10347,97 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 113345,12 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 20402,12 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 133747,24 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Орджоникидзе,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| ________________________ |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |
| "____" _____________ 2008 г. |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  | "____" _______________2008 г. |  |  |
|  |  | Замена стояка ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание:дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб.43 715,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб.10819,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Замена стояка ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,98 | 482,51 | 11,78 | 60,7 | 472,86 | 401,83 | 11,54 | 59,49 | 34,66 | 33,9668 |
|  |  |  |  |  | 410,03 | 1,37 |  |  |  | 1,34 |  | 0,1 | 0,098 |
| 2 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,5 | 3425,22 | 496,54 | 1212,52 | 1712,61 | 858,08 | 248,27 | 606,26 | 121,8 | 60,9 |
|  |  |  |  |  | 1716,16 | 74,2 |  |  |  | 37,1 |  | 4,94 | 2,47 |
| 3 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,4 | 3929 | 850,3 | 970,27 | 1571,6 | 843,37 | 340,12 | 388,11 | 149,64 | 59,856 |
|  |  |  |  |  | 2108,43 | 128,9 |  |  |  | 51,56 |  | 8,42 | 3,368 |
| 4 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 | 4898,16 | 1380,93 | 836,75 | 391,85 | 214,44 | 110,47 | 66,94 | 190,24 | 15,2192 |
|  |  |  |  |  | 2680,48 | 210,96 |  |  |  | 16,88 |  | 13,64 | 1,0912 |
| 5 | СЦМ-103-9001-468 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 16 | 46,06 |  | 46,06 | 736,96 |  |  | 736,96 |  |  |
| 6 | СЦМ-103-9001-426 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 10 | 6,06 |  | 6,06 | 60,6 |  |  | 60,6 |  |  |
| 7 | СЦМ-103-9001-425 | Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 8 | 5,6 |  | 5,6 | 44,8 |  |  | 44,8 |  |  |
| 8 | СЦМ-103-9001-409 | Муфты диам.32мм | шт | 10 | 3,03 |  | 3,03 | 30,3 |  |  | 30,3 |  |  |
| 9 | СЦМ-103-9001-408 | Муфты диам.25мм | шт | 8 | 1,97 |  | 1,97 | 15,76 |  |  | 15,76 |  |  |
| 10 | Текущая цена | Муфты комбинированные внутр. резьба Ф 32*1" | шт | 10 | 23,73 |  | 23,73 | 237,3 |  |  | 237,3 |  |  |
| 11 | Текущая цена | Муфты комбинированные внутр. резьба Ф25*3/4" | шт | 8 | 23,73 |  | 23,73 | 189,84 |  |  | 189,84 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 5464,48 | 2317,72 | 710,4 | 2436,36 |  | 169,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,88 |  |  | 7,03 |
| Переход в текущие цены 1кв 2008г ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  | 16511,25 | 7956,69 | 1728,19 | 6826,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,31 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 21975,73 | 10274,41 | 2438,59 | 9262,73 |  | 169,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,19 |  |  | 7,03 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 9262,73 |  |  | 9262,73 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 2438,59 |  | 2438,59 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 10819,6 | 10274,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,19 |  |  |  |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 10 819,60) |  |  |  |  |  |  |  | 9661,9 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 10 819,60) |  |  |  |  |  |  |  | 5409,8 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 37047,43 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 6668,54 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 43715,97 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Орджоникидзе,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| ________________________ |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |
| "____" _____________ 2008 г. |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  | "____" _______________2008 г. |  |  |
|  |  | Замена магистрали ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб.244 473,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб.21343,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Замена магистрали ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,22 | 1049,14 | 25,76 | 119,8 | 1279,95 | 1102,37 | 31,43 | 146,16 | 76,38 | 93,1836 |
|  |  |  |  |  | 903,58 | 3,56 |  |  |  | 4,34 |  | 0,26 | 0,3172 |
| 2 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 1,22 | 9259,12 | 1503,77 | 5793,5 | 11296,13 | 2393,46 | 1834,6 | 7068,07 | 145 | 176,9 |
|  |  |  |  |  | 1961,85 | 227 |  |  |  | 276,94 |  | 14,91 | 18,1902 |
| 3 | СЦМ-530-0047 | Демонтаж:Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | 10м | 11,8828 | 520,9 |  | 520,9 | -6189,75 |  |  | -6189,75 |  |  |
| 4 | Текущие цены | Труба армированная Ф 90мм | м | 118,828 | 249 |  | 249 | 29588,17 |  |  | 29588,17 |  |  |
| 5 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 8 | 119,65 | 6,27 | 50,54 | 957,2 | 502,72 | 50,16 | 404,32 | 4,46 | 35,68 |
|  |  |  |  |  | 62,84 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,08 |
| 6 | СЦМ-300-1136 | Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15КЧ18Р | шт | 8 | 33,97 |  | 33,97 | -271,76 |  |  | -271,76 |  |  |
| 7 | СЦМ-103-9001-469 | Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 8 | 71,05 |  | 71,05 | 568,4 |  |  | 568,4 |  |  |
| 8 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 12 | 140,52 | 6,27 | 71,41 | 1686,24 | 754,08 | 75,24 | 856,92 | 4,46 | 53,52 |
|  |  |  |  |  | 62,84 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,12 |
| 9 | СЦМ-300-1137 | Демонтаж:Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | 12 | 50,84 |  | 50,84 | -610,08 |  |  | -610,08 |  |  |
| 10 | СЦМ-103-9001-470 | Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм 15КЧ18Р | шт | 12 | 104,83 |  | 104,83 | 1257,96 |  |  | 1257,96 |  |  |
| 11 | Текущие цены | Тройник 90*32*90 и 90*25*90 | шт | 20 | 78,29 |  | 78,29 | 1565,8 |  |  | 1565,8 |  |  |
| 12 | СЦМ-103-9001-413 | Угольники 90, диам.32мм | шт | 24 | 4,54 |  | 4,54 | 108,96 |  |  | 108,96 |  |  |
| 13 | СЦМ-103-9001-412 | Угольники 90, диам.25мм | шт | 16 | 3,35 |  | 3,35 | 53,6 |  |  | 53,6 |  |  |
| 14 | Текущая цена | Муфты Ф 90 | шт | 20 | 224,58 |  | 224,58 | 4491,6 |  |  | 4491,6 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 45782,42 | 4752,63 | 1991,43 | 39038,37 |  | 359,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,28 |  |  | 18,71 |
| Перевод в текущие цены 1 кв. 2008г. ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  | 131667,06 | 15159,53 | 4809,1 | 111698,43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,13 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 177449,48 | 19912,16 | 6800,53 | 150736,8 |  | 359,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431,41 |  |  | 18,71 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 150736,8 |  |  | 150736,8 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 6800,53 |  | 6800,53 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 21343,57 | 19912,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431,41 |  |  |  |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 21 343,57) |  |  |  |  |  |  |  | 19059,81 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 21 343,57) |  |  |  |  |  |  |  | 10671,79 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 207181,08 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 37292,59 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 244473,67 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Орджоникидзе,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| ________________________ |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |
| "____" _____________ 2008 г. |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  | "____" _______________2008 г. |  |  |
|  |  | Замена стояков отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб.354 349,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб.78010,97 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Замена стояков отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 2 | 482,51 | 11,78 | 60,7 | 965,02 | 820,06 | 23,56 | 121,4 | 34,66 | 69,32 |
|  |  |  |  |  | 410,03 | 1,37 |  |  |  | 2,74 |  | 0,1 | 0,2 |
| 2 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,8 | 3575,03 | 44,77 | 3079,23 | 6435,05 | 811,85 | 80,59 | 5542,61 | 32,97 | 59,346 |
|  |  |  |  |  | 451,03 | 2,36 |  |  |  | 4,25 |  | 0,5 | 0,9 |
| 3 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 2 | 4699,46 | 44,77 | 4203,66 | 9398,92 | 902,06 | 89,54 | 8407,32 | 32,97 | 65,94 |
|  |  |  |  |  | 451,03 | 2,36 |  |  |  | 4,72 |  | 0,5 | 1 |
| 4 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 96 | 140,52 | 6,27 | 71,41 | 13489,92 | 6032,64 | 601,92 | 6855,36 | 4,46 | 428,16 |
|  |  |  |  |  | 62,84 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,96 |
| 5 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 92 | 119,65 | 6,27 | 50,54 | 11007,8 | 5781,28 | 576,84 | 4649,68 | 4,46 | 410,32 |
|  |  |  |  |  | 62,84 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,92 |
| 6 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,94 | 891,72 | 686,47 |  | 838,22 | 192,94 | 645,28 |  | 15,17 | 14,2598 |
|  |  |  |  |  | 205,25 | 59,51 |  |  |  | 55,94 |  | 4,35 | 4,089 |
| 7 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,88 | 1845,83 | 19,91 | 1191,03 | 3470,16 | 1193,59 | 37,43 | 2239,14 | 55,16 | 103,7008 |
|  |  |  |  |  | 634,89 |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,4512 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 45605,09 | 15734,42 | 2055,16 | 27815,51 |  | 1151,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,65 |  |  | 8,52 |
| Перевод в текущие цены 1 кв. 2008г. ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  | 146021,98 | 61939,34 | 4545,16 | 79537,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,57 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 191627,07 | 77673,76 | 6600,32 | 107352,99 |  | 1151,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,22 |  |  | 8,52 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 107352,99 |  |  | 107352,99 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 6600,32 |  | 6600,32 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 78010,98 | 77673,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,22 |  |  |  |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 78 010,98) |  |  |  |  |  |  |  | 69663,8 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 78 010,98) |  |  |  |  |  |  |  | 39005,49 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 300296,36 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 54053,34 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 354349,7 |  |  |  |  |  |

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |
|  | " _____ " _____________ 2008_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________200_ г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Орджоникидзе, 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | замена магистрали отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость руб.686 732,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда руб.94 469,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1кв____2008_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 3,3 | 482,51 | 410,03 | 11,78 | 1,37 | 1592,28 | 1353,1 | 38,87 | 4,52 | 34,66 | 114,378 | 0,1 | 0,33 |
| 2 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 3,3 | 6584,44 | 844,93 | 129,04 | 2,99 | 21728,65 | 2788,27 | 425,83 | 9,87 | 60,83 | 200,739 | 1,06 | 3,498 |
| 3 | ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 2,3 | 8600,1 | 1107,73 | 225,42 | 5,82 | 19780,23 | 2547,78 | 518,47 | 13,39 | 79,75 | 183,425 | 1,77 | 4,071 |
| 4 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 48 | 140,52 | 62,84 | 6,27 |  | 6744,96 | 3016,32 | 300,96 |  | 4,46 | 214,08 | 0,01 | 0,48 |
| 5 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 46 | 119,65 | 62,84 | 6,27 |  | 5503,9 | 2890,64 | 288,42 |  | 4,46 | 205,16 | 0,01 | 0,46 |
| 6 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,94 | 891,72 | 205,25 | 686,47 | 59,51 | 838,22 | 192,94 | 645,28 | 55,94 | 15,17 | 14,2598 | 4,35 | 4,089 |
| 7 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,88 | 1845,83 | 634,89 | 19,91 |  | 3470,16 | 1193,59 | 37,43 |  | 55,16 | 103,701 | 0,24 | 0,4512 |
| 8 | ТЕРр65-05-09 | Смена задвижек диаметром: 80 мм | 100 шт. | 0,04 | 10811,21 | 5452,24 | 325,15 |  | 432,45 | 218,09 | 13,01 |  | 422 | 16,88 | 4,2 | 0,168 |
| 9 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 80 мм | шт | 4 | 359,74 |  |  |  | 1438,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 134 | 264,8 | 18,99 | 5,09 |  | 35483,2 | 2544,66 | 682,06 |  | 1,47 | 196,98 | 0,02 | 2,68 |
| 11 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,67 | 1321,91 | 1230,9 | 91,01 | 30,64 | 885,68 | 824,7 | 60,98 | 20,53 | 110 | 73,7 | 2,24 | 1,5008 |
| 12 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,771 | 16671,42 | 837,06 | 225,97 | 17,69 | 12845,33 | 644,95 | 174,11 | 13,63 | 65,6 | 50,5448 | 3,13 | 2,4117 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,7 | 1,78 |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,7 | 2,52 |  |  |  | 4,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦП3-3-20-3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 3 | 1 т | 1,7 | 31,2 |  | 31,2 |  | 53,04 |  | 53,04 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 744,02 | 18215 | 3185,42 | 117,88 |  | 1373,85 |  | 20,14 |
| Всего с учетом "текущие цены 1кв 2008г ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872" |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 144,17 | 93862,1 | 10343,8 | 607,44 |  | 1373,85 |  | 20,14 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 94 469,54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 361,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 94 469,54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 234,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 740,24 |  |  |  |  | 1373,85 |  | 20,14 |
| Вывоз мусора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13-15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,35 |  | 53,04 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "вывоз мусора ПЗ=3,919" |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,51 |  | 53,04 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 976,75 |  |  |  |  | 1373,85 |  | 20,14 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 755,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 732,57 |  |  |  |  | 1373,85 |  | 20,14 |

|  |  |  | Орджоникидзе,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| ________________________ |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |
| "____" _____________ 2008 г. |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  | "____" _______________2008 г. |  |  |
|  | на | замену стояка ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание:дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб.52 110,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб.11783,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Замена стояка ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,08 | 482,51 | 11,78 | 60,7 | 521,11 | 442,83 | 12,72 | 65,56 | 34,66 | 37,4328 |
|  |  |  |  |  | 410,03 | 1,37 |  |  |  | 1,48 |  | 0,1 | 0,108 |
| 2 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,6 | 3425,22 | 496,54 | 1212,52 | 2055,13 | 1029,7 | 297,92 | 727,51 | 121,8 | 73,08 |
|  |  |  |  |  | 1716,16 | 74,2 |  |  |  | 44,52 |  | 4,94 | 2,964 |
| 3 | СЦМ-530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10м | -6 | 96,4 |  | 96,4 | -578,4 |  |  | -578,4 |  |  |
| 4 | Каталог | Труба армированная Ф 32мм | м | 60 | 19,48 |  | 19,48 | 1168,8 |  |  | 1168,8 |  |  |
| 5 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,4 | 3929 | 850,3 | 970,27 | 1571,6 | 843,37 | 340,12 | 388,11 | 149,64 | 59,856 |
|  |  |  |  |  | 2108,43 | 128,9 |  |  |  | 51,56 |  | 8,42 | 3,368 |
| 6 | СЦМ-530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10м | -4 | 70,6 |  | 70,6 | -282,4 |  |  | -282,4 |  |  |
| 7 | Каталог | Труба армированная Ф 25 мм | м | 40 | 13,34 |  | 13,34 | 533,6 |  |  | 533,6 |  |  |
| 8 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 | 4898,16 | 1380,93 | 836,75 | 391,85 | 214,44 | 110,47 | 66,94 | 190,24 | 15,2192 |
|  |  |  |  |  | 2680,48 | 210,96 |  |  |  | 16,88 |  | 13,64 | 1,0912 |
| 9 | СЦМ-530-0064 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10м | -0,8 | 55,4 |  | 55,4 | -44,32 |  |  | -44,32 |  |  |
| 10 | Каталог | Труба армированная Ф 20 мм | м | 8 | 9,11 |  | 9,11 | 72,88 |  |  | 72,88 |  |  |
| 11 | СЦМ-103-9001-468 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 20 | 46,06 |  | 46,06 | 921,2 |  |  | 921,2 |  |  |
| 12 | СЦМ-103-9001-426 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 12 | 6,06 |  | 6,06 | 72,72 |  |  | 72,72 |  |  |
| 13 | СЦМ-103-9001-425 | Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 8 | 5,6 |  | 5,6 | 44,8 |  |  | 44,8 |  |  |
| 14 | СЦМ-103-9001-409 | Муфты диам.32мм | шт | 12 | 3,03 |  | 3,03 | 36,36 |  |  | 36,36 |  |  |
| 15 | СЦМ-103-9001-408 | Муфты диам.25мм | шт | 8 | 1,97 |  | 1,97 | 15,76 |  |  | 15,76 |  |  |
| 16 | Текущая цена | Муфты комбинированные внутр.резьба Ф32*1" | шт | 12 | 23,73 |  | 23,73 | 284,76 |  |  | 284,76 |  |  |
| 17 | Текущая цена | Муфты комбинированные внутр.резьба Ф25*3/4" | шт | 8 | 19,22 |  | 19,22 | 153,76 |  |  | 153,76 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 6939,21 | 2530,34 | 761,23 | 3647,64 |  | 185,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,44 |  |  | 7,53 |
| Перевод в текущие цены 1кв 2008г. ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  | 20807,97 | 8669,43 | 1850,81 | 10287,73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,12 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 27747,18 | 11199,77 | 2612,04 | 13935,37 |  | 185,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,56 |  |  | 7,53 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 13935,37 |  |  | 13935,37 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 2612,04 |  | 2612,04 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 11783,33 | 11199,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,56 |  |  |  |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 11 783,33) |  |  |  |  |  |  |  | 10522,52 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 11 783,33) |  |  |  |  |  |  |  | 5891,67 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 44161,36 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 7949,04 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 52110,4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |
|  |  | на теплоизоляцию магистральных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб. | 144 007.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб. | 3377,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 68,1 | 450,98 | 30711,74 |  |  |
| 2 | СЦМ-101-9014-1 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции трубопроводов диаметром 57 мм | м | 330 | 97,45 | 32158,5 |  |  |
| 3 | СЦМ-101-9014-3 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции трубопроводов диаметром 89 мм | м | 230 | 127,11 | 29235,3 |  |  |
| 4 | СЦМ-101-9014-4 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции трубопроводов диаметром 108 мм | м | 121 | 128,45 | 15542,45 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 107647,99 |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 107648 |  |  |
| ЭМ=3.37%,ЗПМ=9.05%,МАТ=3.98% |  |  |  |  |  | 4141,56 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 111789,55 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  | 106989,82 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  | 1421,98 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  | 3377,76 |  |  |
| Накладные расходы 100.00% ФОТ (от 3 377.76) |  |  |  |  |  | 3377,76 |  |  |
| Сметная прибыль 70.00% ФОТ (от 3 377.76) |  |  |  |  |  | 2364,43 |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 117531,8 |  |  |
| ЭМ=3.37%,ЗПМ=9.05%,МАТ=3.98% |  |  |  |  |  | 4141,56 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 111789,55 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  | 106989,82 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  | 1421,98 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  | 3377,76 |  |  |
| Накладные расходы 100.00% ФОТ (от 3 377.76) |  |  |  |  |  | 3377,76 |  |  |
| Сметная прибыль 70.00% ФОТ (от 3 377.76) |  |  |  |  |  | 2364,43 |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 117531,8 |  |  |
| Временные 1.8% |  |  |  |  |  | 2115,57 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 119647,32 |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 2392,95 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 122040,27 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 21967,25 |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 144007,5 |  |  |

Приложение №2

к документации

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Форма № 1

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

«__________________________________________»

Настоящим ________________________________________________________________ подтверждает, что 				 	наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта «_________________________________________________» направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в конкурсе (по форме № 2.) |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 3.) |  |
|  | Предложения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (товаров, услуг) (по форме № 4.) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участников аукциона |  |
| ИТОГО: |  |  |

Необходимо перечислить все документы, входящие в заявку  на  участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа должна быть прошита нитками(все документы должны быть сшиты в единый пакет) и скреплена печатью ( опечатана).В случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица.

Исправления в тексте документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе не допускаются.

Каждый лист, входящий в состав заявки на участие в аукционе должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

На копиях документов, за исключением нотариально заверенных, должна быть надпись «Копия верна», подпись уполномоченного лица, заверившего копию с расшифровкой.

Все документы, кроме выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП должны быть подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа с расшифровкой подписи и указанием должности и заверены печатью (для юридических лиц); подписаны участником размещения заказа или уполномоченным им лицом с расшифровкой подписи (для физических лиц).

Наличие в заявке на участие в аукционе арифметических ошибок, опечаток, разночтений, а также более одного предложения о цене контракта является основанием для отказа  в допуске к участию в аукционе.

«____» ______________2008 г.            ____________________/__________________/

(дата) 			              (подпись, М.П.) 		      (ф.и.о.)

Приложение №2

к документации

# Форма № 2

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику

Главе администрации Ленинского района И.В.Воронову

ЗАЯВКА

на участие в ОТкрытом АУКЦИОНе

на выполнение текущего ремонта помещений общественного центра «Коммунистический» по адресу ул.Орджоникидзе, 96.

1. Изучив документацию по настоящему аукциону, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице____________________________________________________________________________________

( должность руководителя и его Ф.И.О.)

заявляет о своем намерении участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в  документации, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что обязуемся оказать услуги, являющиеся предметом торгов, в полном объеме, указанным заказчиком в документации об аукционе.

3. Обязуемся:

- в случае, если наше предложение по цене контракта будет признано лучшим, подписать контракт с заказчиком на оказание услуг на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной при проведении аукциона и признанной выигравшей, и представленным нами расчетом суммы контракта в срок, установленный документацией об аукционе.

- в случае, если наше предложение о цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на оказание услуг на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации/ФИО физического лица – Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % балансовой стоимости активов

_____________________________________________________________________________

(наименование организации/ФИО физического лица – Участника размещения заказа)

по данным  бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу _______________________________

____________________________________________________________________________________________

Руководитель            __________________                          ___________________________

(подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №2

к документации

# Форма № 3

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный контракт), свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| - Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность указанных данных.

Участник размещения заказа _______________ _________________

(Ф.И.О.) 		   (подпись)

Главный бухгалтер ____________________ _______________

МП 	 							(Ф. И.О.) 				 (подпись)

Приложение №2

к документации

# Форма № 4.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

# ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

Главе администрации

Ленинского района

И.В.Воронову

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа ____________________________________________________________

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с администрацией Ленинского района муниципального контракта на ____________________________________________________________________________________________

указывается наименование товара, работ, услуг по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице ______________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить  требования документации об аукционе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Приложение №2

к документации

# Форма № 5.

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________________

наименование

доверяет _________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ____________ №______________ выдан __________________________ «____» ________

представлять интересы на аукционе, подписывать заявку на участие в открытом аукционе.

_________________________________________________________________________________________

наименование организации

Подпись

удостоверяем ___________________________			___________________________

Ф.И.О. удостоверяемого				 Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «______» _____________ _________________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.											Ф.И.О.