Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

2008 г.

МОУ СОШ № 115

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

2008 г.

на ремонтные работы в кабинетах директора, УВР, бухгалтерии, информатики, конференцзалё, в санузлах

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	242 938,62

Средства на оплату труда руб.	56342,7

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2008 г.

|  |  |  | Ед. нзм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | раб.на ед. | раб. Всего | мех. на ед. | мех. Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел |  | 1. Кабинет директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-39-О2 | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхнос ти | 0,5 | 92,83 | 86,26 |  |  | 46,42 | 43,13 |  |  | 7,64 | 3,82 |  |  |
| 2 | ТЕРр61-01-07 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине наметало 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,5 | 1178,43 | 530,26 | 12Л9 | 4.1 | 589.22 | 265,13 | 6,1 | 2,05 | 44,41 | 22,205 | 0,3 | 0,15 |
| з | Т ЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,5 | 1953.32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 976,66 | 343,88 | 6,6 | 0,14 | 53,9 | 26,95 | 0,18 | 0,09 |
| 4 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемо й поверхно сти | 0,728 | 115,23 | 115,23 |  |  | 83,89 | 83,89 |  |  | 10,4 | 7,5712 |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

|  | •> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРрб!-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,2 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 779,67 | 575,9 | 5,44 | 1,83 | 228,35 | 45,67 | 0,67 | 0,134 |
| 6 | ТЕР15-06-001- 02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваем ой и обиваемой поверхнос ти | 0,728 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 2572,82 | 441,6 | 0,86 | 0,1 | 46,95 | 34,1796 | 0,02 | 0,0146 |
| 7 | ТЕР 15-04-005-05 | Окраска гюливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхнос ти | 0,728 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 898,72 | 236,04 | 5,93 | 0,1 | 25,41 | 18,4985 | 0,11 | 0,0801 |
| Раздел 2. Кабинет УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхнос ти | 0,32 | 92,83 | 86,26 |  |  | 29,71 | 27,6 |  |  | 7,64 | 2,4448 |  |  |
| 9 | ТЕРр61-01-07 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,32 | 1178,43 | 530,26 | 12,19 | 4,1 | 377,1 | 169,68 | 3,9 | 1,31 | 44,41 | 14,2112 | 0,3 | 0,096 |
| 10 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,32 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 625,06 | 220,08 | 4,22 | 0,09 | 53,9 | 17,248 | 0,18 | 0,0576 |
| 11 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемо й поверхнос ТИ | 0,656 | 115,23 | 115,23 |  |  | 75,59 | 75,59 |  |  | 10,4 | 6,8224 |  |  |
| 12 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен но камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонти рованной поверхности | 0,19 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 740,69 | 547,1 | 5,17 | 1,74 | 228,35 | 43,3865 | 0,67 | 0,1273 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

|  | 2 | ■л j | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ТЕPl 5-06-001- 02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваем ой и обиваемой поверхнос ти | 0,656 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 2.318,37 | 397,92 | 0,77 | 0,09 | 46,95 | 30,7992 | 0,02 | 0,0131 |
| 14 | ТЕ Р15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмул ьсион ным и составам и улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,656 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 809,83 | 212,69 | 5,35 | 0,09 | 25,41 | 16,669 | 0,1 | 0,0722 |
| Раздел 3. Кабинет информатики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 мЗ | 0,6 | 557,79 | 156,95 | 400,84 | 34,75 | 334,67 | 94,17 | 240,5 | 20,85 | 12,3 | 7,38 | 2,54 | 1,524 |
| 16 | ТЕР10-01-039- 03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 | 32721,06 | 1467,4 | 301,92 |  | 618,43 | 27,73 | 5,71 |  | 115 | 2,1735 | 3,9 | 0,0737 |
| 17 | СЦМ-101- 0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 | 83,7 |  |  |  | 83,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-101- 0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18,33 |  |  |  | 36,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,015 | 6916,33 | 4887,85 | 47,13 | 15,87 | 103,75 | 73,32 | 0,71 | 0,24 | 383,06 | 5,7459 | 1,16 | 0,0174 |
| 20 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,015 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 25,61 | 8,21 | 0,19 |  | 42,9 | 0,6435 | 0,17 | 0,0026 |
| Раздел 4. Бухгалтерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхнос ти | 0,15 | 92,83 | 86,26 |  |  | 13,92 | 12,94 |  |  | 7,64 | 1,146 |  |  |
| 22 | ТКРр61-01-07 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 поверхности | 0,15 | 1178,43 | 530.26 | 12,19 | 4,1 | 176,76 | 79,54 | 1,83 | 0,62 | 44.,41 | 6,6615 | 0,3 | 0,045 |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ТЕР15-04-005- 04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,15 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 293 | 103,16 | 1,98 | 0,04 | 53,9 | 8,085 | 0,18 | 0,027 |
| 24 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемо й поверхнос ти | 0,525 | 115,23 | 115,23 |  |  | 60,.5 | 60,5 |  |  | 10,4 | 5,46 |  |  |
| 25 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,15 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 584,75 | 431,92 | 4,08 | 1,38 | 228,35 | 34,2525 | 0,67 | 0,1005 |
| 26 | ТЕР 15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваем ой и обиваемой поверхнос ти | 0,525 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 1855,4 | 318,46 | 0,62 | 0,07 | 46,95 | 24,6488 | 0,02 | 0,0105 |
| 27 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,525 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 648,11 | 170,22 | 4,28 | 0,07 | 25,41 | 13,3402 | 0,11 | 0,0578 |
| Раздел 5. конференция.! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности потолков | 100м2 промытой поверхнос ти | 0,47 | 92,83 | 86,26 |  |  | 43,63 | 40,54 |  |  | 7,64 | 3,5908 |  |  |
| 29 | ТЕРр61-01-07 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,47 | 1178,43 | 530,26 | 12,19 | 4,1 | 553,86 | 249,22 | 5,73 | 1,93 | 44,41 | 20,8727 | 0,3 | 0,141 |
| 30 | ТEP15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная ПО штукатурке потолков | 100 м2 окрашивае МОЙ поверх нос ТИ | 0,47 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 918,06 | 323,25 | 6,2 | 0,13 | 53,9 | 25,333 | 0,18 | 0,0846 |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

|  | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ! 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100м2 очищаемо й по верхнос ти | 0,788 | 1 15,.23 | 1 1 5,.23 |  |  | 90,8 | 90,8 |  |  | 10,4 | 8,1952 |  |  |
| 32 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,24 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 935,6 | 691,08 | 6,53 |  | 228,35 | 54,804 | 0,67 | 0,1608 |
| 33 | ТЕ PI 5-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100м2 оклеиваем ой и обиваемой поверхнос ти | 0,788 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 2784,87 | 477,99 | 0,93 | 0,11 | 46,95 | 36,9966 | 0,02 | 0,0158 |
| 34 | ТЕР15-04-005- 05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,788 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 972,79 | 255,49 | 6,42 | 0,11 | 25,41 | 20,0231 | 0,11 | 0,0867 |
| Раздел 6. Санузлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхнос ти | 0,617 | 92,83 | 86,26 |  |  | 57,28 | 53,22 |  |  | 7,64 | 4,7139 |  |  |
| 36 | ТЕРр61-01-07 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхнос ти | 0,617 | 1178,43 | 530,26 | 12,19 | 4,1 | 727,09 | 327,17 | 7,52 | 2,53 | 44,41 | 27,401 | 0,3 | 0,1851 |
| 37 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,617 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 1205,2 | 424,35 | 8,14 | 0,17 | 53,9 | 33,2563 | 0,18 | 0,1111 |
| 38 | ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности стен | 100 м2 промытой поверхнос ти | 1,35 | 74,08 | 67,51 |  |  | 100,01 | 91,14 |  |  | 5,98 | 8,073 |  |  |

Страница 5

Гранд-СМЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м 2 отремонти рованной поверхнос та | 0,4 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 1559,34 | 1151,8 | 10,89 | 3,67 | 228,35 | 91,34 | 0,67 | 0,268 |
| 40 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 1,35 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 2305,17 | 738,99 | 16,78 | 0,36 | 42,9 | 57,915 | 0,17 | 0,2295 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 28012,71 | 9935,44 | 373.38 | 42,02 |  | 792,53 |  | 3.98 |
| ОЗП=5,647.ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99382.08 | 46169.99 | 968 | 195,27 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 127394.79 | 56105,43 | 1341,38 | 237,29 |  | 792,53 |  | 3,98 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69947.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1341.38 |  | 1341.38 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 56342,72 | 56105.43 |  | 237,29 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95,00%*0.94 ФОТ (от 56 342,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50314.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50.00% ФОТ (от 56 342,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28171,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕЛ К |  |  |  |  |  |  |  |  | 205880,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 37058,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 242938,62 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

проверил

НА ЧИСЛЕ НИЯ РЕНЫ

АХССО

Проверил

Страница 6