Приложение №2

Котировка цен №3-08к

Дефектная ведомость

На текущий ремонт центральной лестницы и фойе в

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №84»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок. | м2 | 309 |
| 2. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм. стен | м2 | 495 |
| 3. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 495 |
| 4. | Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 | 108 |
| 5. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 495 |
| 6. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм. потолков | м2 | 80 |
| 7. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 80 |
| 8. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потоков | м2 | 80 |
| 9. | Разборка покрытий из керамических плиток | м2 | 41 |
| 10. | Устройство цементной стяжки | м2 | 41 |
| 11. | Устройство покрытий из керамического гранита лестничных площадок | м2 | 65 |
| 12. | Облицовка ступеней и подступенков | м2 | 36 |

И.о.Директора школы  __________________Т.Н. Крутикова