Кресло гинекологическое  импортного производства

(Техническое задание)

| Параметры | ### Требуемые характеристики | ### Предлагаемые характеристики – указать |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кресло гинекологическое (импортного производства) |  |
| Модель | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | ### от_______№_______, сроком действия до___________ |
| Сертификат соответствия | Наличие | ### от_______№_______, сроком действия до___________ |
| Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| Электроприводное изменение наклона спинки | Наличие |  |
| Электроприводное изменение наклона сидения | Наличие |  |
| Электроприводное изменение высоты панели, не менее, мм. | От 660до 960 | ### Указать |
| Управление креслом осуществляется с ножного пульта | Наличие |  |
| Возможность быстрого демонтажа (с любой стороны) ногодержателя и упорной ручки пациента (для пациентов с ограниченными возможностями) | Наличие |  |
| Корпус выполнен из нержавеющей стали, обивка из прочного и устойчивого к дезинфицирующим средствам материала | Наличие |  |
| Встроенные колеса для перемещения по помещению и направляющие для навесных приспособлений | Наличие |  |
| Расположение сетевого выключателя, розетки для подключения доп. устройств и заземления на корпусе сервисного отсека основания | Наличие |  |
| Грузоподъемность, не менее, кг. | 140 | ### Указать |
| Ход подъемника кресла, не менее, мм. | 300 | ### Указать |
| Угол наклона спинки, не менее, град. | От +52о до 0о | ### Указать |
| Продольный наклон, не менее, град. | От +19о до -5о | ### Указать |
| Ширина сидения и спинки , не менее, мм | 620 | ### Указать |
| Длина спиной секции, не менее, мм | 940 | ### Указать |
| Длина сиденья, не менее, мм | 400 | ### Указать |
| Напряжение питания не более 220В, 50 Гц | Наличие |  |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 200 | ### Указать |
| Комплектация: |  |  |
| Гинекологическая емкость на поворотном держателе, шт. | 1 | ### Указать |
| Мягкая подушка-подголовник, шт. | 1 | ### Указать |
| Ногодержатели с радиальными зажимами, пара | 1 | ### Указать |
| Упорные ручки пациента, пара | 1 | ### Указать |
| Педальный блок управления, шт. | 1 | ### Указать |
| Держатель рулона гинекологических простыней, шт. | 1 | ### Указать |
| Вес не более, кг. | ### 120 кг | ### Указать |
| Стоимость ед., руб. | Указать |  |
| Количество, компл. | 1 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| Срок поставки не более, дней | 10 | ### Указать |