Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 23 от «03» июня 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку  холодильников фармацевтических«POZIS» (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование товара | Холодильник фармацевтический |
| 2 | Высота, мм | 1950 |
| 3 | Глубина, мм | 607 |
| 4 | Ширина, мм | 600 |
| 5 | Общий объем, л | 400 |
| 6 | Объем холодильной камеры, л | 400 |
| 7 | Температура в холодильной камере | +2…14 |
| 8 | Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| 9 | Система оттаивания холодильной камеры | наличие |
| 10 | Система оттаивания морозильной камеры | наличие |
| 11 | Количество компрессоров, шт. | 1 |
| 12 | Частота, Гц | 50 |
| 13 | Напряжение, В | 220 |
| 14 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком | наличие |
| 15 | Система принудительной циркуляции воздуха | наличие |
| 16 | Металлическая дверь с замком | наличие |
| 17 | Прозрачные дверки, закрывающие полки по высоте всего объема | наличие |
| 18 | Автоматическое поддержание температуры в камере | наличие |
| 19 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | наличие |
| 20 | Отображение температуры на табло панели управления | наличие |
| 21 | Отключение вентилятора при открывании двери | наличие |
| 22 | Гарантийный срок | 12 месяцев |
| 23 | Сертификат соответствия (при поставке) | наличие |