Приложение №3

к извещению №8 от 04 июня 2008 г.

о проведении запроса котировок в

МОУ ДОД ДЮСТШ «НОРТОН-ЮНИОР».

Техническое задание

на замену окон в помещении по адресу:

Г. Пермь, ул. Светлогорская,3

Максимальная сумма контракта 127 570,00 руб.

(сто двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят рублей).

ПЛАН  РАБОТ

по замене окон для МОУ ДОД ДЮСТШ «НОРТОН-ЮНИОР».

| № п/п | Наименование работ | Кол – во Штук. | Размер ( м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж окон | 8 |  |
| 2. | Установка пластиковых окон | 3 | 2100 х 1300 |
| 3 | Установка пластиковых окон | 5 | 1290 х 1300 |
| 4 | Откосы наружные | 8 |  |
| 5. | Откосы внутренние пластиковые | 8 | 23485 м.кв. |
| 6 | Подоконник пластиковый матовый белый | 3 | 700 х 2300 |
| 7 | Подоконник пластиковый матовый белый | 5 | 600 х 1500 |
| 8 | Отливы оцинкованные крашеные белые | 5 | 180 х 1300 |
| 9 | Отливы оцинкованные крашеные белые | 1 | 180 х 2100 |
| 10 | Отливы оцинкованные крашеные белые | 2 | 180 х 2250 |
| 11 | Фурнитура Винкхауз |  |  |

Директор    ____________   Паньков К.А..