ИЗВЕЩЕНИЕ № 23 от 4» июня 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по организации наружного освещения

микрорайона «Бумкомбинат» в Орджоникидзевском районе г. Перми

(пос. Голованово) в 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@yandex.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на выполнение работ по организации наружного освещения микрорайона «Бумкомбинат» в Орджоникидзевском районе г. Перми                             (пос. Голованово) в 2008 г.

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием.

Техническое задание

на оказание услуги по организации наружного освещения

микрорайона «Бумкомбинат» (пос. Голованово)

1. МУ «Пермблагоустройство» организовать наружное освещение микрорайона «Бумкомбинат» на улицах: Бумажников, Пинская, Корсунская, Сестрорецкая, Сухумская, Мозырьская, Бенгальская, Пузырева, 1-ый Мозырьский переулок, 2-ой Мозырьский переулок, ст. Голованово, общей протяженностью 10,98 км.

2. Уровень освещенности проезжей части дороги, улиц, площадей организовать в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», гл.6.3 «Наружное освещение», утвержденных  Министерством энергетики Российской Федерации приказ №242 от 20.06.2003 года,СНиП             23-05-95 (естественное и искусственное освещение), «Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных  пунктов» №120                            от 12.05.1988года.

3.  Основные нормы наружного освещения:

Уровень освещенности проезжей части улиц, дорог, площадей определяется категорией улиц и дорог и должен соответствовать следующим показателям (табл.1)

Табл. 1.

| Кате-гория улиц, дорог | ###### Назначение улицы, дороги, площади | Средняя яркость покрытия, (кд/м2 ) | Средняя горизонтальная освещенность покрытия, (лк) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Магистральные дороги, улицы городского значения, интенсивность движения автотранспорта: свыше 3000 ед/час, свыше 1000 ед/ час, от 500 до 1000 ед/час. | 1,6 1,2 0,8 | 20 20 15 |
| Б | Улицы районного значения при интенсивности автотранспорта: свыше 2000 ед/час, от 1000 до 2000 ед/час, от 500 до 1000 ед/час. | 1,0 0,8 0,6 | 15 15 10 |
| В | Улицы и дороги местного значения: свыше 500 ед/час, менее 500 ед/час. | 0,4 0,3 | 6 4 |
|  | Главные пешеходные улицы, посадочные площадки Пешеходные улицы в пределах общественных секторов |  | 10 6 |
|  | Прочие территории |  | 4 |

- Количественные значения светотехнических показателей установок НО в процессе эксплуатации не должно снижаться более, чем до 85% от первоначальных параметров. Процент горения светильников в установках сетей НО должен быть для улиц и дорог категории А - не менее 85%, 75%-для остальных категорий улиц, дворовых территорий, скверов и территорий микрорайонов.

Место выполнения работ: микрорайон «Бумкомбинат» в Орджоникидзевском районе  г. Перми (пос. Голованово).

Сроки выполнения работ:

Начало производства работ: с 01 июля 2008 года;

Окончание производства работ: до 30 ноября 2008 года.

Максимальная цена контракта: 456 000,00 рублей.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным муниципальным контрактом (приложение № 2 к настоящему извещению), в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приёмки-сдачи выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке на оказание услуги по организации наружного освещения микрорайона «Бумкомбинат» в Орджоникидзевском районе  г. Перми, просим представить котировочную заявку в письменном виде или по факсимильной почте (по форме согласно приложения № 1) по вышеуказанному адресу   до 18 часов 00 минут «16» июня  2008 года.

Стоимость выполнения работ  должна  быть указана  с учетом расходов на оказание услуг, налогов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 8 дней со дня  подписания указанного протокола.

| И.о. директора учреждения | Д.К.Галиханов |
| --- | --- |

МП