Приложение №2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 78от «05» июня 2008г.

Техническое задание

1. Перечень медицинской техники для проведения ежемесячного ТО.

| Наименование изделия | Кол-во |
| --- | --- |
| Негатоскоп НШ-80 | 1 |
| Электрокардиограф 6/3 канальный с ЖК дисплеем | 1 |
| Реограф РЧ-02 | 1 |
| Спироанализатор ST-250 | 1 |
| Электрокардиограф импорт. Модиф. MSc 2001ВАТ | 1 |
| Электрокардиограф ЭК1Е-04 | 1 |
| Термостат ТС-80М | 1 |
| Шкаф сушильный ШСС-80 | 1 |
| Анализатор "Поинт-180" | 1 |
| Колориметр КФК-2 | 1 |
| Колориметр КФК-2 | 1 |
| Центрифуга стац.ЦПС | 1 |
| Центрифуга Опн-3 | 1 |
| Микроскоп бинокулярный МИКМЕД | 1 |
| Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| Микроскоп N-200 М | 1 |
| Микроскоп N-200 М | 1 |
| Фотометр планшетный Didiscan с 4 фильтрами на 405 | 1 |
| Гемоглобинометр "МиниГем-540" | 1 |
| Гемоглобинометр "МиниГем-540" | 1 |
| Колориметр КФК-2 | 1 |
| Центрифуга ЭЛМИ | 1 |
| Микроскоп Биолам Р-11 | 1 |
| Микроскоп Биолам Р-11 | 1 |
| Центрифуга ЭЛМИ | 1 |
| Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| Счетчик крови | 1 |
| Дозатор одноканальный 1-5 мл.4618 | 1 |
| Дозатор одноканальный 1/200-1000 | 1 |
| Шкаф ШСС-80 | 1 |
| Шкаф сушильный ШСС-250 | 1 |
| Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| Отсасыватель ОМ-1 | 1 |
| Шкаф сушильный ШСС-80 | 1 |
| Криомедицинский прибор Дельта | 1 |
| Электронож ЭХВЧ-350 | 1 |
| Светильник операционый потолочный СР-4М/6РЕФ/ | 1 |
| Шкаф ШСС-80 | 1 |
| Ингалятор Вулкан | 1 |
| Аппарат для УВЧ-30 | 1 |
| Шкаф ШМ-1 | 1 |
| Дистилятор Д-4-2 | 1 |
| Шкаф сушильный 2В-151 | 1 |
| Шкаф ШМ-1 | 1 |
| Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| Термокамера ТС-3,5-2,0 | 1 |
| Термокамера ТС-3,5-2,0 | 1 |
| Термокамера ТС-3,5-200 | 1 |
| Шкаф ШСС-80 | 1 |
| Лампа щелевая | 1 |
| Стерилизатор ГК-100-100-3 | 1 |
| Отсос ОМ-1 | 1 |
| Офтальмоскоп зеркальный | 2 |
| Эластомер Филатова | 1 |
| Кресло вибрационно-массажное | 1 |
| Дистилятор Д-4 | 1 |
| Тонограф тонометр ТНЦ-100 | 1 |
| Капиляроскоп | 1 |
| Светильник гинекологический 2-х рефлекторный | 1 |
| Дистилятор АКВА | 1 |
| Лампа щелевая | 1 |
| Стерилизатор ГП-20 | 1 |
| Стерилизатор ГП-40 ССША | 1 |
| Стерилизатор ГК-100-3 | 1 |
| Облучатель бактерицидный потолочный | 1 |
| Облучатель бактерицидный потолочный | 1 |
| Стерилизатор ГП-20 | 1 |
| Термокамера ТС-3,6-200 | 1 |
| Набор линз | 1 |
| Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| Отсос ОМ-1 | 1 |
| Глюкометр | 1 |
| Облучатель настенный ОБН-150 | 1 |
| ОКН-11М | 1 |
| отсасыватель ОХ -10 | 1 |
| бронхоскоп жесткий 441-21 | 1 |
| стерилизатор ГП -20 | 1 |
| шкаф ШСС-80 | 1 |
| электростимулятор офтальмологич. микропроцессорн. | 1 |
| гастродуденоскоп "Пучок" | 1 |
| офтальмоскоп | 1 |
| щипцы биопсийные (комплект из 3-х штук) | 1 |
| термостат | 1 |
| отсос ОМ -1 | 1 |
| колоноскоп взрослый | 1 |
| аудиометр иммитанный АИ01 | 1 |
| гастрофиброскоп Рentaх В 29V | 1 |
| спреер TS 2516 | 1 |
| клинический аудиометр МА-52 | 1 |
| колоноскоп универсальный КБ - ВОГ -10 | 1 |
| Аппарат УВЧ-70-1 | 1 |
| Аппарат УВЧ-70-1 | 1 |
| Аппарат ЛУЧ-58 | 1 |
| Аппарат УЗТ 101 ф | 1 |
| Аппарат "Искра" | 1 |
| Аппарат УЗТ 101ф | 1 |
| Кварц-лампа ОРК-21 | 1 |
| Аппарат ЛУЧ-4 | 1 |
| Аппарат Амплипульс-4 | 1 |
| Аппарат ЛЭНАР | 1 |
| Аппарат ЛУЧ-4 СНВ-20-3 | 1 |
| Аппарат Амплипульс-5 | 1 |
| ОРК-21 | 1 |
| ОРК-21 | 1 |
| Стенка здоровья | 1 |
| Аппарат Ундатерм-30 | 1 |
| Аппарат "Искра" | 1 |
| Аппарат ЛУЧ-3 | 1 |
| Аппарат "Алимп" | 1 |
| Аппарат Тонус 2М | 1 |
| Аппарат "Поток" | 1 |
| Аппарат "Поток" | 1 |
| Аппарат "Поток" | 1 |
| Аппарат "Поток" | 1 |
| Аппарат УЗТ 101 ф | 1 |
| Аппарат "Полюс-2" | 1 |
| Аппарат Миоритм | 1 |
| Аппарат УЗТ-303 | 1 |
| Аппарат УЗТ-101 | 1 |
| Аппарат ИВК-4 | 1 |
| Аппарат Амплипульс-5 | 1 |
| Лазерная установка | 1 |
| Аппарат ДДТ "Тонус-1" | 1 |
| Аппарат магнитно-лазерной терапии МИЛТА | 1 |
| Аппарат КВЧ "Стелла-2" | 1 |
| Аппарат ДТ-50-3 "Тонус-1" | 1 |
| Аппарат Электросон ЭС-10-5 | 1 |
| Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-30 | 1 |
| Галоингалятор "Галонеб" | 1 |
| Галоингалятор "Галонеб" | 1 |
| Аппарат КВЧ -терапии "Стелла-1" | 1 |
| Аппарат ДМБ-терапии ДМВ-20-1 "Ранет" | 1 |
| Электростимулятор Миоритм 040 | 1 |
| Аппарат "Полюс-2" | 1 |
| Аппарат "Алимп-1" | 1 |
| Аппарат УЗТ-1.01 | 1 |
| Базовый блок Мустанг-2000 | 1 |
| Аппарат Амплипульс-6 | 1 |
| Ингалятор "Туман-1" | 1 |
| Аппарат "Полюс-3" | 1 |
| Электромассажер | 1 |
| Электромассажер | 1 |
| Мышечный стимулятор | 1 |
| Аппарат СНИМ | 1 |
| Термокамера-ТС-3,5 | 1 |
| Парафинонагреватель | 1 |
| Аппарат "Алока" | 1 |
| Термостат ТС-80 | 1 |
| Аппарат лазерной терапии Мустанг | 1 |
| Ингалятор "Вулкан" | 1 |
| Облучатель волоконно-кварцевый ОВК-3 | 1 |
| Аппарат Ультратон | 1 |
| Аппарат УЗТ-101 | 1 |
| Аппарат УВЧ-70-1 | 1 |
| Аппарат Поток | 1 |
| Аппарат Искра | 1 |
| Аппарат УТП-01 | 3 |
| Аппарат АЛМАГ-01 | 3 |
| МАГАФОН | 2 |
| Биохимический анализатор FP-901 | 1 |
| Ап-т ультровысок.частоты УВЧ-66 | 1 |
| Ап-т ультровысок.частоты УВЧ-66 | 1 |
| Ап-т ультровысок.частоты УВЧ-66 | 1 |
| Ап-т ультровысок.частоты УВЧ-80 | 1 |
| Ап-т ДДТ (диадинамическими токами) ТОНУС-2М | 1 |
| Ап-т ДДТ (диадинамическими токами) ТОНУС-2М | 1 |
| Ап-т СВМ-150 Луч-11 | 1 |
| Ванна Вихревая 1.5-12 S/LT | 1 |
| Ап-т магнит. АЛМАГ | 1 |
| Ап-т СВМ-150 ЛУЧ-3 | 1 |
| Ап-т магнит. ПЕМП | 1 |
| Ап-т гальван. ПОТОК | 8 |
| Ап-т СВМ ЛУЧ-3 | 1 |
| Ап-т низкочаст.терап. АМПЛИПУЛЬС-4 | 2 |
| Ап-т д/арсенвалез ИСКРА | 1 |
| Ап-т ЛЭНАР | 1 |
| Ап-т ПОЛЮС | 2 |
| Ап-т ультрозвук.терап. УЗТ-101 | 3 |
| Ап-т ультротон ТНЧ-10 | 2 |
| Ванна Вихревая ЛАЗ-4 | 1 |
| Кафедра водолечебная | 2 |
| Ванна гальван. 4-х Камерная | 1 |
| Парафинонагреватель | 1 |
| Лампа Соллюкс наст. ЛСМ-01 | 1 |
| Лампа Инфраруж | 1 |
| Ап-т магн.-лазер.терапии АМЛТ-01 | 1 |
| Барокамера Кравченко | 2 |
| Калориметр фотоэл.КФК-2 | 1 |
| Калориметр фотоэл.КФК-2 | 1 |
| Микроскоп биолог.БИОЛАМ Р-11 | 1 |
| Весы лаб. | 1 |
| Весы лаб. | 1 |
| Весы торсион. | 1 |
| Микродозатор | 1 |
| Дозатор | 1 |
| Дистиллятор | 1 |
| Микроскоп | 1 |
| Микроскоп | 1 |
| Микроскоп | 1 |
| Термостат | 1 |
| Сухожар. Шкаф СВА | 1 |
| Сухожар. Шкаф ШСС-80 | 1 |
| Шкаф вытяжной | 2 |
| Оветитель ОИ-32 | 1 |
| ЦентрифугаОПН-3 | 1 |
| Центрифуга ОПН-3 | 1 |
| Счетчик лабораторный СФК Минилаб | 2 |
| Фиброгастроскоп OLYMPUS GIF-E | 1 |
| Гастрофиброскоп OLYMPUS GIF-E | 1 |
| Микроскоп бинок.Микмед-1Вар 6(Р17) | 1 |
| Электрокардиограф БИОСЕТ-8000 | 1 |
| Электрокардиограф ЭК1Т-03М | 1 |
| Электрокардиограф ЭК1Т-05 | 1 |
| Электрокардиограф 3-кан. Ф.ШиллерАТ-1 Cardiovit | 1 |
| Узи ап-т ШИМАДЗУ 500 | 1 |
| Микроскоп бинок.Микмед-1В,2-19 | 1 |
| Шкаф (сухожаровой)суховоздушный ШСС-80Н | 1 |
| Тонометр внутриглазного давления |  |
| Индикатор внутриглазного давления |  |
| Набор пробных линз+оправа | 1 |
| Периграф | 1 |
| Аудиометр АА-02 | 1 |
| Комплект оборуд.д/лор кабин. | 1 |
| Ректоскоп с волоконным световодам Ре-ВС-3-1 | 1 |
| Цистоуретроскоп ЦИС-ВС-1 мод.567 | 1 |
| Эл.хир. Высокочастотный ап-т д/эндоскоп. ЭНДОТОМ | 1 |
| Ингалятор OMRON-U1 | 1 |
| Лазер. Стомат.уст-ка ЛУЧИК ЛТМ-01 | 1 |
| Ап-т магнитотерап-й бегущим импульсным полем Алмаг-01 | 1 |
| Ап-т ультрозвук.терап.УЗТ | 1 |
| Стерилизатор пар.ГК-100-3М | 1 |
| Термостат | 1 |
| Сухожар. Шкаф ШСС-80 | 1 |
| Сухожар. шкаф | 1 |
| Эл.печь СНОЛ-3.5 | 2 |
| Лампа щелевая ЩЛ-2Б | 1 |
| Лазер.ап-т | 1 |
| Стол операц. полевой | 1 |
| Шкаф сухожар.ШСС-80 | 5 |
| Ап-т ЭНДОТОМ | 1 |
| Светильник 4-х рефлек. | 3 |
| Светильник 7-х рефлек. | 1 |
| Ап-т лазерный терапевтический Soft-Laser-202 | 1 |
| Ультразвуковой скалер Amdent | 1 |
| Полимеризатор д/светокомпозитов (США) DEMETRON LC | 1 |
| Стерилизатор глассперленовый (Италия-Милан комп."Карло де Джорджи" MAXI STERIL | 1 |
| Стерилизатор суховоздушный ШСвЛ-80 "Касимов" | 1 |
| Светильник 3-х рефлект. Операц-й СР-5М | 1 |
| Стомат.каб. К-5 | 1 |
| Уст-ка стомат. Эргостар | 1 |
| Стомат.каб. СИРОНА А2С | 1 |
| Стомат.комплекс ЭРГОСТАР 90С ZOR-43 | 1 |
| Лампа светокомпоз. LITEX-680 | 1 |
| Лазер.магнито-инфракр.терап. ап-т МИЛТА | 1 |
| Ап-т гальван. ПОТОК | 1 |
| Ап-т д/арсонваль ИСКРА-1 | 1 |
| Бормашина СТАЦИОНАР. | 1 |
| Бормашина СТАЦИОНАР. | 1 |
| Бормашина СТАЦИОНАР. | 1 |
| Бормашина СТАЦИОНАР. | 1 |
| Светильник 4х-РЕФЛЕКТ. | 1 |
| Сухожар. Шкаф СВА | 1 |
| Электрокардиограф МАЛЫШ | 1 |
| Эл. Печь СНОЛ-3.5 | 1 |
| Эл. Печь СНОЛ-3.5 | 1 |
| Ап-т д/леч.парадонтоза | 1 |
| Ап-т д/леч.парадонтоза | 1 |
| Светильник СНС-201 | 1 |
| Светильник 4х-РЕФЛЕКТ. | 3 |
| Стол хир. Полевой | 1 |
| Сухожар. Шкаф СВА | 1 |
| Сухожар. Шкаф ШСС-80 | 1 |
| Лазер офтальмол. VISULAS ARGON | 1 |
| Доплер-анализатор в ком-те с датчиком SMART DOP 306 | 1 |
| Биотезиометр+сканер PVD-L | 1 |
| Весы мед. РП-150 | 2 |
| Стомат.установка Хирадент | 1 |
| Ап-т гальван. ПОТОК-1 | 7 |
| Ап-т СВЧ ЛУЧ | 1 |
| Ап-т ПОЛЮС-1 | 1 |
| Ап-т ультровысок.частот УВЧ-30.60 | 3 |
| Облучатель УГН | 1 |
| Облучатель ОРК-21 | 1 |
| Светильник 4х-РЕФЛЕКТ | 1 |
| Сухожар. Шкаф СВА | 1 |
| Микроскоп Микмед-1 | 1 |
| Цифровой фотоэлектрокалориметр АРЕL –Япония АР-101 | 1 |
| Аквадистиллятор электрический аптечный ДЭ-4-02 | 1 |
| Гемоглобинометр фотометрический портативный МиниГем-523 АГФ-03-2 | 1 |
| Лампа щелевая ЩЛ-3Г | 1 |
| Сухожар. Шкаф ШСС-80 | 1 |
| Сухожар. Шкаф ШСС-80 | 1 |
| Электрокардиогаф CARDIETTE | 1 |
| Светильник 4-х РЕФЛЕКТ. | 1 |
| Центрифуга ОПН-3 | 1 |
| Шкаф вытяжной ШЛВ-1 | 1 |
| Аппарат рентгеновский РУМ-20М с УРИ | 1 |
| Аппарат рентгеновский дентальный 5Д2 | 1 |
| Аппарат рентгеновский Siemens | 3 |
| Флюорограф Барс | 1 |
| Рентгеновский комплекс РУМ-20 | 1 |
| Аппарат рентгеновский передвижной 10 Л6, 12П6 | 2 |
| Флюорограф цифровой "Флюарком" | 1 |
| Маммограф МР 01 - МТО | 1 |