Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от 5 июня 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Заключение о техническом состоянии строительных конструкций ПИ «Пермжилкоммунпроект» 2008 г. |
| 2. Заказчик и его адрес |  |
| 3. Проектная организация –генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить проект на капитальный ремонт: 1. Ремонт фасада 2. Ремонт стен 3. Ремонт перекрытий 4. Ремонт полов 5. Ремонт крыши 6. Ремонт балконов 7. Ремонт входов 8. Ремонт внутренней отделки 9. Ремонт окон и дверей |
| 7. Срок начала и окончания строительства | Согласно графику производства работ |
| 8. Исходные данные | Технический паспорт БТИ здания, заключение о техническом состоянии здания «Пермжилкоммунпроект» 2008 г., смета на проектные работы по капитальному ремонту МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» |
| 9. Особые условия проектирования | Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. |
| Здание Центра | общая площадь 682,8 кв.м. |

Ответственный исполнитель Заказчика __________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество