Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200     г.

МОУ "СОШ№ 108"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

200     г.

на замена окон.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	499 999,93

Средства на оплату труда руб.	23533,2

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012- | Разборка деревянных заполнений | 100м2 | 0,85 | 2484,57 | 2170,1 | 314,47 | 105,88 | 2111,88 | 1844,59 | 267,3 | 90 | 188,54 | 160,259 | 7,74 | 6,579 |
|  | 01 | проемов оконных с подоконными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | досками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | терЮ-01-034- | Установка в жилых и общественных | 100м2 | 0,85 | 17684,29 | 2010,17 | 416,36 | 9,03 | 15031,65 | 1708,64 | 353,91 | 7,68 |  |  |  |  |
|  | 04 | зданиях оконных блоков из ПХВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | профилей:поворотных(откидных,повор |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отно-откидных) с площадью проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | более 2м2,одностворчатых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сцм-203-9095- | Блоки оконные пластиковые | м2 | 85 | 859,98 |  |  |  | 73098,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | одностворные открывающиеся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадью более 2м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР15-01-050- | Облицовка оконных и дверных откосов | 100 м2 | 0,15 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 1109,8 | 325,75 | 6,32 | 0,16 | 166,47 | 24,9239 | 0,58 | 0,0868 |
|  | 04 | декоративным бумажно-слоистым | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пластиком или листами из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | синтетических материалов на клее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-01-035- | Установка подоконных досок ПВХ: в | ЮОм.п | 0,25 | 4954,03 | 257,46 | 13,24 | 0,55 | 1238,51 | 64,37 | 3,31 | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 01 | каменных стенах толщиной до 0.51м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-101- | Плиты подоконные пластиковые Альта- | м.п | 25 | 69,64 |  |  |  | 1741 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497-207 | профиль,длиной 6 метров,шириной 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм(Россия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |