ИЗВЕЩЕНИЕ № 79 от 05.06.2008г

о проведении запроса котировок на поставку стерилизатора парового

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 6»,

адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, предполагает размещение муниципального заказа способом запроса котировок поставку стерилизатора парового.

Тел 244-20-72, факс 245-04-73, e-mail gkp6_perm@mail.ru

Ответственный исполнитель Метелева Александра Николаевна

2. Источник финансирования: средства муниципального бюджета в доли средств полученных из краевого бюджета в рамках программы «Качественное здравоохранение».

3. Максимальная цена контракта: 145 000,00 (Сто сорок пять тысяч рублей, 00 коп.)

Цена товара остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой, разгрузкой и сборкой товаров в их конечном пункте назначения.

4. Место поставки товаров: г. Пермь, ул. Куйбышева, 111

5. Срок поставки товаров: в течение 30 дней с даты заключения муниципального контракта.

6. Требования и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Требования | Требуемая функция/значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, Мпа (кгс/см2) не более | 0.22(2.2) |
| 2.2 | Напряжение тока, В | 380 |
| 2.3 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 10 |
| 2.4 | Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм | 400±4 |
| 2.5. | Объем парогенератора, л | 25 |
| 2.6 | Управление автоматическое | Наличие |
| 2.7 | Управление ручное | Наличие |
| 2.8 | Количество режимов стерилизации | 2 |
| 3 | Параметры первого режима стерилизации: |  |
| 3.1 | Рабочее давление, Мпа (кгс/см²) | 0,21±0,01(2,1±0,1) |
| 3.2 | Температура,0С | 134±1 |
| 3.3 | Время стерилизационной выдержки, мин. | 5±1 |
| 4 | Параметры второго режима стерилизации: |  |
| 4.1 | рабочее давление, Мпа (кгс/см²) | 0,11±0,01(1,1±0,1) |
| 4.2. | температура,0С | 121±1 |
| 4.3. | время стерилизационной выдержки, мин. | 20±2 |
| 5 | Габаритные размеры стерилизатора, мм: | 1230х720х1365 |
| 6 | Объем стерилизационной камеры, дм³(л) | 100 |
| 6.1 | Масса, кг, не более | 210 |
| 6.2 | Гарантийное обслуживание в течении | 12 месяцев |
| 6.3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 7 | Количество | 1 шт. |
| 7.1 | Цена за единицу | 145 000,00 |
| 7.2 | Максимальная сумма контракта | 145 000,00 |

7. Место и срок подачи котировочных заявок: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, второй этаж, планово-экономический отдел, тел.: 244-20-72, (в рабочие дни: с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00), заявки принимаются до 13:00 «10» мая 2008г. Заявки, представленные после 13:00 «10» мая 2008г., к рассмотрению не принимаются.

8. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме (Приложение №1). Условия исполнения контракта, указанные  в  котировочной  заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным настоящим запросом котировочной цены. Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью (если у организации отсутствует печать, то об этом делается отметка). Котировочная заявка должна быть составлена  в письменном виде и  подана по вышеуказанному адресу. От каждого участника размещения заказа может быть представлена только одна котировочная заявка. Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

9. Срок   и условия оплаты: Предоплата  производится безналичным путем в размере 100% от стоимости товара в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта.

10. Сроки подписания муниципального контракта с победителем – не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11.	Определение победителя в запросе котировок:  победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Приложение: 1. Форма котировочной заявки (приложение № 1)

Экономист                                                                      __________________________                                                 А.Н. Метелева

(должность)                                                                           (подпись)                                                                             (ФИО)