Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировки цен

№ЗК36-06/08-кресло гин.эл.м.  от 06 июня 2008 г.

Технические характеристики  закупаемого оборудования

1. Кресло гинекологическое электромеханическое «Клер», мод. КГЭМ 02 
или «эквивалент»- 2 шт.

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| ### 3. Обивка - устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению | ### Наличие |
| ### 4. Регулировка высоты, спиной и тазовой секции с помощью электромоторов | ### Наличие |
| ### 5. Возможность низкого опускания кресла | ### Наличие |
| ### 6. Независимая регулировка углов наклона спиной и тазовой секции | ### Наличие |
| ### 7. Ножной или ручной пульт управления | ### Наличие |
| ### 8. Возможность регулировки опоры по Геппелю по высоте и углу поворота | ### Наличие |
| ### 9. Длина кресла в разложенном состоянии, см | ### не более 1320 |
| ### 10. Угол наклона спинки | ### от - 10º до + 76º |
| ### 11. Угол наклона сиденья | ### 0 ÷ + 14º |
| ### 12. Масса, кг | ### не более 120 |
| ### 13. Грузоподъёмность, кг | ### не менее 150 |
| ### 14. Подголовник | ### Наличие |
| ### 15. Крепление для кольпоскопа | ### Наличие |
| ### 16. Манипуляционный столик | ### Наличие |
| ### 17. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 18. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать ГОСТам и иной нормативно-технической документации, иметь комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

В течение двух дней со дня поставки товара будут осуществлены монтаж, установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию,  инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика.